СХЕМА СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ КОМПАНИИ ЮСТ

На схемах не отражено подключение к сети. Оно имеется по умолчанию и обеспечивается, если не хватает мощности входящих в состав станции энергосистем (солнечные батареи, аккумуляторы, бензо/дизельгенератор).

Конфигурацию станции возможно менять.

ИНВЕРТОРНЫЙ РЕЖИМ №1 СОЛНЕЧНОЙ СТАНЦИИ

В этом режиме энергия от солнечных батарей и аккумуляторов идет в нагрузку

ИНВЕРТОРНЫЙ РЕЖИМ №2 СОЛНЕЧНОЙ СТАНЦИИ

В данном режиме энергия от солнечных батарей идет  в нагрузку и на заряд аккумуляторов.

РЕЖИМ ГЕНЕРАТОРА

В этом режиме в нагрузку идет энергия от солнечных батарей, и дизельной станции, плюс заряжаются аккумуляторы от дизельной станции.

РЕЖИМ ПЕРЕГРУЗКИ ИНВЕРТОРА

Инверторы способны на перегрузку до 20кВт каждый (пиковое значение)

РЕЖИМ УСИЛЕНИЯ МОЩНОСТИ

В этом режиме энергия на нагрузку поступает от генератора, аккумуляторов и солнечных батарей одновременно.