[image: image2.png][%]

K1

Kpusaz KITT  SUNNY TRIPdWER 20000TLEE {—

98 ———
-

96 /
oul [/
o[ !

i oasl——
90| orsl_——

‘l 96.51
sa[: TS

i — Efa(V, - 580V] 5% 5l
86l = == Eta [V, =800 V) Vier [V

I I I

00 02 0.4 06 0.8 1.0

BBIX0IHAA MOIIHOCTS / HOMHHATbHAA MOIIHOCTE.





[image: image3.png]Kpusas KITI SUNN‘; TRIPOWER 9000TL -

[%]

KI1n
%]

75—

96.51

e

370 800|
ssmns Efa [V, = 800 V) Vier [V

[ [ [
00 02 04 06 08 10

BBIX0IHAA MOIIHOCTS / HOMHHATbHAA MOIIHOCTE.





[image: image4.png]@3 voayms

@3 voayms

Sunny Mulfigate

Poytep

Sunny Boy Sunny Boy

Sunny Portal

—obC
—Ac
com





[image: image5.png]@3 voayms

@3 voayms

Sunny Mulfigate

Poytep

Sunny Boy Sunny Boy

Sunny Portal

—obC
—Ac
com





Next Innovations 2012
[image: image6.jpg]




NEW PRODUCT RELEASES
[image: image7.jpg]



EN
Next Innovations 2012
Next Innovations 2012
Этот каталог новой продукции описывает все инновации в сфере частных и коммерческих ФЭ станций, фотоэлектростанций, внесетевых систем и систем мониторинга. В частности, здесь можно найти все новые изделия, доступные с начала 2012 и запланированные к производству позднее.
NEW PRODUCT RELEASES
[image: image8.jpg]neg
:





Sunny Family 2012
В этом каталоге можно найти все продукты, необходимые для планирования и разработки частных и коммерческих ФЭ станций, фотоэлектростанций и внесетевых систем. В нём включены все инверторы Sunny Boy, Sunny Mini Central и Sunny Tripower, также как и центральные инверторы, системы мониторинга и изделия Sunny Backup.
PRODUCT CATALOG
Содержание
	Решения для средних мощностей
	4
	Инверторы без трансформаторов
	

	
	14
	Микроинверторные системы
	

	
	24
	Системная технология
	

	
	26
	Центральные инверторы
	

	Решения для электростанций
	
	
	

	
	32
	Внесетевые инверторы
	

	Внесетевые решения
	
	
	

	
	34
	Системы мониторинга
	


[image: image9.jpg]eNeRGy
AT
R ]

Sunny Family 2012





[image: image10.jpg]SN TRIPCWER

ECONOMIC EXCELLENCE





	Экономичность
• Эффективность до 98.5 %
• Трекинг SMA OptiTrac MPP для лучшего трекинга MPP
	• Активное управление температурой OptiCool
• Bluetooth
	Простота
• Трёхфазная подача в сеть
• Подключение кабелей без инструментов
• Система подключения SUNCLIX DC
	Гибкость и надёжность
• Входное DC напряжение до 1 000 V
• Встроенные функции управления сетью
• Совместимо с реактивным питанием


SUNNY TRIPOWER 15000TL / 20000TL
Экономическое превосходство
Экономия средств для высокопроизводительных коммерческих станций
Лучшая производительность и технологической совершенство по значительно сниженным ценам: Sunny Tripower TL Economic Excellence – это новый шаг в развитии серии Sunny Tripower в рамках достижения оптимального соотношения цены и качества. С одной стороны это позволяет снизить затраты на инвестиции, с другой ​– гарантирует выдающуюся производительность с эффективностью до 98.5 %. Таким образом, Sunny Tripower TL Economic Excellence является идеальным решением для унифицированных ФЭ станций от средних до очень больших. Упор сделан на применяемость и отвечает всем требованиям, включая реактивное питание, поддержку сети и интеграцию управления сетью.

[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]Efficiency (%]

Efa [V, = 580 V]
~== o [V, = 800 V]

0.0 02 0.4 0.6 038 1.0

Output power / Rated power




[image: image13.jpg]



 Аксессуары
RS485 интерфейс
DM-485CB-10
Интерфейс к шине SPWDM-10



Сетевой интерфейс с функцией WEBCONDM-10 
Многофункц.реле
MFR01-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	¹ Не применимо к стандарту EN 50438
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Последнее обновление информации: Март 2012
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	● Стандартно  ○ Дополнительно  — Не доступно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	При номинальных условиях
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Характеристики
	
	Sunny Tripower
	
	Sunny Tripower
	

	
	
	15000TL
	
	20000TL
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вход (DC)
	
	
	
	
	

	Макс. DC мощность (@ cos ϕ = 1)
	
	15260 W
	
	20450 W
	

	Макс. вх.напряжение
	
	1000 V
	
	1000 V
	

	Диапазон MPP напряжений на 230 В линии
	
	580 В – 800 V
	
	580 В – 800 V
	

	Мин. вх.напряжение / номинальн.вх.напряжение
	
	570 В / 620 V
	
	570 В / 620 V
	

	Макс. входной ток
	
	36 A
	
	36 A
	

	Макс. входной ток на линию
	
	36 A
	
	36 A
	

	Число независимых MPP входов / линий на MPP вход
	
	1 / 6
	
	1 / 6
	

	Выход (AC)
	
	
	
	
	

	Ном.вых. мощность(@ 230 V, 50 Гц)
	
	15000 W
	
	20000 W
	

	Макс. кажущаяся AC мощность
	
	15000 VA
	
	20000 VA
	

	Номинальн. напряжение AC
	
	3 / N / PE, 230 В / 400 V
	
	3 / N / PE, 230 / 400 V
	

	Диапазон номинальных напряжений
	
	160 В – 280 V
	
	160 В – 280 V
	

	AC частота / диапазон
	
	50 Гц, 60 Гц/ -6 Гц... +5 Гц
	
	50 Гц, 60 Гц/ -6 Гц... +5 Гц
	

	Номинальная частота / ном. напряжение сети
	
	50 Гц/ 230 V
	
	50 Гц/ 230 V
	

	Макс. выходной ток
	
	24 A
	
	29 A
	

	Множитель номинальной мощности
	
	1
	
	1
	

	Отклонения множителя ном.мощности
	
	0.8 перевозб. ... 0.8 недовозб.
	
	0.8 перевозб. ... 0.8 недовозб.
	

	Фазы подачи / фазы подключения
	
	3 / 3
	
	3 / 3
	

	Эффективность
	
	
	
	
	

	Макс. эффективность / Эффективность по европейской оценке
	
	98.5 % / 98.3 %
	
	98.5 % / 98.2 %
	

	Защитные устройства
	
	
	
	
	

	Защита отключения DC
	
	○
	
	○
	

	Мониторинг неисправностей заземления / мониторинг сети
	
	● / ●
	
	● / ●
	

	Ограничитель перенапряжения DC , тип II
	
	—
	
	—
	

	Защита от неправильной полярности DC / Защита от кор.замыкания AC / гальванич.изоляция
	
	● / ● / —
	
	● / ● / —
	

	Модуль отслеживания остаточного тока
	
	●
	
	●
	

	Класс защиты (по IEC 62103) / категория перенапряжения (по IEC 60664-1)
	
	I / III
	
	I / III
	

	Общие данные
	
	
	
	
	

	Размеры (Ш / В / Г)
	
	665 / 680 / 265 мм
	
	665 / 680 / 265 мм
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(26.2 / 26.8 / 10.4 дюймов)
	
	(26.2 / 26.8 / 10.4 дюймов)
	

	Масса
	
	45 кг / 99.2 фунтов
	
	45 кг / 99.2 фунтов
	

	Рабочая температура
	
	-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F
	
	-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F
	

	Уровень шума (обычно)
	
	51 dB(A)
	
	51 dB(A)
	

	Самопотребление (ночью)
	
	1 W
	
	1 W
	

	Топология / охлаждение
	
	Бестрансформаторный / OptiCool
	
	Бестрансформаторный / OptiCool
	

	Степень защиты: электроника / зона подключения (по IEC 60529)
	
	IP65 / IP54
	
	IP65 / IP54
	

	Климатическая категория (по IEC 60721-3-4)
	
	4K4H
	
	4K4H
	

	Макс. допустимая относительная влажность(без конденсата)
	
	100 %
	
	100 %
	

	Дополнительно
	
	
	
	
	

	Подключение DC
	
	SUNCLIX
	
	SUNCLIX
	

	Подключение AC
	
	Зажимная клемма
	
	Зажимная клемма
	

	Дисплей
	
	Графический
	
	Графический
	

	Интерфейсs: RS485 / Bluetooth / Многофункц.реле
	
	○ / ● / ○
	
	○ / ● / ○
	

	Интерфейсs: Webconnect / speedwire
	
	○ / ○
	
	○ / ○
	

	Гарантия: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 лет
	
	● / ○ / ○ / ○ / ○
	
	● / ○ / ○ / ○ / ○
	


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]Efficiency [%]

Eto ¥, = 370 V]
=== Eta [V, = 600 V] i e
=== Eta [V, =800V] Vo [V]
0.2 0.4 0.6 0.3

Output power / Rated power




[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]Efficiency (%]

r
98
94
o HE.
94 ——
*
1
92
90
— Ex = L.
a5 / u(vmisocw  m—
~== Efa [V, = 400 V] 577 =5
e -== Eo [V, =213 V] Vo V]
2.0 0.2 0.4 2.6 03 1.0 e—

Output power / Rated power




[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]Eia [V = 123 V]
—== Efa [V, - 400V
=== o [V, - 480 V]

=
>
5
g
=
2
i}
88
86
0.0

02

0.4 0.6 08 10
Output power / Rated power

¥



[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]g

reddat deslgn suard

SUNNY BOY




[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]PV madue PY modu e

Sunny Mu tigate Sunny Porta

Router

Power
distribution grid

Sunny Boy Sunny Boy




[image: image27.jpg]PV modu e PV modu e

£

Sunny Mu tigate Sunny Porta

Router

G

Sunny Boy

Power
distribution grid



[image: image28.jpg]SUNNYBOY




[image: image29.jpg]


[image: image30.jpg]PV module PV module

Sunny Partal

Sunny Multigate

Router

Power
distribution grid

Sunny Boy Sunny Boy

—0e
—AL
COM



[image: image31.jpg]Inveder

SUNNY BOY




[image: image32.jpg]PV module PV module

Sunny Partal

Sunny Multigate

Router

Power
distribution grid

Sunny Boy Sunny Boy

—0e
—AL
COM



[image: image33.jpg]


[image: image34.jpg]


[image: image35.jpg]


[image: image36.jpg]


[image: image37.jpg]


[image: image38.jpg]


[image: image39.jpg]


[image: image40.jpg]{ Efficiency curve SUNNY CENTRAL 500CP-JP [50Hz] ]‘* 9

981

961
X 94
=

924

50

o 25 50 75 100
P/Puoy [%]

PV modules

String combiner
with fuses SUNNY CENTRAL 500CP-JP

Medium voltage Power
transformer distribution grid

max. 600V 3% 205V / 50 0r 60 Hz 66KV -

String combiner
with fuses




[image: image41.jpg]


[image: image42.jpg]


[image: image43.jpg]


[image: image44.jpg]


[image: image45.emf][image: image46.emf][image: image47.jpg]


[image: image48.jpg]


[image: image49.jpg]


[image: image50.jpg]


[image: image51.jpg]


[image: image52.jpg]


[image: image53.jpg]


[image: image54.jpg]


[image: image55.jpg]


[image: image56.jpg]


[image: image57.jpg]


[image: image58.jpg]


[image: image59.jpg]


[image: image60.jpg]


[image: image61.jpg]


[image: image62.jpg]


[image: image63.jpg]™



[image: image64.jpg]


[image: image65.jpg]


[image: image66.jpg]™



[image: image67.jpg]


[image: image68.jpg]


[image: image69.jpg]N \



[image: image70.jpg]20
&5
20
o)
20
oo




[image: image71.jpg]


[image: image72.jpg]


[image: image73.jpg]


[image: image74.jpg]


[image: image75.jpg]


[image: image76.jpg]


[image: image77.jpg]


[image: image78.jpg]


[image: image79.jpg]& @



[image: image80.jpg]A

e



[image: image81.jpg]


[image: image82.jpg]


[image: image83.jpg]


[image: image84.jpg]SMA Service Operational control Sunny Portal

>

A

SMA Power
@ Plant Controller

1 SMA Cluster 1 SMA Cluster 1
Controller Controller
S | N
2 2
. .
. .
. .

— SMA Speedwirs — Modbus TCP/UDP LAN/WAN (s. g. Internef)

SMA Cluster
Controller

L




[image: image85.jpg][Frrtne warrnira

Testsieger
i 512006

ST



[image: image86.jpg]2

reddat desigh award




[image: image87.jpg]United United
mc solar mc Tsc.ar
Technologies Technologies

United
mc T salr
Technologies

United United
BCT & i
Technologies

Technologies



[image: image88.png][%]

K1

Kpusaz KITT  SUNNY TRIPdWER 20000TLEE {—

98 ———
-

96 /
oul [/
o[ !

i oasl——
90| orsl_——

‘l 96.51
sa[: TS

i — Efa(V, - 580V] 5% 5l
86l = == Eta [V, =800 V) Vier [V

I I I

00 02 0.4 06 0.8 1.0

BBIX0IHAA MOIIHOCTS / HOMHHATbHAA MOIIHOCTE.




[image: image89.png]Kpusas KITI SUNN‘; TRIPOWER 9000TL -

[%]

KI1n
%]

75—

96.51

e

370 800|
ssmns Efa [V, = 800 V) Vier [V

[ [ [
00 02 04 06 08 10

BBIX0IHAA MOIIHOCTS / HOMHHATbHAA MOIIHOCTE.




[image: image90.png]5
g
8
5
Q
g
z
z
2

Eta [V, = 500 V]
Eia (V,, = 400V)
Ela [V, =213V]

przar KITT




[image: image91.png]5
8
-
Q
g
z
z
2

Ela (V,, = 400 V)
Bla (V,, = 480 V)

Ela [V, =125 V]

Kpuzaa KIT]




[image: image92.png]@3 voayms

@3 voayms

Sunny Mulfigate

Poytep

Sunny Boy Sunny Boy

Sunny Portal

—obC
—Ac
com



[image: image93.emf][image: image94.emf][image: image95.png]Kovean KN

5%

o

al%

i, ¢ Tpancgopuatop
pezorpammenns  SUNNY CENTRAL 500CPIP cpeamero

sanprxemis
38205V 50060

1 ——




[image: image96.emf][image: image97.emf][image: image98.emf][image: image99.emf][image: image100.emf][image: image101.emf][image: image102.emf][image: image103.emf][image: image104.emf][image: image105.emf][image: image106.emf][image: image107.emf][image: image108.emf][image: image109.png]Cepaiic SMA PaGounit xorTpors Sunny Portal

L J

Koutpontep SMA
S Power Plant Controller
\I

Knactep Knactep Knactep

1 SMA Cluster 1 SMA Cluster 1 SMA Cluster
Controller Controller Conroller

TS

TS

gl

2
—
.
75
L

— SMA Speedwire

75

JU

—— Modbus TCP/UDP

2
J
M
75
J

LAN/WAN (sanpinicp, zepret)




	Сертификаты и одобрения (дополнительная информация по запросу)
	
	
	
	

	
	CE, VDE0126-1-1, RD 661/2007, PPC, AS 4777, EN 50438¹, C10/11,
	

	Сертификаты и одобрения (запланировано)
	PPDS, UTE C15-712-1, G59/2, VDE-AR-N 4105, BDEW 2008, RD1699
	

	
	
	CEI 0-21
	

	Наименование типа
	
	
	
	
	

	
	STP 15000TLEE-10
	
	
	STP 20000TLEE-10
	





	Экономичность
	Гибкость
• DC вх.напряжение до 1.000 V
• Встроенные функции управления сетью
• Реактивный источник питания
• Модульный проект станции посредством Optiflex

	Коммуникации
• Подключение SMA Webconnect к порталу Sunny Portal
• Bluetooth 
• Простые региональные настройки
• Многофункц.реле включено в комплект
	Простота
• Трёхфазная подача
• Подсоединение кабелей без инструментов
• Система подключения SUNCLIX DC 
• Встроенный выключатель ESS DC
 • Простой настенный монтаж

	• Максимальный КПД до 98.1 %
	
	
	

	• Работа в тени с OptiTrac
	
	
	

	Global Peak
	
	
	

	• Активное управление температурой OptiCool
	
	
	

	with 
	
	
	

	
	
	
	


SUNNY TRIPOWER
5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL
Трёхфазный инвертор для Вашего дома
Экономичный и высокотехнологичный дом: ФЭ станция Sunny Tripower PV с мощностью от 5 до 9 кВт задаёт новые стандарты для домашних ФЭ станций. Она представляет собой асимметричную многолинейную конструкцию с технологией Optiflex для обеспечения высокой гибкости при комбинировании пиковой эффективности с OptiTrac Global Peak для достижения максимальной эффективности. В дополнение к внешней антенне Bluetooth ФЭ станция также оснащена подключением к порталу Sunny Portal посредством SMA Webconnect в качестве стандартной опции – а теперь впервые и без ведения журнала. “Маленький” Sunny Tripower также поставляется с функцией управления сетью и реактивным источником питания.

Lyon, France
SUNNY TRIPOWER
5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL
	Характеристики
	
	Sunny Tripower
	
	Sunny Tripower
	

	
	
	5000TL
	
	6000TL
	

	
	
	
	
	
	

	Вход (DC)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Макс. DC мощность (@ cos ϕ = 1)
	
	5100 W
	
	6125 W
	

	Макс. вх.напряжение
	
	1000 V
	
	1000 V
	

	MPP диапазон напряжений / ном. вх.напряжение
	
	245 В ... 800 В / 600 V
	
	295 В ... 800 В / 600 V
	

	Мин. вх.напряжение / номинальн.вх.напряжение
	
	150 В / 188 V
	
	150 В / 188 V
	

	Макс. входной ток вход A / вход B
	
	11 A / 10 A
	
	11 A / 10 A
	

	Макс. входной ток на линию вход A / вход B
	
	11 A / 10 A
	
	11 A / 10 A
	

	Число независимых MPP входов / линий на MPP вход
	
	2 / A:2; B:2
	
	2 / A:2; B:2
	

	Выход (AC)
	
	
	
	
	

	Ном.вых. мощность(@ 230 V, 50 Гц)
	
	5000 W
	
	6000 W
	

	Макс. кажущаяся AC мощность
	
	5000 VA
	
	6000 VA
	

	Номинальн. напряжение AC
	
	3 / N / PE; 220 / 380 V,
	
	3 / N / PE; 220 / 380 V,
	

	
	
	3 / N / PE; 230 / 400 V,
	
	3 / N / PE; 230 / 400 V,
	

	
	
	3 / N / PE; 240 / 415 V
	
	3 / N / PE; 240 / 415 V
	

	Диапазон номинальных напряжений
	
	160 В – 280 V
	
	160 В – 280 V
	

	AC частота / диапазон
	
	50 Гц, 60 Гц/ -5 Гц... +5 Гц
	
	50 Гц, 60 Гц/ -5 Гц... +5 Гц
	

	Номинальная частота / ном. напряжение сети
	
	50 Гц/230 V
	
	50 Гц/230 V
	

	Макс. выходной ток
	
	7.3 A
	
	8.7 A
	

	Множитель номинальной мощности
	1
	
	1
	

	Отклонения множителя ном.мощности
	
	0.8 перевозб. ... 0.8 недовозб.
	
	0.8 перевозб. ... 0.8 недовозб.
	

	Фазы подачи / фазы подключения
	3 / 3
	
	3 / 3
	

	Эффективность
	
	
	
	
	

	Макс. эффективность / Эффективность по европейской оценке
	98.1 % / 97.5 %
	
	98.1 % / 97.5 %
	

	Защитные устройства
	
	
	
	
	

	Устройство отключения DC
	
	●
	
	●
	

	Мониторинг неисправностей заземления / мониторинг сети
	
	● / ●
	
	● / ●
	

	Защита от неправильной полярности DC / Защита от кор.замыкания AC / гальванич.изоляция
	
	● / ● / —
	
	● / ● / —
	

	Модуль отслеживания остаточного тока
	
	●
	
	●
	

	Класс защиты (по IEC 62103) / категория перенапряжения (по IEC 60664-1)
	
	I / III
	
	I / III
	

	Общие данные
	
	
	
	
	

	Размеры (Ш / В / Г)
	
	470 / 730 / 240 мм
	
	470 / 730 / 240 мм
	

	
	
	(18.5 / 28.7 / 9.4 дюймов)
	
	(18.5 / 28.7 / 9.4 дюймов)
	

	Масса
	
	37 кг / 81.4 фунтов
	
	37 кг / 81.4 фунтов
	

	Рабочая температура
	
	-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F
	
	-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F
	

	Уровень шума (обычно)
	
	40 dB(A)
	
	40 dB(A)
	

	Самопотребление (ночью)
	
	1 W
	
	1 W
	

	Топология / охлаждение
	
	Бестрансформаторный / OptiCool
	
	Бестрансформаторный / OptiCool
	

	Степень защиты / зона подключения Степень защиты (по IEC 60529)
	
	IP65 / IP65
	
	IP65 / IP65
	

	Климатическая категория (по IEC 60721-3-4)
	
	4K4H
	
	4K4H
	

	Макс. допустимая относительная влажность(без конденсата)
	100 %
	
	100 %
	

	Дополнительно
	
	
	
	
	

	Подключение DC
	
	SUNCLIX
	
	SUNCLIX
	

	Подключение AC
	
	Зажимная клемма
	
	Зажимная клемма
	

	Дисплей
	
	Графический
	
	Графический
	

	Интерфейс: RS485 / Bluetooth / Webconnect
	
	— / ● / ●
	
	— / ● / ●
	

	Многофункц.реле
	
	●
	
	●
	

	Гарантия: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 лет
	
	● / ○ / ○ / ○ / ○
	
	● / ○ / ○ / ○ / ○
	



	Сертификаты и одобрения (дополнительная информация по запросу)
	CE, VDE0126-1-1, UTE C15-712-1, VDE-AR-N 4105
	

	Сертификаты и одобрения (запланировано)
	RD 661/2007, PPC, AS 4777, EN 50438¹, C10/11, PPDS, IEC 61727,
	

	Наименование типа
	SI4777, G59/2, CEI 0-21, RD1699
	

	
	STP 5000TL-20
	STP 6000TL-20
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	¹ Не применимо к станадрту EN 50438
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Примечание: Характеристики предварительны и могут меняться
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	● Стандартно  ○ Дополнительно  — Не доступно
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	При номинальных условиях
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sunny Tripower
	
	
	Sunny Tripower
	
	
	
	
	
	Sunny Tripower
	
	
	

	
	7000TL
	
	
	
	
	8000TL
	
	
	
	
	
	9000TL
	
	
	

	
	7175 W
	
	
	
	
	8200 W
	
	
	
	
	
	9225 W
	

	
	1000 V
	
	
	
	
	1000 V
	
	
	
	
	
	1000 V
	

	290 В ... 800 В / 600 V
	
	
	330 В ... 800 В / 600 V
	
	
	
	370 В ... 800 В / 600 V
	

	150 В / 188 V
	
	
	
	150 В / 188 V
	
	
	
	
	
	150 В / 188 V
	

	15 A / 10 A
	
	
	
	15 A / 10 A
	
	
	
	
	
	15 A / 10 A
	

	15 A / 10 A
	
	
	
	15 A / 10 A
	
	
	
	
	
	15 A / 10 A
	

	2 / A:2; B:2
	
	
	
	
	2 / A:2; B:2
	
	
	
	
	
	2 / A:2; B:2
	

	
	7000 W
	
	
	
	
	8000 W
	
	
	
	
	
	9000 W
	

	
	7000 VA
	
	
	
	
	8000 VA
	
	
	
	
	
	9000 VA
	

	3 / N / PE; 220 / 380 V,
	
	
	3 / N / PE; 220 / 380 V,
	
	
	
	3 / N / PE; 220 / 380 V,
	

	3 / N / PE; 230 / 400 V,
	
	
	3 / N / PE; 230 / 400 V,
	
	
	
	3 / N / PE; 230 / 400 V,
	

	3 / N / PE; 240 / 415 V
	
	
	3 / N / PE; 240 / 415 V
	
	
	
	3 / N / PE; 240 / 415 V
	

	160 В – 280 V
	
	
	
	160 В – 280 V
	
	
	
	
	
	160 В – 280 V
	

	50 Гц, 60 Гц/ -5 Гц... +5 Гц
	
	
	50 Гц, 60 Гц/ -5 Гц... +5 Гц
	
	50 Гц, 60 Гц/ -5 Гц... +5 Гц
	

	50 Гц/230 V
	
	
	
	50 Гц/230 V
	
	
	
	
	
	50 Гц/230 V
	

	
	10.2 A
	
	
	
	
	11.6 A
	
	
	
	
	
	13.1 A
	

	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	0.8 перевозб. ... 0.8 недовозб.
	
	0.8 перевозб. ... 0.8 недовозб.
	
	0.8 перевозб. ... 0.8 недовозб.
	

	3 / 3
	
	
	
	
	3 / 3
	
	
	3 / 3
	
	
	

	98.1 % / 97.6 %
	
	
	
	
	98.1 % / 97.6 %
	
	98.1 % / 97.7 %
	
	
	

	
	●
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	●
	

	
	● / ●
	
	
	
	
	● / ●
	
	
	
	
	
	● / ●
	

	
	● / ● / —
	
	
	
	
	● / ● / —
	
	
	
	
	
	● / ● / —
	


	
	●
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	●
	

	
	I / III
	
	
	
	
	I / III
	
	
	
	
	
	I / III
	

	470 / 730 / 240 мм
	
	
	470 / 730 / 240 мм
	
	
	
	
	470 / 730 / 240 мм
	

	(18.5 / 28.7 / 9.4 дюймов)
	
	
	(18.5 / 28.7 / 9.4 дюймов)
	
	
	
	(18.5 / 28.7 / 9.4 дюймов)
	

	37 кг / 81.4 фунтов
	
	
	
	37 кг / 81.4 фунтов
	
	
	
	
	
	37 кг / 81.4 фунтов
	

	-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F
	
	-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F
	
	-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F
	

	
	40 dB(A)
	
	
	
	
	40 dB(A)
	
	
	
	
	
	40 dB(A)
	

	
	1 W
	
	
	
	
	1 W
	
	
	
	
	
	1 W
	

	Бестрансформаторный / OptiCool
	
	
	Бестрансформаторный / OptiCool
	
	
	
	Бестрансформаторный / OptiCool
	

	IP65 / IP65
	
	
	
	
	IP65 / IP65
	
	
	
	
	
	IP65 / IP65
	

	
	4K4H
	
	
	
	
	4K4H
	
	
	
	
	
	4K4H
	

	100 %
	
	
	
	
	100 %
	
	100 %
	
	
	

	
	SUNCLIX
	
	
	
	
	SUNCLIX
	
	
	
	
	
	SUNCLIX
	

	Зажимная клемма
	
	
	Зажимная клемма
	
	
	
	
	Зажимная клемма
	

	
	Графический
	
	
	
	
	Графический
	
	
	
	
	
	Графический
	

	
	— / ● / ●
	
	
	
	
	— / ● / ●
	
	
	
	
	
	— / ● / ●
	

	
	●
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	●
	

	● / ○ / ○ / ○ / ○
	
	
	● / ○ / ○ / ○ / ○
	
	
	
	
	● / ○ / ○ / ○ / ○
	


CE, VDE0126-1-1, UTE C15-712-1, VDE-AR-N 4105

RD 661/2007, PPC, AS 4777, EN 50438¹, C10/11, PPDS, IEC 61727,
SI4777, G59/2, CEI 0-21, RD1699

	STP 7000TL-20
	STP 8000TL-20
	STP 9000TL-20





	Экономичность
• Максимальное DC вх.напряжение до 750 V
• Экономия за счёт уменьшения количества параллельных цепей
• Работа в тени с
OptiTrac Global Peak¹
	Гибкость
• Совместимо со всеми ФЭ модулями, доступными на рынке
• Множество возможных применений

	Простота
• Без вентилятора
• Простой настенный монтаж
• Система подключения SUNCLIX DC 
• Подсоединение без инструментов
	Коммуникации
• Простые региональные настройки
• Bluetooth 


SUNNY BOY 2500TL / 3000TL SINGLE TRACKER
Теперь доступен для маленьких простых станций
Тот же. Только обновлённый: Sunny Boy TL теперь доступен в комплектации с «только» одним трекером MPP, но предлагает все удобства своих многолинейных братьев 3000TL, 3600TL, 4000TL и 5000TL: экономичная работа, продвинутые технологии и удобное управление делают Sunny Boy Single Tracker выдающимся. Это не только недорогое профессиональное оборудование для маленьких станций, умещающихся на крыше частного дома, но также, благодаря поддержке реактивного режима, он может стать прекрасным дополнением к уже существующей станции.
¹ Доступно с 06/2012

 Аксессуары
RS485 интерфейс
DM-485CB-10
Интерфейс to speedwire fieldbus SPWDM-10



Сетевой интерфейс с функцией speedwire WEBCONDM-10
Additional fan kit
FANKIT01-10
Многофункц.реле
MFR01-10
	
	
	¹ Не применимо к станадрту EN 50438
	

	
	
	
	
	
	

	Характеристики
	
	Sunny Boy 2500TL
	
	Sunny Boy 3000TL
	

	
	
	Single Tracker
	
	Single Tracker
	

	
	
	
	
	
	

	Вход (DC)
	
	
	
	
	

	Макс. DC мощность (@ cos ϕ = 1)
	
	2650 W
	
	3200 W
	

	Макс. вх.напряжение
	
	750 V
	
	750 V
	

	MPP диапазон напряжений / ном. вх.напряжение
	
	180 В ... 500 В / 400 V
	
	213 В ... 500 В / 400 V
	

	Мин. вх.напряжение / номинальн.вх.напряжение
	
	125 В / 150 V
	
	125 В / 150 V
	

	Макс. входной ток
	
	15 A
	
	15 A
	

	Макс. входной ток на линию
	
	15 A
	
	15 A
	

	Число независимых MPP входов / линий на MPP вход
	
	1 / 2
	
	1 / 2
	

	Выход (AC)
	
	
	
	
	

	Ном.вых. мощность(@ 230 V, 50 Гц)
	
	2500 W
	
	3000 W
	

	Макс. кажущаяся AC мощность
	
	2500 VA
	
	3000 VA
	

	Номинальн. напряжение AC
	
	220 В / 230 В / 240 V
	
	220 В / 230 В / 240 V
	

	Диапазон номинальных напряжений
	
	180 В – 280 V
	
	180 В – 280 V
	

	AC частота / диапазон
	
	50 Гц, 60 Гц/ -5 Гц… +5 Гц
	
	50 Гц, 60 Гц/ -5 Гц… +5 Гц
	

	Номинальная частота / ном. напряжение сети
	
	50 Гц/230 V
	
	50 Гц/230 V
	

	Макс. выходной ток
	
	10.9 A
	
	13.1 A
	

	Множитель номинальной мощности
	
	1
	
	1
	

	Отклонения множителя ном.мощности
	
	0.8 перевозб. ... 0.8 недовозб.
	
	0.8 перевозб. ... 0.8 недовозб.
	

	Фазы подачи / фазы подключения
	
	1 / 1
	
	1 / 1
	

	Эффективность
	
	
	
	
	

	Макс. эффективность / Эффективность по европейской оценке
	
	97 % / 96 %
	
	97 % / 96.1 %
	

	Защитные устройства
	
	
	
	
	

	Защита отключения DC
	
	○
	
	○
	

	Мониторинг неисправностей заземления / мониторинг сети
	
	● / ●
	
	● / ●
	

	Защита от неправильной полярности DC / Защита от кор.замыкания AC / гальванич.изоляция
	
	● / ● / —
	
	● / ● / —
	

	Модуль отслеживания остаточного тока
	
	●
	
	●
	

	Класс защиты (по IEC 62103) / категория перенапряжения (по IEC 60664-1)
	
	I / III
	
	I / III
	

	Общие данные
	
	
	
	
	

	Размеры (Ш / В / Г)
	
	490 / 519 / 185 мм
	
	490 / 519 / 185 мм
	

	
	
	(19.3 / 20.4 / 7.3 дюймов)
	
	(19.3 / 20.4 / 7.3 дюймов)
	

	Масса
	
	23 кг / 50.6 фунтов
	
	23 кг / 50.6 фунтов
	

	Рабочая температура
	
	-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F
	
	-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F
	

	Уровень шума (обычно)
	
	25 dB(A)
	
	25 dB(A)
	

	Самопотребление (ночью)
	
	1 W
	
	1 W
	

	Топология / охлаждение
	
	Бестрансформаторный / конвекция
	
	Бестрансформаторный / конвекция
	

	Степень защиты: электроника / зона подключения (по IEC 60529)
	
	IP65 / IP54
	
	IP65 / IP54
	

	Климатическая категория (по IEC 60721-3-4)
	
	4K4H
	
	4K4H
	

	Макс. допустимая относительная влажность(без конденсата)
	
	100 %
	
	100 %
	

	Дополнительно
	
	
	
	
	

	Подключение DC
	
	SUNCLIX
	
	SUNCLIX
	

	Подключение AC
	
	Зажимная клемма
	
	Зажимная клемма
	

	Дисплей
	
	Графический
	
	Графический
	

	Интерфейсs: RS485 / Bluetooth®
	
	○ / ●
	
	○ / ●
	

	Интерфейсs: Webconnect / speedwire
	
	○ / ○
	
	○ / ○
	

	Гарантия: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 лет
	
	● / ○ / ○ / ○ / ○
	
	● / ○ / ○ / ○ / ○
	

	Многофункц.реле
	
	○
	
	○
	




	Сертификаты и одобрения (дополнительная информация по запросу)
	
	
	

	
	CE, VDE0126-1-1, G83/1-1, C10/11, G59/2, VDE-AR-N 4105
	

	Сертификаты и одобрения (запланировано)
	RD 661/2007, PPC, AS 4777, EN 50438¹, PPDS, IEC 61727, SI4777,
	

	● Стандартно ○ Дополнительно — Не доступно, При номинальных условиях
	UTE C15-712-1, CEI 0-21, RD1699
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Наименование типа
	SB 2500TLST-21
	
	SB 3000TLST-21
	





	Эффективность
	Безопасность
• Встроенный ESS DC  выключатель-разъединитель (опционально)

	Надёжность
• Проверенные технологии
• Не нyждается в обслyживании, благодаря
конвекционномy охлаждению
	Простота

	• Эффективность до 96 %
	
	
	• Система подключения SUNCLIX DC

	• Бестрансформаторный
	
	
	

	
	
	
	


SUNNY BOY 1300TL
Маленький инвертор с большой отдачей
Комбинирyя широкий дапапзон входных напряжений и входного тока Sunny Boy 1300TL может быть подключен почти к любомy стандартномy кристаллическомy ФЭ модyлю. Устройство предлагает высококласснyю  эффективность, бyдyчи лидером в сфере бестрансформаторных инверторов. Низкая масса и прочный корпyс позволят лёгкий монтаж как в  помещениях, так и вне помещений. Благодаря своемy классy мощности это идеальный инвертор для маленьких ФЭ станций.

 Аксессуары
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RS485 интерфейс
	
	Bluetooth

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	485PB-NR
	
	Piggy-Back BTPBINV-NR

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


¹ Не применимо к станадрту EN 50438 ● Стандартно ○ Дополнительно — Не доступно При номинальных условиях


Характеристики
Вход (DC)
Макс. DC мощность (@ cos ϕ = 1)

Макс. вх.напряжение

MPP диапазон напряжений / ном. вх.напряжение

Мин. вх.напряжение / номинальн.вх.напряжение

Макс. входной ток

Макс. входной ток на линию

Число независимых MPP входов / линий на MPP вход

Выход (AC)
Ном.вых. мощность(@ 230 V, 50 Гц)

Макс. кажущаяся AC мощность

Ном. AC напряжение / диапазон

AC частота / диапазон

Номинальная частота / ном. напряжение сети

Макс. выходной ток

Множитель номинальной мощности

Фазы подачи / фазы подключения

Эффективность
Макс. эффективность / Эффективность по европейской оценке
Защитные устройства
Устройство отключения DC

Мониторинг неисправностей заземления / мониторинг сети

Защита от неправильной полярности DC / Защита от кор.замыкания AC / гальванич.изоляция

Модуль отслеживания остаточного тока

Класс защиты (по IEC 62103) / категория перенапряжения (по IEC 60664-1)

Общие данные
Размеры (Ш / В / Г)

Масса

Рабочая температура

Уровень шума (обычно)

Самопотребление (ночью)

Топология

Охлаждение

Степень защиты (по IEC 60529)

Климатическая категория (по IEC 60721-3-4)

Дополнительно
Подключение DC

Подключение AC

Дисплей

Интерфейс: RS485 / Bluetooth

Гарантия: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 лет

Сертификаты и одобрения (дополнительная информация по запросу)

Certificates в planning

Наименование типа Sunny Boy 1300TL

1400 W

600 V

125 В ... 480 В / 400 V

125 В / 150 V

11 A

11 A

1 / 1

1300 W

1300 VA

220 V, 230 V, 240 В / 180 В – 260 V

50 Гц/ -4.5 Гц... +2.5 Гц

50 Гц/ 230 V

7.2 A

1

1 / 1

96 % / 94.3 %

○

· / ● 

· / ● / — 

● 


I / III

440 / 339 / 214 мм
(17.3 / 13.3 / 8.4 дюймов)

16 кг / 35.3 фунтов

-25°C … +60°C / -13°F … +140°F

33 dB(A) 

0.1 W Бестрансформаторный Конвекция IP65 4K4H 


SUNCLIX

Коннектор

Текстовая строка

· / ○ 

· / ○ / ○ / ○ / ○ 


CE, VDE0126-1-1, G83/1-1, PPC, AS 4777, EN 50438¹, C10/11, PPDS,
UTE C15-712-1, VDE-AR-N 4105, RD1699

CEI 0-21




Простая, иная, гибкая –
Новая микроинверторная система от SMA
Новая система микроинверторов от SMA станет идеальным решением для домашних систем, особенно низкого класса потребления. Не требyется знаний в сфере крyпных ФЭ станций при монтаже нового микроинвертора Sunny Boy 200/240 и Sunny Multi-gate. Дрyгие преимyщества включают в себя раздельное MPP слежение для каждого модyля и возможность расширение станции.



Прекрасное дополнение линейной концепции
В дополнение к этим преимyществам yстановщики и операторы станций также полyчают выгодy от следyющих (двойных) бонyсов: в SMA можно объединить микроинверторы и хорошо известнyю линейнyю концепцию. Таким способом сyществyющие ФЭ станции можно расширять добавлением модyля из нескольких ФЭ массивов . Это применимо не только к модyлям  Это относится не только к модулям в "неудобных" местах  местах вокруг мансардных окон или  частично затененных областях, но и к дополнительномy оборyдованию на проверхностях



крыш (западных и/или восточных), и более поздемy монтажy на балконы, например. В этой комбинации сyществyющей ФЭ станции с микроинвертором важны мощность и гибкость, так как начиная с Sunny Boy 200/240 к Sunny Multigate, интеллектyальномy звенy междy микроинверторами и электросетью, можно подключить до 14 и 12 модyлей соответственно. Вкратце, концепция микроинвертора примениам как индивидyальное решение, особенно в комбинации с обычной линейной концепцией.
Простое применение с реальными преимyществами

Частичное затенение: один MPP трекер на модyль обеспечивает опти-      Различное наклонени: можно пользоваться модyлями, yстановленными 
мальнyю производительность даже при смещающемся зате-        даже на восточных и западных крышах в yсловиях неявного 
нении.
                      облyчения
Оптимальное использование поверхности крыши:даже                             Маленькие станции:на балконе или в садy даже самые маленькие 
«неэффективные» зоны вырабатывают энергию с микро-                       ФЭ станции вырабатывают энергия с помощью Sunny Boy 200/240.
инверторами
	
	
	
	
	

	Высокая производительность
• Максимальный КПД до 95.5 %
• Оптимальное использование модуля с индивидуальным MPP трекингом
• Идеально для частично затенённых ФЭ станций
	Безопасность
• Гальваническая изоляция
• Перечень UL (UL 1741 / IEEE 1547)
	Надёжность
• Быстрая диагностика с доступом к измеряемым величинам и памяти событий
• Максимальная электрическая надёжность благодаря запатентованной конструкции и минимуму компонентов
	Коммуникации
• Свободный и удобный мониторинг через портал Sunny Portal
• Отображение рабочих данных в режиме реального времени
• Удалённое наблюдение через интернет, со смартфонов на iOS или Android

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



SUNNY BOY 200-US / 240-US
Когда в малом скрывается большое
Инвертор практически для любого модуля: новый микроинвертор Sunny Boy 200-US / 240-US выделяется из ассортимента изделий SMA. Он является идеальным решением как для нестандартно соединённых линий, так и для ФЭ станций с частично затенёнными элементами. В любом случае благодаря модульной конструкции станции, оснащённые Sunny Boy 200-US / 240-US, могут быть переделаны и обновлены в любое время, например в случае структурных изменений, расширения ёмкости, ограничиваясь лишь возможностями финансирования. Также можно комбинировать микроинверторную концепцию SMA с хорошо известной линейной концепцией.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Характеристики
	
	
	Sunny Boy 200-US
	Sunny Boy 240-US

	Вход (DC)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Макс. DC мощность (@ cos ϕ = 1)
	
	
	210 W
	250 W

	Макс. вх.напряжение
	
	
	45 V
	
	45 V

	MPP диапазон напряжений / ном. вх.напряжение
	
	
	23 В ... 32 В / 29.5 V
	23 В ... 32 В / 29.5 V

	Мин. вх.напряжение / макс. номинальн.вх.напряжение
	
	
	23 В / 40 V
	23 В / 40 V

	Макс. входной ток
	
	
	8.5 A
	8.5 A

	Макс. входной ток на линию
	
	
	8.5 A
	8.5 A

	Число независимых MPP входов / линий на MPP вход
	1 / 1
	
	
	
	
	1 / 1
	
	
	
	

	Выход (AC)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ном. мощность (@ 240 V, 60 Гц)
	
	
	200 W
	240 W

	Макс. кажущаяся AC мощность
	
	
	200 VA
	240 VA

	Ном. AC напряжение / диапазон
	
	2 x 120 В / 211 В – 264 V
	2 x 120 В / 211 В – 264 V

	AC частота / диапазон
	
	60 Гц/ 59.3 Гц... 60.5 Гц
	60 Гц/ 59.3 Гц... 60.5 Гц

	Номинальная частота / ном. напряжение сети
	
	
	60 Гц/ 240 V
	60 Гц/ 240 V

	Макс. выходной ток
	
	
	1 A
	
	1 A

	Множитель номинальной мощности
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Фазы подачи / фазы подключения
	1 / 2
	
	
	
	
	1 / 2
	
	
	
	

	Эффективность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Макс. эффективность / CEC эффективность
	95.5 % / 95 %
	
	
	
	
	95.5 % / 95 %
	
	
	

	Защитные устройства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мониторинг неисправностей заземления / мониторинг сети
	
	
	● / ●
	● / ●

	Защита от неправильной полярности DC / Защита от кор.замыкания AC / гальванич.изоляция
	
	
	● / ● / ●
	● / ● / ●

	Общие данные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Размеры (Ш / В / Г)
	
	188.4 / 218.4 / 43.7 мм
	188.4 / 218.4 / 43.7 мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(7.4 / 8.6 / 1.7 дюймов)
	(7.4 / 8.6 / 1.7 дюймов)

	Масса
	
	
	1.3 кг / 2.9 фунтов
	1.3 кг / 2.9 фунтов

	Рабочая температура
	-40 °C … +65 °C / -40 °F … +149 °F
	-40 °C … +65 °C / -40 °F … +149 °F

	Топология
	
	
	HF Трансформатор
	HF Трансформатор

	Охлаждение
	
	
	Конвекция
	Конвекция

	Степень защиты (по IEC 60529)
	
	
	NEMA 3R
	NEMA 3R

	Макс. допустимая относительная влажность(без конденсата)
	100 %
	
	
	
	
	100 %
	
	
	
	

	Дополнительно
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подключение DC
	
	
	Соединитель
	Соединитель

	Подключение AC
	
	
	Соединитель
	Соединитель

	Сертификаты и одобрения (дополнительная информация по запросу)
	
	
	UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B),

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CAN/CSA C22.2 107.1-1



● Стандартно  ○ Дополнительно  — Не доступно

Примечание: Характеристики предварительны и могут меняться

Наименование типа
SB 200-US-10
SB 240-US-10


	
	
	
	
	

	Высокая производительность
	Безопасность
	Надёжность
	Коммуникации

	• Максимальный КПД до 95.5 %
• Оптимальное использование модуля с индивидуальным MPP трекингом
• Идеально для частично затенённых ФЭ станций
	• Гальванич.изоляция
	• Быстрая диагностика с доступом к измеряемым величинам и памяти событий

• Максимальная электрическая надёжность благодаря запатентованной конструкции и минимуму компонентов
	• Свободный и удобный мониторинг через портал Sunny Portal
• Отображение рабочих данных в режиме реального времени
• Удалённое наблюдение через интернет

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


SUNNY BOY 200 / 240
Когда в малом скрывается большое
Инвертор практически для любого модуля: новый микроинвертор Sunny Boy 200 / 240 выделяется из ассортимента изделий SMA. Он является идеальным решением как для нестандартно соединённых линий, так и для ФЭ станций с частично затенёнными элементами. В любом случае благодаря модульной конструкции станции, оснащённые Sunny Boy 200 / 240, могут быть переделаны и обновлены в любое время, например в случае структурных изменений, расширения ёмкости, ограничиваясь лишь возможностями финансирования. Также можно комбинировать микроинверторную концепцию SMA с хорошо известной линейной концепцией.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Характеристики
	
	
	Sunny Boy 200
	Sunny Boy 240

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вход (DC)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Макс. DC мощность (@ cos ϕ = 1)
	
	
	210 W
	245 W

	Макс. вх.напряжение
	
	
	45 V
	
	45 V

	MPP диапазон напряжений / ном. вх.напряжение
	
	
	23 В ... 32 В / 29 V
	23 В ... 32 В / 29 V

	Мин. вх.напряжение / макс. номинальн.вх.напряжение
	
	
	23 В / 40 V
	23 В / 40 V

	Макс. входной ток
	
	
	8.5 A
	8.5 A

	Макс. входной ток на линию
	
	
	8.5 A
	8.5 A

	Число независимых MPP входов / линий на MPP вход
	1 / 1
	
	
	
	
	1 / 1
	
	
	
	

	Выход (AC)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ном.вых. мощность(@ 230 V, 50 Гц)
	
	
	200 W
	230 W

	Макс. кажущаяся AC мощность
	
	
	200 VA
	230 VA

	Ном. AC напряжение / диапазон
	
	
	230 В / 180 В – 270 V
	230 В / 180 В – 270 V

	AC частота / диапазон
	
	50 Гц/ 45.5 Гц... 63 Гц
	50 Гц/ 45.5 Гц... 63 Гц

	Номинальная частота / ном. напряжение сети
	
	
	50 Гц/ 230 V
	50 Гц/ 230 V

	Макс. выходной ток
	
	
	1 A
	
	1 A

	Множитель номинальной мощности
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Фазы подачи / фазы подключения
	1 / 1
	
	
	
	
	1 / 1
	
	
	
	

	Эффективность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Макс. эффективность / Эффективность по европейской оценке
	95.5 % / 95 %
	
	
	
	
	95.5 % / 95 %
	
	
	

	Защитные устройства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мониторинг неисправностей заземления / мониторинг сети
	
	
	● / ●
	● / ●

	Защита от неправильной полярности DC / Защита от кор.замыкания AC / гальванич.изоляция
	
	
	● / ● / ●
	● / ● / ●

	Общие данные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Размеры (Ш / В / Г)
	
	188.4 / 218.4 / 43.7 мм
	188.4 / 218.4 / 43.7 мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(7.4 / 8.6 / 1.7 дюймов)
	(7.4 / 8.6 / 1.7 дюймов)

	Масса
	
	
	1.3 кг / 2.9 фунтов
	1.3 кг / 2.9 фунтов

	Рабочая температура
	-40 °C … +65 °C / -40 °F … +149 °F
	-40 °C … +65 °C / -40 °F … +149 °F

	Топология
	
	
	HF Трансформатор
	HF Трансформатор

	Охлаждение
	
	
	Конвекция
	Конвекция

	Степень защиты (по IEC 60529)
	
	
	IP65
	
	IP65

	Макс. допустимая относительная влажность(без конденсата)
	100 %
	
	
	
	
	100 %
	
	
	
	

	Дополнительно
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подключение DC
	
	
	Соединитель
	Соединитель

	Подключение AC
	
	
	Соединитель
	Соединитель

	Сертификаты и одобрения
	
	
	
	
	
	По запросу

	● Стандартно  ○ Дополнительно  — Не доступно
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примечание: Характеристики предварительны и могут меняться
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование типа
	
	
	SB 200-10
	SB 240-10





	Простота в использовании
• Простое конфигурирования ФЭ станции через Sunny Explorer
• Мониторинг модулей в режиме реального времени
	Безопасность
• Встроенная точка отключения от сети 

	Коммуникации
• Встроенная функция подключения Webconnect к Sunny Portal посредством Ethernet
• Всемирный доступ к ФЭ станции посредством Sunny Portal


SUNNY MULTIGATE-US
Связующее звено между микроинвертором и электросетью
Sunny Multigate-US – это интеллектуальная точка прерывания, разработанная для подключения микроинверторных систем к электросети. ФЭ станция напрямую подключена к Sunny Portal посредством Ethernet и за ней можно удобно наблюдать. Это позволяет пользователями иметь быстрый доступ к важным данным со станции и в частности - позволяет осуществлять мониторинг модулей в реальном времени. С свободным доступом к Sunny Portal устройство Sunny Multigate-US является идеальным решением для интеллектуального наблюдения за энергией.

Характеристики
Вход (AC)
Макс. число микроинверторов

Выход (AC)
Макс. кажущаяся AC мощность / ном. мощность (@ 240 V, 60 Гц)

Ном. AC напряжение / диапазон

AC частота / диапазон

Номинальная частота / ном. напряжение сети

Макс. выходной ток

Множитель номинальной мощности

Фазы подачи / фазы подключения

Защитные устройства
Мониторинг сети / Защита от кор.замыкания AC

Макс. допустимый предохранитель

Общие данные
Размеры (Ш / В / Г)

Масса

Рабочая температура

Охлаждение

Степень защиты

Связь
Sunny Portal

Дополнительно
Подключение AC

Интерфейс: Webconnect

Сертификаты и одобрения (дополнительная информация по запросу)

Примечание: Характеристики предварительны и могут меняться

● Стандартно  ○ Дополнительно  — Не доступно

Наименование типа
  

Sunny Multigate-US

12 x SB 240-US-10, 14 x SB 200-US-10

2880 VA / 2880 W

2 x 120 В / 211 В – 264 V

60 Гц/ 59.3 Гц... 60.5 Гц

60 Гц/ 240 V

12 A

1

1 / 2

● / ●

15 A прерыватель

162 / 90 / 63 мм (6.4 / 3.5 / 2.5 дюймов)

0.7 кг / 1.5 фунтов

-40 °C … +45 °C / -40 °F … +113 °F

Конвекция

ТИП 1

SMA Webconnect посредством Ethernet

Зажимной контакт

●

UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B),
CAN/CSA C22.2 107.1-1

MULTIGATE-US-10


	
	
	

	Простота в использовании
• Простое конфигурирования ФЭ станции через Sunny Explorer
• Мониторинг модулей в режиме реального времени
	Безопасность
• Встроенная точка отключения от сети

	Коммуникации
• Встроенная функция подключения Webconnect к Sunny Portal посредством Ethernet
• Всемирный доступ к ФЭ станции посредством Sunny Portal


	
	
	

	
	
	


SUNNY MULTIGATE
          Связующее звено между микроинвертором и электросетью
Sunny Multigate – это интеллектуальная точка прерывания, разработанная для подключения микроинверторных систем к электросети. ФЭ станция напрямую подключена к Sunny Portal посредством Ethernet и за ней можно удобно наблюдать. Это позволяет пользователями иметь быстрый доступ к важным данным со станции и в частности - позволяет осуществлять мониторинг модулей в реальном времени. С свободным доступом к Sunny Portal устройство Sunny Multigate является идеальным решением для интеллектуального наблюдения за энергией.

Характеристики
Вход (AC)
Макс. число микроинверторов

Выход (AC)
Макс. кажущаяся AC мощность / ном. мощность (@ 230 V, 50 Гц)

Ном. AC напряжение / диапазон

AC частота / диапазон

Номинальная частота / ном. напряжение сети

Макс. выходной ток

Множитель номинальной мощности

Фазы подачи / фазы подключения

Защитные устройства
Мониторинг сети / Защита от кор.замыкания AC

Макс. допустимый предохранитель

Общие данные
Размеры (Ш / В / Г)

Масса

Рабочая температура

Охлаждение

Степень защиты

Связь
Sunny Portal

Дополнительно
Подключение AC

Интерфейс: Webconnect

Сертификаты и одобрения

Примечание: Характеристики предварительны и могут меняться

● Стандартно  ○ Дополнительно  — Не доступно

Наименование типа

Sunny Multigate

12 x SB 240-10, 14 x SB 200-10

2 760 VA / 2 760 W

230 В / 180 В – 270 V

50 Гц/ 45.5 Гц... 63 Гц

50 Гц/ 230 V

12 A

1

1 / 1

● / ●

16 A

162 / 90 / 63 мм (6.4 / 3.5 / 2.5 дюймов)

0.7 кг / 1.5 фунтов

-40 °C … +45 °C / -40 °F … +113 °F

Конвекция

IP20

SMA Webconnect посредством Ethernet

Зажимной контакт

●

По запросу



	
	
	
	

	Простота
	Обширность
	
	Гибкость
• Всемирная локализация
• Импорт собственных профилей и метеоданных
• Доступ посредством веб-браузера, iPad или планшета Android.

	• Оптимальное решение для подключенных к сети ФЭ станций 
• Советы по оптимизации
• Свободная регистрация
	• База данных текущих ФЭ модулей

• Использование высокоточных метеоданных
• Предложения по проектированию
• Энергетическая оценка операционного года
	• Прогноз самопотребления
• Вычисление оптимального размещения инверторов


	

	
	
	
	

	
	
	
	



SUNNY КОНСТРУКЦИЯ WEB
Проектирование станций стало проще – теперь и в режиме онлайн
Проектирование станций стало проще благодаря Sunny Конструкция Web. Можно открыть Sunny Конструкция Web в любом браузере или на планшете iPad/Android. Достаточно ввести небходимую информацию и через несколько минут будет готова оптимальная конфигурация для станции. Веб-приложение имеет дружелюбный к пользователю интерфейс. Наряду с техническим контролем различных компонентов программное обеспечение также выполняет экономическую оценку станции. Конечный пользователь полуает настроенную ФЭ станцию и экономит ценное время. Как только Вы завершите свободную регистрацию, вы получите доступ к эксклюзивным услугам, которые помогут работать с большей эффективностью.
Sunny Конструкция Web также содержит важную информацию об инверторах SMA и спецификации всех доступных ФЭ модулей. Как и компьютерная версия Sunny Конструкция, веб-версия проста в использовании и сопровождает проектировщика через весь процесс разработки. Можно легко и быстро просмотреть подборку рекоммендаций по оптимальной настройке, что позволяет проектировать даже сложные ЭФ станции несколькими типами сублиний и инверторов. Это экономит время и позволяет симулировать различные опции конфигураций без необходимости выполнять сложные вычисления.
Потенциально критические рабочие состояния выявляются и описываются. Это даёт гарантию осведомления проектировщика о всех возможных отклонениях от стандартов. Несмотря на то, что эти уведомления не говорят о неприемлемости проекта, они помогают узнать, что необходима тщательная проверка.
Программное обеспечение позволяет достичь эффекта от наиболее важных параметров производительности, потенциального уровня самопотребления и инвестиционных затрат, предлагая таким образом конфигурированную станцию.



Также на основе встроенной базы метеоданных выполняется оценка фактической работы за календарный год. Не смотря на то, что Sunny Конструкция не может дать точный прогноз (для этого необходимы дополнительные программы симулции), можно выявить разницу производительности разных конфигураций, а также получить техническую оценку.
Наконец, техническая часть проекта станции чётко проиллюстрирована в индивидуальном отчёте. Эти итоги в виде напечатанных документов или файла PDF станут хорошим дополнением к любому предложению.
Новые онлайн-функции
Новый Sunny Конструкция Web предлагает ещё больше преимуществ: мониторинг станции теперь можно запланировать и получить его оценку. Также из оценки потенциального уровня самопотребеления можно исключать системы Sunny Backup. Все инверторы настроены на многолинейную работу, модульные линии в различных исполнениях могут теперь управляться одним MPP трекером.



Зарегистрированные пользователи имеют доступ к уникальным функциям, таким как онлайн-управление проектом и зона персональных настроек.
www.SMA.de/SunnyКонструкция
Примечание
Для получения дополнительной информации по вычислению оптимального расположения инверторов с использованием Sunny Конструкция смотрите раздел Know-how.

	Использование реальных 

высокоточных метеоданных


	База данных текущих ФЭ модулей
	
	База данных по всем инверторам SMA

	
	Советы по оптимизации станции

	
	
	
	
	
	


	Всемирная служба поддержка


	
	Выработка предложений по проектам станций
	
	Отчёт с индивидуальной 

раскладкой квот поланирования


	Планирование системы мониторинга

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	Внешнее исполнение
• Компактный и погодоустойчивый корпус для монтажа вне помещений
• Система охлаждения Opticool™ для работы при температуре до +55 °C

	Эффективность
• Пиковая эффективность до 98 %
• Снижение затрат благодаря низкому самопотреблению
• OptiTrac™

	Надёжность
• Усточив к соляной коррозии
• Усточив к песку и пыли
• Подходит для любых климатических поясов

	Надёжность
• Высокая рабочая безопасность и лёгкое обслуживание
• Мощные функции управления сетью (включая LVRT)



SUNNY CENTRAL 500CP-JP
Идеальное решения для ФЭ станций в Японии
Надёжный и высокопроизводительный Sunny Central 500CP-JP гарантирует максимальную отдачу в любой климатической зоне, что было чётко продемонстрировано во многих стресс-тестах. Оснащённый встроенной системой охлаждения OptiCool™ Sunny Central 500CP-JP может продолжать подачу солнечной энергии в электросеть даже при температуре окружающей среды до +55 °C. Компактный и надёжный корпус позволяет простой монтаж вне помещений – без сложных корпусных комплектов и внешних систем охлаждения. Это значительно снижает расходы и самопотребление. Обладая обширными функциями управления сетью Sunny Central 500 CP-JP предвосхищает будущие требования операторов к сети.

SUNNY CENTRAL 500CP-JP


Характеристики
Вход (DC)
Макс. DC мощность (@ cos ϕ = 1)

Макс. вх.напряжение

MPP диапазон напряжений (@ 25 °C / @ 50 °C at 50 Гц)

MPP диапазон напряжений (@ 25 °C / @ 50 °C at 60 Гц)

Макс. входной ток

Мин. вх.напряжение (при 50 Гц/ 60 Гц)

Число независимых MPP входов

число DC входов

Выход (AC)
Ном.вых. мощность(@ 25°C) / Ном. AC вых.мощность (@ 50°C)

Номинальн. напряжение AC / диапазон

AC частота / диапазон

Номинальная частота / ном. напряжение сети

Макс. выходной ток

Макс. THD

Множитель номинальной мощности/коэфф.смещения

Фазы подачи / фазы подключения

Эффективность⁴
Ном. эффективность⁵
Макс. эффективность / Эффективность по европейской оценке / CEC эффективность
Защитные устройства
Устройство отключения DC

Устройство отключения со стороны выхода

Защита DC от перенапряжения

Защита от молний (по IEC 62305-1)

Мониторинг сети

Обнарyжение автономных сетей

Контроль замыкания на землю / дистанционный контроль замыкания на землю

Контроль изоляции

Ограничитель перенапряжения для доп. источника

Класс защиты (по IEC 62103) / категория перенапряжения (по IEC 60664-1)

Общие данные
Размеры (Ш / В / Г)

Масса

Рабочая температура

Уровень шума³

Макс. Самопотребление (во время работы)/ consumption (ночью)

Внешний доп.источник питания

Охлаждение

Степень защиты: электроника / зона подключения (по IEC 60529)

Применение

Макс. допустимая относительная влажность(без конденсата)

Макс. рабочая высота над yровнем моря

Потребление свежего воздyха

Дополнительно
Подключение DC

Подключение AC

Дисплей

Протоколы связи

Sunny String-Monitor

Цвет корпуса, дверцы, основания, крыши

Фyнкции yправления сетью

Сертификаты и одобрения (дополнительные по запросу)

● Стандартно ○ Дополнительно — Не доступно

Наименование типа
Sunny Central 500CP-JP

511 кВт

600 V

365 В – 600 В / 332 В – 600 V¹

365 В – 600 В / 332 В – 600 V¹

1400 A

311 В / 321 V

1

9 входов с предохранителями

500 kVA / 455kVA

205 В / 185 В – 225 V

50 Гц, 60 Гц/ 47 Гц… 63 Гц

50 Гц/205 V

1411 A

· 3 % 

1 / 0.9 перевозб. – 0.9 задержка 

3 / 3 


97.1 %

98 % / 97.7 % / 97.4 %

Разъединитель DC с приводом

AC прерыватель

Ограничитель перенапряжения, тип I

Защита от молний класс III

●

Активное, пассивное

○ / ○

○

●

I / III

2562 / 2279 / 956 мм (101 / 90 / 38 дюймов)

1800 кг / 4000 фунтов

-20°C … +55°C / -4°F … +131°F

60 db(A)

1700 W² / < 100 W

230 / 400 В (3/N/PE)

OptiCool

IP54 / IP43

В незащищённых средах вне помещений

15 % … 95 %

2000 m

3000 m³/h

Кольцевой наконечник

Кольцевой наконечник

HMI сенсорный экран

Ethernet (оптоволокно опционально), Modbus

RS485

RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004

Снижение мощности, yставка реактивной мощности, динамич.поддержка сети (например, LVRT)

EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, CE-compliant,
Renewable Energy Source Act-compliant, BDEW-MSRL / FGW / TR8⁶, Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007

SC 500CP-10-JP



¹ При 1.05 UAC, nom и cos ϕ = 1
² Самопотребление при ном.работе
³ Шyмовое давление на расстоянии 10 m
⁴ КПД измерялся без внyтреннего источника питания
⁵ При ном. мощности

Диаграмма станции
	
	
	
	

	Гибкость
• Для станций с любыми топологиями
• Концепция модульной системы для индивидуальных требований
• Легко расширяется новыми протоколами и стандартами

	Точность
• Непосредственное управление напряжением в сети
• Регуляция активной и реактивной мощности, коэффициента мощности
• Индивидуальная активация  отдельных инверторов комплекса
	Простота в использовании
• Конфигурация и параметризация через удалённое управление
 RemoteControl
• Простой монтаж благодаря
компактному дизайну
• Встроенный Web-сервер
	Выгодность
• Надёжная работа с низким шансом сбоя питания
• Отвечает всем требованиям по интеграции в электросеть и сертификации, с запасом


POWER PLANT CONTROLLER (мощный контроллер для станций)
Гибкое yправление для всех ФЭ станций
Power Plant Controller предлагает быстрyю реакцию и обмен данными для гибкого интеллектyального yправления станцией. В дополнение к этомy контроллер позволяет расширить протоколы связи и стандарты передачи данных. Перед вводом в эксплуатацию ФЭ электростанции точное моделирование ответов модyлей позволяет точно  определить констрyкцию и реакции. Удалённое yправление позволяет быстро и безопасно провести настройкy станций цетрализованной и децентрализованной стрyктyр при помощи Power Plant Controller. Вместе с инвертором SMA и портфолио системной технологии этот модyль можно назвать ключевым вкладом в стабильность линий.
Высокая производительность – Стабильные электросети

Power Plant Controller гарантирует операторам станций максимальную производительность и делает свой вклад в стабильность линий передач. С возможностью регулирования напряжения, реактивной и активной мощности, а также коэффициента мощности он отвечает самым строгим требованиям операторов по быстродействию и точности.
Power Plant Controller производства SMA позволяет ФЭ станциям успешно конкурировать со своими аналогами.
Высокая производительность
Быстрое и точное регулирование гарантирует операторам станций высокую производительность. Шанс падения напряжения снижается и может быть гарантирована беспроблемная работа станции. Удалённое конфигурирование и мониторинг снижают стоимость обслуживания массива модулей.
Высокая стабильность
Power Plant Controller превращает реакции Вашей ФЭ станции в вычисляемую переменную мощности электросети. Система отвечает всем требованиям управления сетью, гарантируя её стабильность в любой момент времени. Преимущество: надёжная интеграция крупных ФЭ станций в линии передач.



Система управления станцией SMA

	Электросеть
	Сервис SMA
	SCADA
	Клиентская панель управления

	Средства работы с сетью
	
	
	

	Измеряемые
величины
	
	
	ФЭ станция

	Контроллер станции
	Управляющая панель станции
	
	




Высокая безопасность
Ввод в эксплуатацию проектов мегаваттных станций с помощью решений от SMA. Система Power Plant Controller отвечает требованиям к сетям по всему миру. Компактный дизайн позволяет постое и гибкое использование на станциях с любой топологией.

Power Plant Controller – главный управляющий модуль ФЭ станции
Power Plant Controller управляет ФЭ станциями для их адаптирования к требованиям электросети или оператора на любом этапе работы.
· Эффективные контроллеры ФЭ систем с быстрой коммуникационной инфраструктурой 
· Хаб для записи, оценки и ввода измерений 

· Приёмник для внутренних и внешних регулирующих команд 

· Центральный модуль управления для координирования инверторов электростанции
· Запись всех состояний сети и станции в режиме реального времени 

· Возможности расширения аппаратного и программного обеспечения станции 

Поток энергии
Связь и контроль
                    Точка перехода сети

Больше информации на
www.sma.de/SunnyIsland

	Простота
• OptiUse: быстрый монтаж и упрощённое обслуживание
• OptiBat:индикатор заряда батареи постоянно держит Вас в курсе уровня заряда батареи

	Надёжность
• IP54: оптимальная пыле-влагозащита
• OptiCool: широкий диапазон рабочих температур
• OptiPower: безопасная работа в любой ситуации
	Гибкость
• Для систем мощностью 3 – 300 кВт
• Точная конструкция
• Поддержка многокластерной технологии


SUNNY ISLAND 6.0H / 8.0H
Просто. Надёжно. Гибко.
Надёжнее своих предшественников: новый Sunny Island впечатляет своим высоким классом защиты и широким диапазоном рабочих температур. Колебания влажности, запылённости и температуры не повлияют на качество работы даже через 20 лет. Благодаря системе OptiCool нет необходимости идти на компромисс, когда дело касается ёмкости перегрузки и экономической доступности. И даже больше: OptiPower, интеллектуальная система контроля нагрузок и энергии, обеспечивает работу даже в критических ситуациях. OptiUse делает монтаж, ввод в эксплуатацию и ежедневное использование проще, чем когда-либо, благодаря автоматическому выяалению ротационных полей, оптимизированному руководству по настройки и интуитивной работе. Интеллектуальная система управления батареей OptiBat в автоматическом режиме контролирует самые важные процедуры заряда и разряда, что продлевает срок службы чувствительного хранилища энергии. Sunny Island по-настоящему обширный пакет для надёжного и достаточного обеспечения электроэнергией.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Трехфазная система
	
	    Однофазная система
	

	Характеристики
	
	Sunny Island
	
	
	
	Sunny Island
	

	
	
	6.0H
	
	8.0H
	

	
	
	
	
	
	

	AC выход (нагрузки / автономная сеть)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ном. напряжение сети / AC диапазон напряжений
	
	230 В / 202 В – 253 V
	
	
	
	230 В / 202 В – 253 V
	

	Ном. частота / частотный диапазон (настраивается)
	
	50 Гц/ 45 Гц... 65 Гц
	
	
	
	50 Гц/ 45 Гц... 65 Гц
	

	Ном. мощность (при Unom, fnom / 25 °C / cos ϕ = 1)
	
	
	4600 W
	
	
	
	6000 W
	

	AC мощность при 25 °C на протяжении 30 min / 5 min / 3 sec
	
	6000 Вт / 6800 Вт / 11000 W
	
	
	8000 Вт / 9100 Вт / 11000 W
	

	Ном. ток / макс. выходной ток (peak)
	
	20 A / 120 A
	
	
	
	26 A / 120 A
	

	Общий гармонич.коэфф.вых.напряж./ коэфф.мощности при ном.мощности
	
	< 4 % / -1 … +1
	
	
	
	< 4 % / -1 … +1
	

	AC вход (ФЭ массив, сеть или MC-Box)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ном. вх.напряжение / AC вх.напряжение диапазон
	
	230 В / 172.5 В – 264.5 V
	
	
	230 В / 172.5 В – 264.5 V
	

	Ном. вход частота / допустимый вход. частотный диапазон
	
	50 Гц/ 40 Гц... 70 Гц
	
	
	
	50 Гц/ 40 Гц... 70 Гц
	

	Макс. AC входной ток
	
	
	50 A
	
	
	
	50 A
	

	Макс. AC вход.мощность
	
	
	11.5 кВт
	
	
	
	11.5 кВт
	

	Battery DC вход
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ном. вх.напряжение / DC диапазон напряжений
	
	48 В / 41 В – 63 V
	
	
	
	48 В / 41 В – 63 V
	

	Макс. ток заряда батареи / DC ном. ток заряда
	
	110 A / 100 A
	
	
	
	140 A / 115 A
	

	Тип батареи / ёмкость батареи (диапазон)
	
	FLA, VRLA / 100 Ah … 10000 Ah
	
	FLA, VRLA / 100 Ah … 10000 Ah
	

	Контроль заряда
	
	Процедура заряда IUoU с автоматическим
полным и выравнивающим зарядами
	
	Процедура заряда IUoU с автоматическим
полным и выравнивающим зарядами
	

	Эффективность / Самопотребление
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Макс. эффективность
	
	95 %
	
	
	
	95 %
	
	
	

	Самопотребление без нагрузки / режим ожидания
	
	< 26 Вт / < 4 W
	
	
	
	< 26 Вт / < 4 W
	

	Защитные устройства (оборудование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AC короткое замыкание / AC перегрузка
	
	
	● / ●
	
	
	
	● / ●
	

	Защита от неправильной полярности DC / DC предохранитель
	
	
	— / —
	
	
	
	— / —
	

	Перегрев / глубокий разряд батареи
	
	
	● / ●
	
	
	
	● / ●
	

	Категория перенапряжения по IEC 60664-1
	
	
	III
	
	
	
	
	III
	

	Общие данные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Размеры (Ш / В / Г)
	
	467 / 612 / 242 мм
	
	
	
	467 / 612 / 242 мм
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(18.4 / 24.1 / 9.5 дюймов)
	
	
	
	(18.4 / 24.1 / 9.5 дюймов)
	

	Масса
	
	
	63 кг
	
	
	
	63 кг
	

	Рабочая температура
	
	-25 °C … +60 °C
	
	
	
	-25 °C … +60 °C
	

	Класс защиты (по IEC 62103)
	
	
	
	I
	
	
	
	
	I
	

	Климатическая категория по IEC 60721
	
	
	3K6
	
	
	
	3K6
	

	Степень защиты по IEC 60529
	
	
	IP54
	
	
	
	IP54
	

	Дополнительно / функции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Работа и отображение / многофункциональное реле
	
	Внешние посредством SRC-20/2
	
	
	
	Внешние посредством SRC-20/2
	

	Трёхфазные системы / параллельное подключение
	
	
	● / ●
	
	
	
	● / ●
	

	Встроенный обход / многокластерная работа
	
	
	— / ●
	
	
	
	— / ●
	

	Вычисление состояния заряда/ полн. / компенсацион.заряд
	
	
	● / ● / ●
	
	
	
	● / ● / ●
	

	Встроенный мягкий запуск/ помощь генератору
	
	
	● / ●
	
	
	
	● / ●
	

	Датчик температуры батареи / кабели для подключения
	
	
	● / ●
	
	
	
	● / ●
	

	Гарантия (5 / 10 / 15 / 20 / 25 лет)
	
	● / ○ / ○ / ○ / ○
	
	
	
	● / ○ / ○ / ○ / ○
	

	Сертификаты и одобрения
	
	www.SMA-Solar.com
	
	
	
	www.SMA-Solar.com
	

	 Аксессуары
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кабель батареи / предохранитель батареи
	
	
	○ / ○
	
	
	
	○ / ○
	

	Интерфейс SI-COMSMA (RS485) / SI-SYSCAN (Multicluster)
	
	
	○ / ○
	
	
	
	○ / ○
	

	Пускач для генератора “GenMan”
	
	
	
	○
	
	
	
	
	○
	

	Защит от принудит.отключения/замер тока батареи
	
	
	
	○ / ○
	
	
	
	○ / ○
	

	● Стандартно ○ Дополнительно  — Не доступно
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Данные по состоянию на April 2012 при номинальных условиях
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование типа
	
	
	
	SI6.0H-10
	
	
	
	SI8.0H-10
	



Частная система

Коммерческая ФЭ станция

 Промышленная станция

Решение, подходящее для любого вопроса
Почему так важно вести мониторинг станции?
От частных систем до промышленных ФЭ станций: надёжный мониторинг важен для получения долгосрочной прибыли от производства электричества. Постоянно работающая станция есть единственный способ получения экономических и экологических выгод, то есть она снижает нагрузку на природу и Ваш кошелёк. SMA предлагает решения для мониторнига, которые могут дать нечто большее, чем просто постоянный мониторинг. Интеллектуальные концепции и продукты для обширного мониторинга становятся частью глобальной энергетической революции.
Что нужно учитывать при выборе системы для домашнего использования?
SMA предлагает такие решения для домашних систем, которые позволят Вам следить за производством электричества и обеспечивать интеллектуальное управление энергией домовладения.  Для ФЭ станций для одной семьи SMA рекомендует использовать Sunny Home Manager, Sunny View или Sunny Explorer software или воспользоваться Sunny Portal.
Пользователи солнечной энергией получают выгоду от помощи своим клиентам в виде удалённой диагностики проблем, что экономит время на поездки и снижает цены,  в дополнение к широкому портфолио продукции.
Мониторинг современных ФЭ станций - это не просто управление, особенно в домашних системах. Он предоставляет информацию о работе и состоянии станции в удобной для восприятия форме, а благодаря приложениям для iPhone и Android становится доступным из любой точки мира. Данные по станции, такие как текущая выработка тока ФЭ, предоставляются в простом, понятном и профессиональном формате.
Связь посредством Sunny Portal благодаря Webconnect: мониторинг станций привлекателен даже для маленьких станций благодаря интеграции нового интерфейса данных. Обычно это plug-n-play. Однажды настроенные, ключевые данные станции достyпны на дисплее  в понятном формате всегда, когда они Вам нyжны.



Что станет гарантией моих инвестиций в коммерескую ФЭ станцию?
Для больших ФЭ станций можно собрать большое множество компонентов в системy мониторинга. В комбинации с инверторами SMA она представит собой выгодное решение как идеально скоординированная система. Спектр продyкции включает в себя Sunny Portal, Sunny WebBox, Sunny WebBox с Bluetooth и SMA Meteo Station для профессионального замера метеоданных.
Системы мониторинга SMA также выгодны для профессиональных потребителей солнечной  энергии. В слyчае проблемы монтажники могyт полyчить быстрый достyп ко всем данным станции. Эта информация позволяет анализировать конкретные события и вырабатывать решения yдалённо. Иногда это позволяет сэкономить время на обслyживании  yдалённых станции. Продyкты SMA также полезны при обслyживании  и настройке станций.



Что станет гарантией профессионального управления промышленной ФЭ станцией?
Чем больше ФЭ станция, тем быстрее маленькие падения мощности влияют на производительность – если их не выявлять. Даже мегаваттные станции можно точно и полностью отслеживать нашими решениями, разработанными для крyпных ФЭ станций. Они помогают снизить расходы и таким образом  гарантирyют прибыльность. Модульная концепция системы с Powеr Plant Controller, Cluster Controller и шины Speedwire на основе Ethernet позволяют гибко масштабировать мощность станции, независимо от того, является ли архитектура децентрализованной или централизованной.
SMA продукты с их особенностями и гибкими решенями для управления станциями соответствуют мировым требованиям по управлению сетями для ФЭ станций мощностью до трехзначного мегаваттного диапазона. Наши центральные инверторы совместно с Powеr Plant Controller представляют собой современные интерфейсы данных. Поддерживаются все основные последовательные и Ethernet-протоколы


Частная система                       [image: image1.jpg]


   Коммерческая станция

Беспроводная связь

Местный мониторинг
Удалённый мониторинг
Подходящий продукт для любого решения

Почемy SMA – правильный партнёр для нyжд yправления станцией?
Потому что мы в курсе всех требований, предъявляемых к системам мониторинга. Потому что у операторов станций особые нужды. Потому что каждая ФЭ станция отличается от остальных, и наша продукция учитывает эти необходимые различия в мощности, функциональности  и характеристиках. Основные сценарии, приведённые ниже, лишь примеры возможных ситуаций.



Домашняя система, сценарий 1:
Пакет «всё включено»
Идеальный пакет для операторов частных станций, которым нужно автоматическое решение по мониторингу. Он предоставляет элегантные средства, позволяющие держать всё под рукой. Решение для местного мониторинга Sunny View и связь с использованием Bluetooth в цвете и режиме реального времени: большой, лёгкий для чтения пятидюймовый сенсорный экран показывает основные ФЭ данные. Если Вам нужна домашняя система с эффективной функцией удалённого мониторинга, то данные со станции могут быть отправлены напрямую на Sunny Portal благодаря технологии Webconnect.



Операторы и монтажники имеют доступ к ключевым данным в любом месте и в любое время благодаря этому инструменту с функциями мониторинга, управления и отображения.
5
Промышленная ФЭ станция
6

Проводная связь
Связь с системой yправления работой
	Домашняя система, сценарий 2:
	Коммерческая ФЭ станция, сценарий 3:
	Коммерческая ФЭ станция, сценарий 4:

	Интеллектуальное управление энергией
	Базовое решение: разумно и без проводов
	Полный мониторинг, проводной


The Sunny Home Manager, Sunny Portal, и Sunny Backup work в concert here в order to optimize use of geneном. solar мощность as well as make plant monitor-ing more convenient. It enables plant opera-tors to have an overview of all energy flows в household, to дисплей recommend-ed actions и to automatically control до ten household appliances посредством SMA radio-controlled sockets. advantages are clear: They can increase Самопотребление и re-duce their overall мощность consumption.



Умный мониторинг: операторы получают свежую информацию о свих коммерческих ФЭ станциях круглосуточно и в любом месте благодаря беспроводным технологиям и затрачивают на монтаж минимальные усилия. Sunny WebBox, оснащённый Bluetooth, получает данные со станции и объединяет их с метеоданными от Sunny SensorBox. Эти данные подготавливаются для профессионального анализа и отображения через Sunny Portal.



Проводное решение для станций с мощностью свыше 100 кВт: Sunny WebBox и Power Reducer Box позволяют отслеживать все аспекты производства солнечного электричества через. Новая метеостанция SMA Meteo Station с пиранометром профессионально замеряет важные для станции метеоданные. Это решение помогает гарантировать прибыль и в то же время обеспечивает требуемое управление сетью.

Промышленная станция,                 Промышленная

сценарий 5:                                         станция, сценарий 6:
Идеальное решение для децентрали-  Управление станцией, до гига-
зованных ФЭ станций
ваттного диапазона
Модульная структура и высокая производительность: оптимальное решение для децентрализованных крупных ФЭ станций с SMA Cluster Controller, Power Plant Controller, и новой шиной Speedwire на основе Ethernet. SMA гарантирует полностью поддерживаемое управление станцией, включая оптимальные скорости передачи данных мониторинга станции и быструю обработку измеряемых величин обновление состояний и команды управления станцией. Один SMA Cluster Controller можёт надёжно отлеживать и управлять до 75 инверторами на кластер. Можно работать с ФЭ станциями любого размера используя Power Plant Controller в соответствии со всеми директивами и стандартами.
Объединённый экспертный мониторинг: промышленные станции с централизованной архитектурой могут получать преимущества особых свойств инверторов Sunny Central и их аксессуаров и средств мониторинга и управления станцией. Это включает в себя Power Plant Controller со встроенным интерфейсом и Optiprotect для интеллектуального мониторинга линий. Операторы станций могут осуществлять мониторинг, регулирование и оптимизирование производительности и работы станции.


	Дружелюбность к пользователю
• Большой, удобный для чтения сенсорный экран
• Настраиваемый пользовательский интерфейс
	Инновационность
• Автоматическое обновление отображаемой информации
• WLAN для отображения онлайн-данных
	Простота
• Интуитивное управление посредством сенсорного экрана
• Понятное отображение ключевой информации о станции
	Безопасность
• Аудио и визуальное оповещение
• Архивация и резервное копирование данных на microSD


SUNNY VIEW
Стильное отображение для домашнего применения
Теперь Ваша станция вещает в цвете: Sunny View предлагает больше, чем просто надёжное отображение произведённой энергии. Операторам доступны на большом пятидюймовом сенсорном экране все ключевые данные станции, равно как и получение новостей, метеоданных и сообщений из социальных сетей посредством WLAN. Вся важная информация отображается в настраиваемом слайд-шоу. Полностью автоматический мониторниг – устройство использует Bluetooth для связи с инверторами в количестве до 12 и может выдавать визуальное и звуковое уведомление в случае сбоев.

	Беспроводная связь с инверторами через Bluetooth
	
	Большой и удобный для чтения сенсорный экран
	
	Визуальные и звуковые уведомления
	
	Разъём для карт microSD для архивации, хранения и экспорта данных

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Интерфейс WLAN для новостей и погоды


Характеристики
Связь
Связь с инвертором

Связь с компьютером

Число устройств SMA
Bluetooth

Макс. связь диапазон
Bluetooth в полевых условиях

Источник напряжения
Источник напряжения

Вх.напряжение

Потребление мощности

Условия работы
Окружающая температура

Макс. допустимая относительная влажность(без конденсата)

Степень защиты (по IEC 60529)

Память
Внутренняя

Внешняя

Общие данные
Размеры (Ш / В / Г) с подставкой

Размеры (Ш / В / Г) без подставки

Масса с подставкой

Масса без подставки

Место установки

Тип установки

Языки программного обеспечения

Языки руководств пользователя

Дополнительно
Дисплей

Управление

Гарантия

Сертификаты и одобрения

 Аксессуары
USB-источники питания

Усилитель SMA Bluetooth

Наименование типа
● Стандартно ○ Дополнительно — Не доступно


Sunny View
Bluetooth

SDHC card (micro SD)

Макс. 12

до 100 m (можно увеличить Bluetooth усилителем SMA)

Внешние подключаемые источники

90 В – 240 V, 50 / 60 Гц

Тип 3,75 W, макс. 8 W

0 °C … 40 °C / 32 °F … 104 °F

5 % … 95 %

IP20

16 MB как кольцевой буфер

SDHC carte (microSD), макс. 8 GB

152 / 109 / 25.5 мм (6 / 4.3 / 0.9 дюймов)

152 / 109 / 23.5 мм (6 / 4.3 / 0.9 дюймов)

0.293 кг / 0.6 фунтов

0.245 кг / 0.5 фунтов

В помещении

Настенная, настольная

Немецкий, Английский, Итальянский, Французский,
Датский, Греческий, Японский

Немецкий, Английский, Итальянский, Французский,
Датский, Греческий, Японский

5 дюймов (12.75 cm), 16 млн.цветов, 480х800 пикс.

Сенсорный экран

5 лет

www.SMA-Solar.com

●

Для увеличения максимального
Радиуса работы bluetooth

Sunny View



	Инновационность
• Анализ нагрузки, вплоть до каждой по отдельности
• Учёт местных прогнозов погоды
• Отображение рекомендуемых действий по управлению нагрузкой

	Простота
• Автоматический, интеллектуальный контроль нагрузок с поддержкой до 10 радиоуправляемых сокетов SMA
• Удобная настройка с помощником по настройке.
• Свободный стандартный доступ к Sunny Portal со всеми базовыми функциями
	Прозрачность
• Удобное наблюдение за станцией через Sunny Portal
• Отслеживание всех потоков энергии в доме
• Отображение прогноза погоды и прогноза для ФЭ станции
	Гибкость
• Несколько станартизированных интерфейсов данных
• Спецификации управляемых устройств



SUNNY HOME MANAGER
Центр интеллектуального управления энергией¹
Sunny Home Manager – идеальное удобное решение для мониторинга станций интеллектуального управления энергией благодаря стандартному доступу к Sunny Portal. Он предлагает наблюдение за всеми потоками энергии в доме, обеспечивает рекомендуемые действия и может даже автоматически управлять нагрузками посредством радиоуправляемых сокетов SMA. Устройство запомнит обычное для дома потребление энергии и воспользуется этими данными в сочетании с данными ФЭ для прогнозирования производства: Sunny Home Manager – это программа, которая среди прочего может непосредственно увеличивать самопотребление и экологически оптимизировать расход энергии.
¹ Прогноз ФЭ данных и радиоуправляемые сокеты SMA доступны не во всех странах.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Точное определение выработки, потребления и самопотребления
	
	Отображение свежей информации через
Sunny Portal
	Прогноз ФЭ и вариативные тарифы учёта
	
	
	Рекоммендации по оптимизации нагрузки

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Представление и управление домашним потреблением – даже из удалённых мест
	
	Анализ потребляемой индивидуальными

 устройствами энергии 

через радиоуправляемые 

сокеты SMA
	Безопасная передача данных по энергии
	
	
	Простой мониторинг через Sunny Portal

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Характеристики
Связь
Связь с инвертором

Связь с Sunny Portal

Связь
Инверторы

Ethernet

Счётчики энергии

Макс. число устройств SMA
Bluetooth

Макс. связь диапазон
Bluetooth в полевых условиях

Источник напряжения
Источник напряжения

Вх.напряжение

Потребление мощности

Условия работы
Окружающая температура

Степень защиты (по EN IEC 60529)

Макс. допустимая относительная влажность(без конденсата)

Память
Внутренняя

Ежедневные данные по энергии

Общие данные
Размеры (Ш / В / Г)

Масса

Место установки

Применение

Отображение состояния

Языки руководств пользователя

Дополнительно
Управление

Гарантия

Сертификаты и одобрения

 Аксессуары
SMA радиоуправляемый сокет с технологией Bluetooth

Усилитель SMA Bluetooth



Sunny Home Manager
Bluetooth

Ethernet

See связь с инвертором

10 / 100 Mbit, RJ45

Три 2 x 4-полюсных вилки для подключения кабеля S0 или блоков чтения D0

16

до 100 m (можно увеличить Bluetooth усилителем SMA)
Внешние подключаемые источники

100 В – 240 В AC; 50 / 60 Гц

< 6 Вт (макс. 14.3 W)

-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F

IP20

5 % … 95 %

5-дневный портальный буфер

До 5 дней

170 / 124.5 / 41.5 мм
(6.7 / 4.9 / 1.6 дюймов)

0.22 кг / 0.5 фунтов

В помещении

На направляющих, настенный монтаж

2 LED

Немецкий, Английский, Итальянский, Испанский, Французский, Датский, Португальский, Греческий, Чешский

Через Sunny Portal

5 лет

www.SMA-Solar.com

Для автоматизированного управления нагрузками

Для увеличения макс.
Радиуса работы bluetooth


Гибкая система со множеством преимуществ

Sunny Home Manager повышает Ваше выгодное самопотребление солнечной энергии, но не ограничивается этим. Он предоставляет Вам интеллектуально управление энергией в Вашем доме. В комбинации с системой Backup system он даже позволяет хранить солнечную энергию. Он использует прогнозы погоды, чтобы рассчитывать производимое количество энергии. Sunny Home Manager также является первой системой, которая ведёт учёт электроэнергии по нескольким тарифам, обеспечивая экнономичное управление нагрузкой. Таким образом, устройство может подстраивать мощность потребления под фактическую мощность станции, то же справедливо и для энергии в электросети в любой момент времени. Посредством Bluetooth система Sunny Home



Manager посредством радиоуправляемых сокетов SMA может управлять с соответствием любому из имеющихся стандартов для домашнего применения. Система также может поддерживать вводимые вновь стандарты связи для автоматизации, а следовательно может работать длительное время.
Интуитивное обслуживание
Sunny Home Manager управляется и конфигурируется посредством Sunny Portal. Таким образом, у пользователей широкий выбор того, как и откуда они могут получать доступ к системе – подойдёт любой браузер практически с любым качеством интернет-соединения. В дополнение к специальным страницам Sunny Home Manager пользователи также имеют доступ ко всем базовым функциям



Sunny Portal, касающимся анализа, визуализации и представления данных станции. Экран статуса показывает данные по току в виде анимированного графика в режиме реального времени с реальными цифрами.

Обзор преимуществ
· Повышенное самопотребление и экологически безопасное использование энергии 
· Мощность потребления до 10% ниже 
· Автоматический доступ к выгодным ценам на электричество 
· Свободный стандартный доступ к Sunny Portal 
· Максимальная защита Ваших долгосрочных инвестиций 
Текущий статус
Экран статуса показывает данные по току в виде анимированного графика в режиме реального времени с реальными цифрами.
Прогноз и рекоммендации
Экран планирования отображает прогноз погоды в месте размещения станции и предсказвыает выработку энергии на предстоящие часы. В дополнение к автоматически создаваемому графику для управляемых нагрузок Sunny Home Manager также делает визуальные запросы для поощрения и наращивания самопотребления.



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	
	Today - 10:20:12
	
	
	
	
	
	
	
	

	08:00
	09:00
	10:00
	11:00
	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00


Энергетический баланс

Страница анализа отображает энергетический баланс за выбранный период времени и может проанализировать выработку, потребление и самопотребление.

	Профессионализм
• Измерение глобального излучения с использованием пиранометров
• Получение дополнительных метеоданных (температура и давление воздуха, относительная влажность, температура ФЭ модулей)
	Простота в использовании
• Анализ данных посредством Sunny WebBox или Sunny Portal
• Гибкая интеграция в существующие сети на основе RS485
	Простота
• Быстрый и простой монтаж на мачте
• Быстрое подключение при помощи всего одного кабеля


SMA METEO STATION
Профессиональная метеостанция с пиранометром
Инструмент для измерения метеоданных, который должен быть у каждого: SMA Meteo Station не только измеряет температуру и давление воздуха, относительную влажность с большой точностью, она также определяет глобальное излучение. Теперь можно сравнивать разные станции, используя горизонтально установленный пиранометр для измерения непрямого света. Это позволяет подбирать ключевые параметры для оптимальной работы, такие как углы наклона модулей. Все результаты измерений доступны для анализа посредством Sunny WebBox или Sunny Portal.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Точные данные 

благодаря профессио-

нальному измеритель-

ному оборудованию
	Сравнение различных станций с использованием уровня глобального излучения
	
	Дополнительные измерения: температура и давление воздуха, относительная влажность
	
	Быстрая и безопасная установка

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




Характеристики
Связь
Связь со средством ведения журнала

Связь
Инжектор питания

Макс. радиус связи
RS485

Источник напряжения
Источник напряжения

Вх.напряжение

Условия работы
Окружающая температура

Степень защиты (по EN IEC 60529)

Общие данные
Диаметр

Размер (высота)

Масса

Место установки

Тип установки

Языки руководств пользователя

Управление

Гарантия

Сертификаты и одобрения

 Аксессуары
Датчик температyры модyля NTC

RS485 Инжектор питания

Подключаемый инжектор питания с адаптерами



SMA Meteo Station
RS485 to Sunny WebBox

10 m кабель с вилкой и навинчиваемой крышкой

1 200 m

Инжектор питания RS485

100 В – 240 В AC; 50 / 60 Гц

-40 °C … +70 °C / -40 °F … +158 °F

IP64

150 мм (5.9 дюймов)

268 мм (10.6 дюймов)

1.3 кг / 2.9 фунтов

Вне помещений

Монтаж на мачте

Немецкий, Английский

через Sunny WebBox интерфейс

5 лет

www.SMA-Solar.com

●

●

●


● Стандартно ○ Дополнительно — Не доступно

Наименование типа



	Простота
• Простой

ввод в эксплуатацию
• Другие устройства SMA
не требуется
	Экономичность
• Разумные инвестиционные затраты и лёгкий монтаж
• Наиболее выгодный способ

мониторинга станции
	Коммуникации
• Свободный онлайн-мониторинг через Sunny Portal
• Понятное отображение большинства важных данных по станции через Sunny Portal
	Direct
• Обмен данными Sunny Portal
без регистратора данных
• Свободное приложение Sunny Portal для визуализации данных на смартфонах


WEBCONNECT
Прямой обмен данными с Sunny Portal
Идеально подходит для онлайн мониторинга малых ФЭ станций с максимальным числом инверторов до четырёх: Webconnect обеспечивает свободный доступ к Sunny Portal без дополнительных регистраторов данных – всего лишь посредством сyществyющего интернет-достyпа и DSL роyтера. После простого монтажа интерфейса инвертора, который достyпен опционально или yже yстановлен на заводе, Вы можете запyстить. Это практически plug-n-play. Однажды сконфигyрированные, ключевые данные станции могyт быть легко достyпны и отображены в понятной форме где бы они ни понадобились. Более того, автоматические обновления продyкта гарантирyют, что программное  обеспечение yстройства всегда последней версии.
	WebconDM-10, опционально
cетевой интерфейс модуля данных ¹
	SB 200/240-10 and
Sunny Multigate со
встроенной фyнкцией Webconnect
	STP 5000/6000/7000/
8000/9000TL-20 со
встроенной фyнкцией Webconnect


· Поддерживаемые инверторы: STP 20000TLHE / 15000TLHE-10, STP 20000TLEE / 15000TLEE-10, STP 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL-10, SB 2500TLST / 3000TLST-21, SB 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL-21 



Характеристики
Связь
Sunny Portal

Связь
Ethernet

Макс. дистанция радиосвязи
Ethernet

Поддерживаемые фyнкции Sunny Portal
Онлайн обновлении устройства

Информация станции и yстройства
«Живые» данные

Уровень мониторинга

Описание станции

Годовое сравнение

Системный жyрнал

Обзор yстройства

Отчёты о состоянии

Управление данными
Наблюдение
Сравнение инверторов

Наблюдение за связью

Индивидуальный доступ
Публикация определенных страниц

Роли пользователей

Достyп
Веб-сайт

Смартфон

● Стандартно ○ Дополнительно — Не доступно



	Инвертор с
	Микроинвертор с

	Функцией Webconnect
	Функцией Webconnect


SMA Webconnect посредством Ethernet

RJ45

100 m

●

—                                                   ●  
—                                                   ● 
Обзор ключевых свойств ФЭ станции 

Краткий обзор доходности всего периода работы

Достyп к сообщениям о событиях станции

Свойства и параметры yстройств в ФЭ станции

Отчёты по е-mail регyлярно предоставляют информацию о производительности и событиях станции

консолидация данных после двyх лет

Полностью автоматическое постоянное сравниение производительности и yведомления по e-mail

Постоянное наблюдение за связью междy Sunny Portal и ФЭ станцией

Достyп посредством общественной зоны на Sunny Portal для всех интернет-пользователей, идеально подходит для персонализированных презентаций на личных сайтах

Назначив роли "гостя", "обычный пользователь", "установки" и "станции имени администратора", можно определить, права просмотра и конфигурации.

www.sunnyportal.com

www.sunnyportal.mobi, приложение Sunny Portal для iPhone и Android



	
	Схема обычной станции

	2
	

	
	Выработка энергии

	3
	① Например, Sunny Tripowеr с модyлем данных Webconnect

	4 
	
	

	
	② ФЭ массив
	

	
	
	



	Простота в использовании
• Мониторинг и контроль до
75 линейных инверторов
• Обмен данными в режиме реального времени с другими

устройствами и системами с использованием

стандартного протокол связи Modbus
	Гибкость
• Соответствие национальным и международным требованиям к сетевой интеграции
• Встроенные аналоговый и цифорвой интерфейсы для датчиков и yставки активной
 /  реактивной мощности
	Профессионализм
• Легкая установка благодаря направляющим рейкам
• Оптимизирован для промышленного использования благодаря прочномy корпусy и высококачественным компонентам
	Безопасность
• Немедленное уведомление по электронной почте в случае выхода из строя
• Удаленный мониторинг и техническое обслуживание через интегрированный онлайн-интерфейс и Sunny Portal


SMA CLUSTER CONTROLLER
Профессиональный мониторинг и управление для децентрализованных крупномасштабных ФЭ станций
SMA Cluster Controller является идеальным решением для децентрализованных крупномасштабных ФЭ станций, если его объединить с высокоэффективными линейными инверторами SMA. SMA Cluster Controller предлагает надёжный мониторинг и контроль до

75 линейных инверторов благодаря шине Speedwire на основе Ethernet и высокопроизводительномy двухъядерномy процессорy. Операторы станций получают такие преимущества, как оптимальная скорость передачи данных мониторинга и быстрая обработка измеренных значений, обновления статуса, и команды управления станцией. Кроме того, много различных опций подключения датчиков позволит вам оценить мощность станции более точно. В дополнение к обновлениям статуса мощность станции может быть просмотрена через Sunny Portal с его различными функциями.

Характеристики
Связь
Инверторы

Сеть данных(LAN)

Интерфейсы данных

Связь
Инверторы / сеть данных(LAN)

Хранилище данных

Источник напряжения/аналог./цифров. сигналов

Макс. число устройств SMA
Speedwire

Макс. дистанция радиосвязи
Speedwire / Fast Ethernet

Источник напряжения
Источник напряжения

Диапазон вспомогательных напряжений

Потребление мощности

Условия работы
Окружающая температура

Отн. влажность воздуха

Высота над уровнем моря

Дисплей
Тип

Разрешение

языки

Память
Внутренняя

Внешняя

USB-Интерфейсs
Количество/спецификация/тип вилки

Макс. ток / макс. длина кабеля

Цифровые входы
Количество / макс. длина кабеля

Применение

Аналоговые входы
Количество

Диапазон измерений

Отклонение от порога / макс. длина кабеля

Применение

Измерение температуры
Количество / тип датчика

Диапазон измерений

Отклонение от порога / макс. длина кабеля

Применение

Цифорвые выходы
Количество / конструкция

Макс. толерантность нагрузки

Применение

Общие данные
Размеры (Ш / В / Г) в мм

Масса

Место установки / Степень защиты корпуса

Класс по стандарту EMC

Тип установки

Отображение состояния

Языки программного обеспечения, языки руководств пользователя

Дополнительно
Управление

Генератор частоты

Дополнительные функции с применением  
Sunny Portal
Интерфейс данных

Гарантия

Сертификаты и одобрения

 Аксессуары (Опционально)
Источник напряжения

USB флешка

Наименование типаSMA Cluster Controller

Speedwire, 10 / 100 Mbit/s

Fast Ethernet, 10 / 100 Mbit/s

Fast Ethernet, Modbus TCP/IP, Sunny Portal

2 Ports, 10 / 100BASE-TX, RJ45, switched

2 USB-2.0-High-Speed sockets, Typ A

Соединитель, зажимные контакты

75

100 m (между двумя устройствами)

Внешние источники мощности (не включено в комплектацию)

18 В DC … 30 В DC

обычное 24 Вт / макс. 30 W

-25 °C … +70 °C / -13 °F … +158 °F

4 % … 95 %, без конденсации

0 m … 3000 m

ЖК дисплей, монохромный, с подсветкой

240 x 64 px

Немецкий, Английский

2 GB как кольцевой буфер

USB накопитель (опционально)

2 / USB 2.0 High-Speed / Тип A

500 mA / 3 m

8 / 30 m

Для активной и реактивной мощности

3 x сигналов тока, 1 x сигналов напряжения

0 mA … 20 mA или –10 В … +10 V

±0,3 % конечной величины диапазона измерений/ 30 m

Измерение иррадиации, активной и реактивной мощности или тока/напряжения

2 / PT100 / PT1000 (двух или четырёхжильный кабель)

-40 °C … +85 °C

±0,5 °C / 20 m (четырёхжильный кабель, экранированный)

Измерение окружающей температуры и температуры модуля

3 / беспотенциальные контакты реле

60 В DC / 1 A

Сообщение с ошибкой, сообщение активного ограничения мощности

275 / 133 / 71 мм (10.8 / 5.2 / 2.8 дюймов)

1.2 кг / 2.6 фунтов

В помещении / IP20

Класс А согласно EN 55022

На направляющих

ЖК-Дисплей, LED

Немецкий, Английский, Итальянский, Испанский, Французский, Датский, Португальский, Греческий, Чешский

Встроенный web-сервер, дисплей, клавиатура

Генератор частоты в реальном времени (RTC) с буфером

Мониторинг станции и производительности, обработка измеряемых величин, анализ работы, представление, отчёты состояний, мобильный доступ к данным

Обмен данными с другими системами в режиме реального времени посредством Modbus TCP

5 лет

www.SMA-Solar.com

Вход: 100 В … 240 В AC / 45 ... 65 Гц, Output: 24 В DC / 2.5 A

4 GB, 8 GB, SLC, промышленный уровень

SMA Cluster Controller



	Безопасность
• Развиваемая система мониторинга, контроля и регулирования станции
• Технология, основывающаяся на стандарттных компонентах

	Простота в использовании
• Эффективное управление станцией благодаря формированию кластеров
•Управление и мониторинг до 75 инверторов на кластер по топологии в виде линии или звезды

	Мощность
• Высокопроизводительная система шин, основанная на технологии Ethernet (100 Mbit технолгия), подключенная к инверторам
	Гибкость
• Система может масштабироваться кластерными контроллерами Cluster Controllers


SPEEDWIRE
Высокие скорости обмена данными благодаря новой системе шин на основе Ethernet
Идеальное решение для децентрализованных пртомышленных ФЭ станций в плане функциональности и гибкости: Speedwire в качестве новой сисемы шин на основе Ethernet предлагает передовую производительность вплоть до инверторов. Станцией можно управлять используя SMA Cluster Controller, цифоровй интерфейс, или Modbus TCP, гарантируя оптимальное управление сетью и совместимость со всеми устройствами и стандартами. Линейная топология позволяет управлять инверторами в количестве до 75 инверторы на SMA Cluster Controller. Станцией можно эффективно управлять и это решение обладает мощными функциями мониторинга и оповещения. Более того, подключение «тюльпан» предлагает гибкость и экономит время и деньги.


Обзор системы: Децентрализованная ФЭ станция с шинойSMA Speedwire, контроллерами SMA Cluster Controllers и SMA Power Plant Controller
Развиваемая система с проводным подключением
Система шин SMA Speedwire предлагает больше, чем просто проводное подключение инверторов. Система идеально подобрана так, чтобы дать максимум в одном пакете: основа для развиваемй сети подключений децентрализованной промышленной ФЭ станции с большим количеством инверторов. До 75 устройств можно интегрировать, отслеживать и контролировать в составе кластера при помощи SMA Cluster Controller.
Speedwire – это средство, предоставляющее постоянную высокоскоростную шину для развиваемой системы мониторинга, которое также позволит надёжно контролировать и регулировать станцию с использованием цифрового интерфейса или Modbus. Таким образом может быть обеспечена совместимость как с национальными, так и с международными стандартами.
Высокая производительность для профессионального управления станцией
Speedwire от SMA предлагает постоянно высокие скорости вплоть до инвертора. Операторы станции могут полагаться на технолгию 100 Mbit для своих нужд мониторинга, управления и регулирования.
Возможность формирования кластеров позволяет эффективно управлять станциями и получать высокопроизводительный мониторинг и уведомления в случае сбоев. С  With Speedwire, you are able to удобно “daisy chain” wiring, which saves a substantial amount of time и money. It is easy to commission благодаря plug-and-play option for auto-matic network configuration (DHCP).



Гибкость в качестве стандарта
Гибкость является основным фактором при интеграции рабочего управления. Моудльная система может быть расширена по мере необходимости благодаря возможности лёгкой установки дополнительных кластеров. Можно расширить до уровня кластера, или гибко интегрировать в управление работой, или в систему SCADA посредством Modbus TCP.
Способность использовать стандартные сетевые компоненты обеспечивает высокую гибкость и позволяет экономить время и средства.
Также операторы сетей могут использовать SMA Power Plant Controller   в качестве интерфейса для нужд расширения.


FAQ: Наиболее часто задаваемые вопросы
1. Почему лучше использовать Speedwire для связи?
Невозможно добиться полной совместимости с текущими стандартами и руководствами используя технологию RS485. Наше решение ​– это высокопроизводительная система шин Speedwire с развиваемым протоколом для инверторов. Эта система обеспечивает совместимость с любыми требованиями, предъявляемым к станциям как местно, так и международно.
2. Speedwire – это то же, что и Ethernet?
Нет. Speedwire и Ethernet не одно и то же. Speedwire – это система, основанная на Ethernet, которая использует оптимизированный для инверторов протокол.
3. Какие инверторы SMA поддерживают Speedwire?
Следующие инверторы опционально оснащаются разъёмом для интерфейса Speedwireс:
STP 20000TLHE-10, STP 15000TLHE-10, STP 20000TLEE-10, STP 15000TLEE-10, STP 10000TL-10, STP 12000TL-10, STP 15000TL-10, STP 17000TL-10, SB 2500TLST-21, SB 3000TLST-21, SB 3000TL-21, SB 3600TL-21, SB 4000TL-21, SB 5000TL-21
4. Как я могу получить интерфейс Speedwire?
Соответствующие интерфейсы либо предлагаются в качестве опции, либо встраиваются напрямую в инвертор.
5. Что предлагает SMA в качестве стороннего интерфейса? 

В этом качестве предлагается интерфейс Modbus TCP. 
6. Speedwire – это то же, что и Webconnect? 

Нет. Webconnect – это технология, основанная на Speedwire и в основном предназначенная для домашнего применения. Она осуществляет передачу данных на Sunny Portal без дополнительных устройств SMA.
7. Как нужно обновить имеющуюся систему для использования системы шин Speedwire?
Это легко. Мы планируем использовать шлюз RS485 / Speedwire для интеграции двух систем.
Информация о публикации
Автор:
SMA Solar Technology AG
фото
Andreas Berthel 
Stephan Daub 
Фотобанк Lucidmedia Getty Images
SMA, SMA Solar Technology, SMA Solar Academy,

Sunny Boy, Sunny Central, Sunny Island, Sunny Beam,

Sunny Design, Sunny Explorer, Sunny Family, Sunny,

Hydro Boy, smartload, Sunny Backup, Sunny Easy,

Sunny PRO Club, Sunny Team, Sunny Tripower,

OptiTrac, Windy Boy, Sunny Matrix, Sunny Portal,

Sunny Tower, Sunny WebBox, Multi-String, OptiCool,

Grid Guard, Optiprotect, Optiflex, Power Balancer,

SMA Off-Grid Configurator, Sunny Home Manager

и H5 являются зарегистрированными торговыми марками
SMA Solar Technology AG.

The Bluetooth® символ и изображения являются зарегистрированными торговыми марками Bluetooth SIG, Inc.

и любое использование этих марок
SMA Solar Technology AG лицензировано.

SUNCLIX являются зарегистрированными торговыми марками
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG.

Текст и иллюстрации отображают состояние на момент публикации. Возможны технические изменения. Мы не несём ответственности за ошибки при печати. Отпечатано на экологически чистой бумаге.
Все торговые марки зарегистрированы, даже если это не указано. Отсутствие пометки о регистрации не означает отсутствие регистрации. Текст и выдержки из него могут быть перепечатаны только с разрешения издательства.
© Copyright 2012, SMA Solar Technology AG Все права защищены.

SMA Solar Technology
SMA Solar Technology AG                SMA Hellas AE
www.SMA.de
www.SMA-Hellas.com
SMA America, LЖК
SMA Ibérica Tecnología Solar, S.L.
www.SMA-America.com
www.SMA-Iberica.com
SMA Australia Pty. Ltd.
SMA Solar India Pvt. Ltd.
www.SMA-Australia.com.au                  www.SMA-India.com
SMA Benelux SPRL
SMA Italia S.r.l.
www.SMA-Benelux.com
www.SMA-Italia.com
SMA Beijing Commercial Co., Ltd.   SMA Japan K.K.
www.SMA-China.com
www.SMA-Japan.com
SMA Canada, Inc.
SMA Technology Korea Co., Ltd.
www.SMA-Canada.ca
www.SMA-Korea.com
SMA Central & Eastern Europe s.r.o.  SMA Solar Thailand Co. Ltd.
www.SMA-Чешский.com
www.SMA-Thailand.com
SMA France S.A.S.
SMA Solar UK Ltd.
www.SMA-France.com
www.SMA-UK.com
	


Экономическое превосходство





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





Кривая КПД





Промышленная станция









_1421066562

_1421130015

_1421130547

_1421057656

