## Свод (hidden)
Проект | Комплект | Наименование | Итого, шт | Статус (уточнить у деп.закупки)
Оборудование VICTRON (автономные системы)
Комплекты для розницы | Комплект А2 | Victron Phoenix 12/250VE.Direct Schuko | #REF! | Договор заключен. Размещен заказ, ожидается отгрузка 25.01.2019 Поставка на склад Хевел 20.02.2019
|  | Victron SmartSolar Charge Controller MPPT 100/20 | #REF!
| Комплект А3 | Victron MultiPlus 12/500/20-16** | #REF!
|  | Victron SmartSolar Charge Controller MPPT 100/20 | #REF!
| Комплект А4 | Victron MultiPlus 24/1200/25-16 | #REF!
|  | Victron SmartSolar Charge Controller MPPT 100/50 | #REF!
| Комплект А5 | Victron MultiPlus C 24/2000/50-30** | #REF!
|  | Victron SmartSolar MPPT 150/60-MC4 | #REF!
| Комплект А6 | Victron MultiPlus 48/3000/35-50 | #REF!
|  | Victron SmartSolar MPPT 250/60-MC4 | #REF!
| Комплект А4 (альтернатива) | Victron EasySolar 24/1600/40-16 MPPT 100/50 Color control | 2
| Комплект А6 (альтернатива) | Victron EasySolar 48/3000/35 MPPT 150/70 Color Control | 2
| Комплект (альтернатива) | Victron EasySolar 48/5000/70 MPPT 150/100 Color Control | 2
| Аксессуары | Interface MK3-USB (VE.Bus to USB) | 6
|  | VE.Direct Bluetooth Smart dongle | 2
|  | VE.Direct Cable 1,8m | 6
|  | RJ45 UTP Cable 1,8 m | 6
Оборудование Goodwee (сетевые системы)
Комплекты для розницы | Комплект С1 | Инвертор GW1000-NS | 3 | Поставщик определен. Дата заключения договора 31.01. Поставка на склад Хевел 28.02
| Комплект С2 | Инвертор GW3000NS | 3
| Комплект С3 | Инвертор GW5000D-NS | 3
Комплекты для розницы | Комплект №С4 | Инвертор GW10KN-DT | 2
| Комплект №С5 | Инвертор GW15KN-DT | 2
Оборудование свинцово-кислотные АКБ
Комплекты для розницы | Комплект А2 | АКБ GEL 12-100 | 20 | Выбор поставщика. Поставка на склад Хевел 15.03
| Комплект А3 | АКБ GEL 12-200 | 15
| Комплект А4 | АКБ GEL 12-200 | 20
| Комплект А5 | АКБ GEL 12-150 | 20
| Комплект А6 | АКБ GEL 12-200 | 20
Оборудование литий-ионные АКБ BYD
Комплекты для розницы | Комплект А6 (альтернатива) | BYD Battery-Box 10.0 | 4 | Поставщик определен. Плановая дата заключения договора с BYD 31.01.2019 Поставка на склад Хевел 15.03
| Комплект (альтернатива) | BYD Battery-Box 13.8 | 2
Комплектующие, кабельно-проводниковая продукция, коммутационное оборудование
Комплекты для розницы |  | Опорные конструкции | #REF! | Выбор поставщика. Поставка на склад 15.03
|  | Обвязка (провода) сечение 2,5 мм | 3000 м | Согласовать передачу от АСТ
|  | MC 4 коннекторы, пара | 500 | Согласовать передачу от АСТ
|  | Поддоны под АКБ | 22 | Выбор поставщика. поставка 15.03.
|  | ГРЩ | #REF! | на стадии заключения договора. поставка 28.02.
|  | Упаковка | #REF! | Разработка решения. Выбор поставщика после заключения последнего договора на оборудование
OEM ФЭМ
Комплекты для розницы |  | Монокристаллические ФЭМ PERC 310-330 Вт | 400 кВт | Выбор поставщика. Поставка на склад 01.06
Комплекты для розницы |  | Монокристаллические ФЭМ 100 Вт | 50 кВт | Выбор поставщика. Поставка на склад 01.06

## ПРАЙС ЮСТ
| Наименование товара | Цена (руб.) | Старана происхождения
Солнечные трекеры
| UST-AADAT | 1450000 | РФ
| UST-VSAT | 1100000 | РФ
| UST-HSAT | 1450000 | РФ
| UST-PASAT | 1800000 | РФ
| Контроллер для управления солнечным трекером UST-C7 | 26000 | РФ
| Шкаф управления солнечным трекером UST-DR-002 | 130000 | РФ
| Шкаф управления солнечным трекером UST-DR-003 | 80000 | РФ
| ФЭМ | (руб)
10049 | Модуль фотоэлектрический HVL 305 Вт (1500В) | 15490 | Хевел, РФ
10051 | Модуль фотоэлектрический HVL 310 Вт (1500В) | 15590 | Хевел, РФ
10052 | Модуль фотоэлектрический HVL 315 Вт (1500В) | 15890 | Хевел, РФ
10053 | Модуль фотоэлектрический HVL 320 Вт (1500В) | 16190 | Хевел, РФ
10054 | Модуль фотоэлектрический HVL 325 Вт (1500В) | 16390 | Хевел, РФ
10055 | Модуль фотоэлектрический HVL 330 Вт (1500В) | 16590 | Хевел, РФ
| Модуль фотоэлектрический HVL- 66 GBS 350 Вт | 20190 | Хевел, РФ
| Модуль фотоэлектрический HVL- 66 GBS 355 Вт | 20590 | Хевел, РФ
| Модуль фотоэлектрический HVL- 66 GBS 360 Вт | 20890 | Хевел, РФ
10057 | Модуль фотоэлектрический HVL 72 GG 360 Вт | 17990 | Хевел, РФ
10058 | Модуль фотоэлектрический HVL 72 GG 365 Вт | 18190 | Хевел, РФ
10059 | Модуль фотоэлектрический HVL 72 GG 370 Вт | 18490 | Хевел, РФ
10060 | Модуль фотоэлектрический HVL 72 GG 375 Вт | 18690 | Хевел, РФ
10061 | Модуль фотоэлектрический HVL 72 GG 380 Вт | 18990 | Хевел, РФ
10062 | Модуль фотоэлектрический HVL 72 GG 385 Вт | 19190 | Хевел, РФ
10063 | Модуль фотоэлектрический HVL 72 GG 390 Вт | 19490 | Хевел, РФ
10064 | Модуль фотоэлектрический HVL 72 GG 395 Вт | 19690 | Хевел, РФ
| Модуль фотоэлектрический HVL 144 НС GG-01 435 Вт | 25190 | Хевел, РФ
| Модуль фотоэлектрический HVL 144 НС GG-01 440 Вт | 25490 | Хевел, РФ
| Модуль фотоэлектрический HVL 144 НС GG-01 445 Вт | 25790 | Хевел, РФ
| Модуль фотоэлектрический HVL 144 НС GG-01 450 Вт | 26090 | Хевел, РФ
| Модуль фотоэлектрический HVL 144 НС GG-01 455 Вт | 26390 | Хевел, РФ
| Модуль фотоэлектрический HVL 144 MBB M10 GG 05, Вт 540 | 21590 | Хевел, РФ
| Модуль фотоэлектрический HVL 144 MBB M10 GG 05, Вт 545 | 21790 | Хевел, РФ
10068 | Модуль фотоэлектрический HVL 144 MBB M10 GG 05, Вт 550 | 21990 | Хевел, РФ
10069 | Модуль фотоэлектрический HVL 144 MBB M10 GG 05, Вт 555 | 22190 | Хевел, РФ
| Модуль фотоэлектрический HVL 144 MBB M10 GG 05, Вт 560 | 22390 | Хевел, РФ
| Модуль фотоэлектрический HVL 144 MBB M10 GG 05, Вт 565 | 22590 | Хевел, РФ
| Модуль фотоэлектрический HVL 144 MBB M10 GG 05, Вт 570 | 22790 | Хевел, РФ
10084 | Модуль фотоэлектрический Longi 555 Вт | 22490 | Longi, КНР
10085 | Модуль фотоэлектрический HVL Flex 120Вт | 13690 | Хевел, РФ
10086 | Модуль фотоэлектрический HVL Flex 150Вт | 17090 | Хевел, РФ
10087 | Солнечная батарея ЭВ-400М монокристаллическая ( 12ВВ, технология PERC), 400Вт | 15900 | Энерговольт, РФ
10088 | Портативное зарядное устройство 15Вт, 1 USB | 4990 | Хевел, РФ
10089 | Распределительные устройства, кабель
10090 | 0020077 Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект А1) | 13190 | Мега Групп, Россия
10091 | 0020078 Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект А2) | 14390 | Мега Групп, Россия
10092 | 0020079 Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект А3) | 16190 | Мега Групп, Россия
10093 | 0020080 Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект А4) | 22090 | Мега Групп, Россия
10094 | 0020081 Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект А5) | 26890 | Мега Групп, Россия
| 0020103 Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект А5, А6) | 26890 | Мега Групп, Россия
| 0020082 Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект С1) | 10590 | Мега Групп, Россия
| 0020083 Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект С2) | 10490 | Мега Групп, Россия
10097 | 0020084 Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект С3) | 14490 | Мега Групп, Россия
10098 | 0020085 Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект С4) | 15190 | Мега Групп, Россия
10099 | 0020086 Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект С5) | 22590 | Мега Групп, Россия
10100 | 0020101 Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект Н1) | 33290 | Мега Групп, Россия
10103 | 0020102 Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект Н2) | 32690 | Мега Групп, Россия
10104 | Солнечный кабель 1,9 м с коннекторами (под 1500 В) | 270 | Haitai Solar, КНР
10105 | 5601004.NR500 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1X4 (черный) 1.5/1.5 kVdc nXs mm2 EN50618 Кабель гибкий износостойкий для фотогальванических электрических модулей и установок Top Cable | 200 | TOP CABLE, Испания
10106 | 5601004.RR500 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1X4 (красный) 1.5/1.5 kVdc nXs mm2 EN50618 Кабель гибкий износостойкий для фотогальванических электрических модулей и установок Top Cable | 200 | TOP CABLE, Испания
10108 | 5601006.NR500 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1X6 (черный)1.5/1.5 kVdc nXs mm2 Кабель гибкий износостойкий для фотогальванических электрических модулей и установок Top Cable | 300 | TOP CABLE, Испания
10109 | 5601006.RR500 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1X6 (красный)1.5/1.5 kVdc nXs mm2 Кабель гибкий износостойкий для фотогальванических электрических модулей и установок Top Cable | 300 | TOP CABLE, Испания
10110 | 131N006.R100 TOPFLEX V-K H07V-K 1*6 Провод монтажный гибкий черный Top Cable | 227.84 | TOP CABLE, Испания
10112 | 131R006.R100 TOPFLEX V-K H07V-K 1*6 Провод монтажный гибкий красный Top Cable | 227.84 | TOP CABLE, Испания
10113 | 131N016.R100 TOPFLEX V-K H07V-K 1*16 Провод монтажный гибкий черный Top Cable | 627.2 | TOP CABLE, Испания
10114 | 131R016.R100 TOPFLEX V-K H07V-K 1*16 Провод монтажный гибкий красный Top Cable | 627.2 | TOP CABLE, Испания
10115 | 131N025.R100 TOPFLEX V-K H07V-K 1*25 Провод монтажный гибкий черный Top Cable | 623.36 | TOP CABLE, Испания
10116 | 131R025.R100 TOPFLEX V-K H07V-K 1*25 Провод монтажный гибкий красный Top Cable | 623.36 | TOP CABLE, Испания
10117 | 131N035 TOPFLEX V-K H07V-K 1*35 Провод монтажный гибкий черный Top Cable | 1395.2 | TOP CABLE, Испания
10118 | 131R035 TOPFLEX V-K H07V-K 1*35 Провод монтажный гибкий красный Top Cable | 1395.2 | TOP CABLE, Испания
10119 | 131N050 TOPFLEX V-K H07V-K 1*50 Провод монтажный гибкий черный Top Cable | 2035.2 | TOP CABLE, Испания
10120 | 131R050 TOPFLEX V-K H07V-K 1*50 Провод монтажный гибкий красный Top Cable | 2035.2 | TOP CABLE, Испания
10121 | 131N070 TOPFLEX V-K H07V-K 1*70 Провод монтажный гибкий черный Top Cable | 1736.96 | TOP CABLE, Испания
| 3003002M XTREM H07RN-F 0,6/1 kV 3G2.5 Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией Top Cable | 403.2 | TOP CABLE, Испания
| 3003004G XTREM H07RN-F/DN-F 0,6/1 kV 3G4 Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией Top Cable | 608 | TOP CABLE, Испания
| 3003006G XTREM H07RN-F 0,6/1 kV 3G6 Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией Top Cable | 838.4 | TOP CABLE, Испания
| 3005006 XTREM H07RN-F 0,6/1kV 5G6 Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией Top Cable | 1848 | TOP CABLE, Испания
| 3005010 XTREM H07RN-F 0,6/1kV 5G10 Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией Top Cable | 2374.4 | TOP CABLE, Испания
| 3005016 XTREM H07RN-F 0,6/1kV 5G16 Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией Top Cable | 3456 | TOP CABLE, Испания
| XTREM H07RN-F 0,6/1kV 5G25 Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией Top Cable | 6272 | TOP CABLE, Испания
| XTREM H07RN-F 0,6/1kV 5G35 Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией Top Cable | 8320 | TOP CABLE, Испания
| XTREM H07RN-F 0,6/1kV 5G70 Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией Top Cable | 16512 | TOP CABLE, Испания
ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
| 5 кВт(1 фаза) 4,8 кВт*ч (48В 100Ач) | 345000 | Deye, Dyness, КНР
| 5 кВт(1 фаза) 9,6 кВт*ч (48В 200Ач) | 545000 | Deye, Dyness, КНР
| 8 кВт(1 фаза) 9,6 кВт*ч (48В 200Ач) | 650000 | Deye, Dyness, КНР
| 8 кВт(3 фазы) 9,6 кВт*ч (48В 200Ач) | 700000 | Deye, Dyness, КНР
| 12 кВт(3 фазы) 14,4 кВт*ч (48В 300Ач) | 950000 | Deye, Dyness, КНР
| 12 кВт(3 фазы) 19,2 кВт*ч (48В 400Ач) | 1150000 | Deye, Dyness, КНР
| 15 кВт(1 фаза) 14,4 кВт*ч (48В 300Ач) | 1035000 | Deye, Dyness, КНР
| 15 кВт(1 фаза) 19,2 кВт*ч (48В 400Ач) | 1235000 | Deye, Dyness, КНР
| 15 кВт(3 фазы) 14,4 кВт*ч (48В 300Ач) | 1035000 | Deye, Dyness, КНР
| 15 кВт(3 фазы) 19,2 кВт*ч (48В 400Ач) | 1235000 | Deye, Dyness, КНР
10122 | 24 кВт(3 фазы) 19,2 кВт*ч (48В 400Ач) | 1500000 | Deye, Dyness, КНР
| 24 кВт(3 фазы) 24 кВт*ч (48В 500Ач) | 1700000 | Deye, Dyness, КНР
| 24 кВт(3 фазы) 28,8 кВт*ч (48В 600Ач) | 1900000 | Deye, Dyness, КНР
| 36 кВт(3 фазы) 38,4 кВт*ч (48В 800Ач) | 2650000 | Deye, Dyness, КНР
| 36 кВт(3 фазы) 48,0 кВт*ч (48В 1000Ач) | 3050000 | Deye, Dyness, КНР
АКБ
| Батарея литий-железо-фосфатная Dyness A48100 48V100Ah 4.8kWh | 200990 | Dyness, КНР
| Батарея литий-железо-фосфатная Dyness NEW B3 48V75Ah 3.6kWh | 162990 | Dyness, КНР
| Крепление для батареи A48100 c DC-шинами | 8990 | Dyness, КНР
10124 | Батарея литий-железо-фосфатная Dyness B3 48V75Ah 3.6kWh | 162990 | Dyness, КНР
10126 | Батарея литий-железо-фосфатная Powerdepot H5/48V100Ah 4.8kWh | 234990 | Dyness, КНР
| Батарея литий-железо-фосфатная Powerbox-10/48V200Ah 9.6kWh | 491490 | Dyness, КНР
| Крепление для батареи B3 | 4944 | Dyness, КНР
| Кабель силовой постоянного тока BAT-INV 2050mm, 25mm² | 7504 | Dyness, КНР
10130 | Кабель силовой постоянного тока BAT-INV 1000 mm, 25mm² | 6704 | Dyness, КНР
10133 | Батарея свинцово-кислотная 12В/150Ah | 30790 | Ultracell, Великобритания
10137 | Батарея свинцово-кислотная 12В/250Ah | 52390 | Ultracell, Великобритания
10151 | Аккумуляторная батарея AGM 200 Ач, 12В | 34000 | КНР
| Батарея свинцово-кислотная 12В/100Ah, серия GL | 20590 | Vektor, КНР
10155 | Инверторы Goodwe, Envertech
| Децентрализованный инвертор GW1000-XS | 48000 | Goodwe, КНР
| Децентрализованный инвертор GW5000D-NS | 101000 | Goodwe, КНР
10157 | Децентрализованный инвертор GW8K-DT | 153000 | Goodwe, КНР
| Децентрализованный инвертор GW80K-MT | 572000 | Goodwe, КНР
| Децентрализованный инвертор GW120K-HT | 643000 | Goodwe, КНР
| Контроллер SEC 1000 grid | 68000 | Goodwe, КНР
| Счетчик электроэнергии Smart Meter GM1000 | 16000 | Goodwe, КНР
| Счетчик электроэнергии НomeКit 1000 однофазный | 14000 | Goodwe, КНР
| Датчик тока CT90 (30 метров) | 8000 | Goodwe, КНР
| Сетевой микроинвертор Envertech SEEYES EVT248 | 10200 | SEEYES, КНР
| Сетевой микроинвертор Envertech SEEYES EVT500 | 17650 | SEEYES, КНР
10157 | Модуль мониторинга для микроинверторов Envertech SEEYES EnverBridge EVB201 | 6500 | SEEYES, КНР
10158 | Энерговольт
10159 | Сетевой фотоэлектрический инвертор ЭНЕРГОВОЛЬТ ЭВ-3K-G | 46500 | Энерговольт, РФ
| Сетевой фотоэлектрический инвертор ЭНЕРГОВОЛЬТ ЭВ-3.6K-G | 52500 | Энерговольт, РФ
| Сетевой фотоэлектрический инвертор ЭНЕРГОВОЛЬТ ЭВ-5K-G | 63500 | Энерговольт, РФ
Инверторы Deye
| Децентрализованный инвертор Deye SUN-3.6K-G | 49000 | Deye, КНР
| Децентрализованный инвертор Deye SUN-5K-G | 56000 | Deye, КНР
| Децентрализованный инвертор Deye SUN-5K-G03 | 78000 | Deye, КНР
| Децентрализованный инвертор Deye SUN-10K-G03 | 93000 | Deye, КНР
| Децентрализованный инвертор Deye SUN-15K-G03 | 127000 | Deye, КНР
| Децентрализованный инвертор Deye SUN-20K-G03 | 138000 | Deye, КНР
| Децентрализованный инвертор Deye SUN-30K-G03 | 187000 | Deye, КНР
| Децентрализованный инвертор Deye SUN-50K-G03 | 255000 | Deye, КНР
| Децентрализованный инвертор Deye SUN-100K-G03 | 400000 | Deye, КНР
| Гибридный инвертор Deye SUN-5K-SG03LP1-EU + ТТ (1 фаза) | 145000 | Deye, КНР
| Гибридный инвертор SUN-8K-SG01LP1-EU (1 фаза) | 228000 | Deye, КНР
| Гибридный инвертор Deye SUN-8K-SG04LP3-EU + ТТ (3 фазы) | 305000 | Deye, КНР
| Гибридный инвертор Deye SUN-12K-SG04LP3-EU + ТТ (3 фазы) | 350000 | Deye, КНР
| Гибридный инвертор SUN-16K-SG01LP1-EU (1 фаза) | 400000 | Deye, КНР
| Счетчик электроэнергии Eastron SDM120CTM40MA | 3500 | Deye, КНР
| Счетчик электроэнергии Eastron SDM630MCT 40MA | 9500 | Deye, КНР
| Счетчик электроэнергии Eastron SDM630MCT-ETL | 11000 | Deye, КНР
Крепеж
| Прижим концевой 35мм (в сборе) | 120 | B2 Solar, РФ
| Прижим средний п-образный (в сборе) | 120 | B2 Solar, РФ
| Мини-рельс 300мм (в сборе, саморезы А2) | 650 | B2 Solar, РФ
| Боковой зажим для солнечных батарей толщиной 35 мм | 120 | MIBET ENERGY, КНР
| Монтажный профиль 2(рейлинг) 2,1 м | 1280.433 | MIBET ENERGY, КНР
| Монтажный профиль (рейлинг) 3м | 2300 | РФ
| Монтажный профиль (рейлинг) 6м | 4437 | РФ
| Передняя стойка с регулируемым углом наклона | 500 | РФ
| Задняя стойка с регулируемым углом наклона, 400мм | 1200 | РФ
| Задняя стойка с регулируемым углом наклона, 600мм | 1500 | РФ
| Задняя стойка с регулируемым углом наклона, 800мм | 1750 | РФ
| Соединитель рейлингов с крепежом | 140 | РФ
| Набор L-образное крепление | 188.4666 | MIBET ENERGY, КНР
| Набор концевой зажим, регулируемый | 127.4844 | MIBET ENERGY, КНР
10201 | Набор центральный зажим, 35 | 127.4844 | MIBET ENERGY, КНР
10204 | Заглушка профиля пластиковая | 336.36 | MIBET ENERGY, КНР
10214 | Комплект х18 Фальц | 29735.3154 | MIBET ENERGY, КНР
10215 | Комплект х8 Фальц | 16690 | MIBET ENERGY, КНР
10216 | Профнастил х8 MR-VI-02С + заглушки | 19490 | MIBET ENERGY, КНР
10218 | Инверторы, контроллеры Victron
10219 | Инвертор Multi 12/500/20-16 230V | 39190 | Victron Energy, Малазия/КНР/Индия/Нидерланды
10220 | Инвертор MultiPlus Compact 24/2000/50-30 230V VE.Bus | 125000 | Victron Energy, Малазия/КНР/Индия/Нидерланды
10221 | Контроллер заряда BlueSolar PWM-LSD&USB 12/24V-5A | 2544.63 | Victron Energy, Малазия/КНР/Индия/Нидерланды
10222 | Контроллер заряда BlueSolar MPPT 75/10 Retail | 8000 | Victron Energy, Малазия/КНР/Индия/Нидерланды
10226 | Контроллер заряда SmartSolar MPPT 100/20 Retail | 18000 | Victron Energy, Малазия/КНР/Индия/Нидерланды
10228 | Контроллер заряда SmartSolar MPPT 150/60-MC4 | 68000 | Victron Energy, Малазия/КНР/Индия/Нидерланды
10232 | Контроллер заряда SmartSolar MPPT 150/70-MC4 VE. Can | 73000 | Victron Energy, Малазия/КНР/Индия/Нидерланды
10234 | Контроллер заряда BlueSolar MPPT 150/35 | 30000 | Victron Energy, Малазия/КНР/Индия/Нидерланды
10235 | Контроллер заряда BlueSolar MPPT 150/60-Tr | 56000 | Victron Energy, Малазия/КНР/Индия/Нидерланды
10236 | Контроллер заряда BlueSolar MPPT 150/70-Tr | 61000 | Victron Energy, Малазия/КНР/Индия/Нидерланды
10239 | Контроллер заряда SmartSolar MPPT 250/60-MC4 | 75000 | Victron Energy, Малазия/КНР/Индия/Нидерланды
10240 | Контроллер заряда BlueSolar MPPT 250/70-Tr VE Can | 87000 | Victron Energy, Малазия/КНР/Индия/Нидерланды
10244 | Кабель VE Direct 5м | 2291.2 | Victron Energy, Малазия/КНР/Индия/Нидерланды
10245 | Сетевой кабель RJ45 UTP 5м | 1907.2 | Victron Energy, Малазия/КНР/Индия/Нидерланды
| Интерфейс MK3-USB (VE.Bus to USB) | 12915.2 | Victron Energy, Малазия/КНР/Индия/Нидерланды
10246 | Интерфейс VE.Bus Smart dongle | 12403.2 | Victron Energy, Малазия/КНР/Индия/Нидерланды
10247 | Шунт Shunt 1000A/50mV-0,5 / 2xM10 | 15603.2 | Victron Energy, Малазия/КНР/Индия/Нидерланды
10248 | Интерфейс VE Direct to USB | 4339.2 | Victron Energy, Малазия/КНР/Индия/Нидерланды
10249 | Приставка VE.Direct BlueTooth Smart dongle | 6290 | Victron Energy, Малазия/КНР/Индия/Нидерланды
| Дисплей Smart Solal Pluggable Display | 6190 | Victron Energy, Малазия/КНР/Индия/Нидерланды
Разъемы MC-4
| Разъем штекерный МС4, PV-KST4/6ll-UR | 140.8 | Stauble, Швейцария
| Разъем гнездовой МС4, PV-KBT4/6ll-UR | 185.6 | Stauble, Швейцария
| Разветвитель гнездовой PV-AZB4 МС4 | 704 | Stauble, Швейцария
| Разветвитель штекерный PV-AZS4 MC4 | 691.2 | Stauble, Швейцария
Преобразователи напряжения (ИС, ИС1, ИС2, ИС3)
| ИС-12-1500 У | 20200 | РФ
| ИС-24-1500 | 20200 | РФ
| ИС-24-1500 У | 20200 | РФ
| ИС-24-1500 У1 (срок изготовления до 3-х месяцев) | 26800 | РФ
| ИС-12-3000У | 32000 | РФ
| ИС-12-3000М4 | 35300 | РФ
| ИС-24-3000У | 32000 | РФ
| ИС-12-4500 У | 48900 | РФ
| ИС1-12-1700 У | 29100 | РФ
| ИС1-24-2000 У | 31500 | РФ
| ИС1-24-2000 У3 (срок изготовления до 3-х месяцев) | 40500 | РФ
| ИС1-24-6000 У | 77800 | РФ
| ИС1-24-6000 У1 | 79000 | РФ
| ИС1-24-6000 У2 (срок изготовления до 3-х месяцев) | 100000 | РФ
| ИС1-75-1500 | 32800 | РФ
| ИС1-24-2000 Р | 38000 | РФ
| ИС1-24-4000 Р | 67600 | РФ
| ИС1-24-6000 Р | 98800 | РФ
| ИС1-200-2000 | 188500 | РФ
| ИС2-12-300 | 6000 | РФ
| ИС2-12-300 И | 6000 | РФ
| ИС2-12-300 Г | 5700 | РФ
| ИС2-12-300 Г3 | 5700 | РФ
| ИС2-12-300 Г4 (срок изготовления до 3-х месяцев) | 8200 | РФ
| ИС2-12-300Г5 (срок изготовления до 3-х месяцев) | 8200 | РФ
| ИС2-12-300 ГМ | 6450 | РФ
| ИС2-12-300 П | 6450 | РФ
| ИС2-24-300 | 6000 | РФ
| ИС2-24-300Г | 5700 | РФ
| ИС2-24-300ГМ | 6000 | РФ
| ИС2-24-300 Г3 | 5700 | РФ
| ИС2-24-300П | 6450 | РФ
| ИС2-55-300 (срок изготовления до 3-х месяцев) | 9400 | РФ
| ИС2-60-300 (срок изготовления до 3-х месяцев) | 9400 | РФ
| ИС2-60-300 М2 (срок изготовления до 3-х месяцев) | 9400 | РФ
| ИС2-60-300ГМ | 8000 | РФ
| ИС2-55-300ГМ | 8000 | РФ
| ИС2-75-300 | 7800 | РФ
| ИС2-75-300 ГМ | 8000 | РФ
| ИС2-110-300 Г | 8300 | РФ
| ИС2-110-300 ГМ | 8300 | РФ
| ИС2-110-300 (срок изготовления до 3-х месяцев) | 7800 | РФ
| ИС2-75-300 М3 | 7800 | РФ
| ИС2-75-300 М3.1 (срок изготовления до 3-х месяцев) | 8500 | РФ
| ИС3-12-600М1 (срок изготовления до 3-х месяцев) | 12300 | РФ
| ИС3-12-600М3 | 9500 | РФ
| ИС3-12-600М5 | 10700 | РФ
| ИС3-24-600М2.6 (срок изготовления до 3-х месяцев) | 12300 | РФ
| ИС3-24-600М3 | 10000 | РФ
| ИС3-48-600М3 | 13000 | РФ
| ИС3-110-600 М3 (срок изготовления до 3-х месяцев) | 15600 | РФ
Источники бесперебойного питания, зарядные устройства (ИБП, ЗУ, СибАмпер, МИ 30-24)
| ИБПС-24-2000 | 48300 | РФ
| ИБПС 12-600NM | 31000 | РФ
| ИБПС 12-600NM-1М | 32800 | РФ
| ИБПС-12-600ML1 | 37200 | РФ
| ИБПС-12-600ML3 | 37200 | РФ
| ИБПС-12-1500ML1 | 41400 | РФ
| ИБПС-12-1500ML2 | 41400 | РФ
| ИБПС-12-1500ML3 | 41400 | РФ
| ИБПС 48-300N | 19400 | РФ
| ИБП 1512 Ермак | 47700 | РФ
| ИБП 1512М Ермак | 47700 | РФ
| ЗУ1-12 | 9700 | РФ
| ЗУ1-24 | 9700 | РФ
| ЗУ2-12 | 13300 | РФ
| ЗУ2-24 | 13300 | РФ
| ЗУ1-12-45 | 32000 | РФ
| Сибрезерв 300 | 16800 | РФ
| Сибрезерв 1000 | 27000 | РФ
| Сибрезерв 1000 М | 27000 | РФ
| СибАмпер 12/24 | 190000 | РФ
| СибАмпер 36/48 | 190000 | РФ
| Пульт управления для всех модификаций | 26000 | РФ
| Зарядная станция СЗ-24-200 | 273200 | РФ
| ИБП МИ 30-24 | 132000 | РФ
Преобразователи напряжения (ПН )
| ПН1-35 | 2500 | РФ
| ПН1-50 | 8100 | РФ
| ПН1-24-12-450 | 8100 | РФ
| ПН4-12-24 (срок изготовления до 3-х месяцев) | 8600 | РФ
| ПН4-12-54 (срок изготовления до 3-х месяцев) | 8600 | РФ
| ПН4-24-34 | 9900 | РФ
| ПН4-24-54 (срок изготовления до 3-х месяцев) | 8600 | РФ
| ПН4-70-24 | 7600 | РФ
| ПН4-70-48 | 7000 | РФ
| ПН4-70-12+48 | 11000 | РФ
| ПН4-75-54 | 7300 | РФ
| ПН4-80-56 | 13300 | РФ
| ПН4-110-12 | 4500 | РФ
| ПН4-110-12М | 6900 | РФ
| ПН4-110-54 | 8500 | РФ
| ПН4-110-110 (срок изготовления до 3-х месяцев) | 15700 | РФ
| ПН4-110-54М1 | 7300 | РФ
| ПН6-220-48 | 10900 | РФ
| ПН7-220-48 Рое | 14900 | РФ
Преобразователи напряжения (ПН4-ЖД )
| ПН4-48-12 ЖД | 10300 | РФ
| ПН4-48-48 ЖД (срок изготовления до 3-х месяцев) | 14800 | РФ
| ПН4-48-54 ЖД | 11500 | РФ
| ПН4-75-12 ЖД | 12000 | РФ
| ПН4-75-24 ЖД (срок изготовления до 3-х месяцев) | 14400 | РФ
| ПН4-75-48 ЖД (срок изготовления до 3-х месяцев) | 15300 | РФ
| ПН4-75-54 ЖД | 12000 | РФ
| ПН4-75-75 ЖД | 12000 | РФ
| ПН4-110-12 ЖД | 11000 | РФ
| ПН4-110-24 ЖД | 11000 | РФ
| ПН4-110-48 ЖД | 11800 | РФ
| ПН4-110-54 ЖД | 11800 | РФ
| ПН4-110-75 ЖД (срок изготовления до 3-х месяцев) | 15500 | РФ
| ПН6-230-24ЖД | 142500 | РФ
Инверторы СибВольт
| СибВольт 1512У | 25800 | РФ
| СибВольт 1524 У | 25800 | РФ
| СибВольт 3012У | 48000 | РФ
| СибВольт 3024 У | 48000 | РФ
| СибВольт 4024У | 51600 | РФ
| СибВольт 80 110 (срок изготовления до 3-х месяцев) | 203800 | РФ
СибВатт
| СибВатт 312 | 16200 | РФ
| СибВатт 324 | 16700 | РФ
| СибВатт 1000 | 15000 | РФ
| СибВатт 1712 | 23700 | РФ
Инверторы СибВольт ЖД
| СибВольт 1548 ЖД | 56400 | РФ
| СибВольт 2075 ЖД | 58200 | РФ
| СибВольт 20110 ЖД | 60000 | РФ
| СибВольт 3048 ЖД | 109560 | РФ
| СибВольт 4048 ЖД | 112800 | РФ
| СибВольт 4075 ЖД | 107040 | РФ
| СибВольт 40110 ЖД | 112800 | РФ
| СибВольт 6048 ЖД | 158400 | РФ
| СибВольт 6075 ЖД | 158400 | РФ
| СибВольт 60110 ЖД | 158400 | РФ
Инверторы СибВольт Li-ion
| СибВольт 1548 Li-ion | 31300 | РФ
| СибВольт 3048 Li-ion | 58950 | РФ
| СибВольт 4048 Li-ion | 61900 | РФ
| СибВольт 6048 Li-ion (срок изготовления до 3-х месяцев) | 93500 | РФ
Система контроля и управления Li-ion аккумуляторами
| Модуль аккумулятора | 2000 | РФ
| Модуль контроллера | 24000 | РФ
| Модуль датчика тока | 5800 | РФ
| Модуль коммутации | 2900 | РФ
| Модуль аккумулятора LFP70 | 1900 | РФ

## Мегафон (hidden)
1 | HVL 310 A | Гетероструктурный фотоэлектрический модуль | Гетероструктурный фотоэлектрический модуль пиковой мощностью 310 Вт | 8
2 |  | Инверторная станция | Инверторная станция Victron 0,5 кВт в составе: | 1
2.1. | Victron MultiPlus 48/800/9 (PMP481800000) | инвертор с интегрированным зарядным устройством | инвертор с интегрированным зарядным устройством Victron MultiPlus 48/800/9 | 3
2.2. | Victron SmartSolar Charge Controller MPPT 150/35 (SCC115035210) | контроллер для подключения ФЭМ | контроллер для подключения ФЭМ Victron SmartSolar Charge Controller MPPT 150/35 | 1
2.3. | Victron Color Control GX (BPP000300100R) | монитор | монитор Victron Color Control GX | 1
2.4. | Victron 12V/165Ah Gel Deep Cycle Batt (BAT412151104) | аккумуляторная батарея | аккумуляторная батарея Victron 12V/165Ah Gel Deep Cycle Batt | 4
2.5. | Victron Battery Balancer (BBA000100100) | балансер АКБ | балансер АКБ Victron Battery Balancer | 3
2.6. |  | кабельное и коммутационное оборудование | кабельное и коммутационное оборудование | 1
2.7. |  | шкаф для размещения оборудования | шкаф для размещения оборудования | 1
2.8. |  | система крепления ФЭМ | система крепления ФЭМ | 1
ИТОГО стоимость оборудования
№ | Код/артикул оборудования | Описание | Наименование | Кол-во
ЛОТ1. Альтернативный источник энергии. Солнечная панель.
Мощность нагрузки - 1 кВт
1 | HVL 310 A | Гетероструктурный фотоэлектрический модуль | Гетероструктурный фотоэлектрический модуль пиковой мощностью 310 Вт | 10
2 | Victron 1,0 кВт | Инверторная станция | Инверторная станция Victron 1,0 кВт в составе: | 1
2.1. | Victron MultiPlus 48/800/9 (PMP481800000) | инвертор с интегрированным зарядным устройством | инвертор с интегрированным зарядным устройством Victron MultiPlus 48/800/9 | 3
2.2. | SmartSolar Charge Controller MPPT 150/45 (SCC115045310) | контроллер для подключения ФЭМ | контроллер для подключения ФЭМ SmartSolar Charge Controller MPPT 150/45 | 1
2.3. | Victron Color Control GX (BPP000300100R) | монитор | монитор Victron Color Control GX | 1
2.4. | Victron 12V/165Ah Gel Deep Cycle Batt (BAT412151104) | аккумуляторные батареи | аккумуляторные батареи Victron 12V/165Ah Gel Deep Cycle Batt | 4
2.5. | Victron Battery Balancer (BBA000100100) | балансер АКБ | балансер АКБ Victron Battery Balancer | 3
2.6. |  | кабельное и коммутационное оборудование | кабельное и коммутационное оборудование | 1
2.7. |  | шкаф для размещения оборудования | шкаф для размещения оборудования | 1
2.8. |  | система крепления ФЭМ | система крепления ФЭМ | 1
ИТОГО стоимость оборудования
№ | Код/артикул оборудования | Описание | Наименование | Кол-во
ЛОТ2. Альтернативный источник энергии. Солнечная панель.
Мощность нагрузки - 3 кВт
1 | HVL 310 A | Гетероструктурный фотоэлектрический модуль | Гетероструктурный фотоэлектрический модуль | 18
2 | Victron 3,0 кВт | Инверторная станция | Инверторная станция Victron 3,0 кВт в составе: | 1
2.1. | Victron MultiPlus 48/1200/13-16 230V VE.Bus (PMP482120000) | инвертор с интегрированным зарядным устройством | инвертор с интегрированным зарядным устройством Victron MultiPlus 48/1200/13-16 230V VE.Bus | 3
2.2. | SmartSolar Charge Controller MPPT 150/45 (SCC115045310) | контроллер для подключения ФЭМ | контроллер для подключения ФЭМ SmartSolar Charge Controller MPPT 150/45 | 2
2.3. | Victron Color Control GX (BPP000300100R) | монитор | монитор Victron Color Control GX | 1
2.4. | Victron OPZV600 (BAT702601260) | аккумуляторные батареи | аккумуляторные батареи Victron OPZV600 | 24
2.5. |  | кабельное и коммутационное оборудование | кабельное и коммутационное оборудование | 1
2.6. |  | шкаф для размещения оборудования | шкаф для размещения оборудования | 1
2.7. |  | система крепления ФЭМ | система крепления ФЭМ | 1
ИТОГО стоимость оборудования
№ | Код/артикул оборудования | Описание | Наименование | Кол-во
ЛОТ2. Альтернативный источник энергии. Солнечная панель.
Мощность нагрузки - 5 кВт
1 | HVL 310 A | Гетероструктурный фотоэлектрический модуль | Гетероструктурный фотоэлектрический модуль | 36
2 | Victron 5,0 кВт | Инверторная станция в составе: | Инверторная станция Victron 5,0 кВт в составе: | 1
2.1. | MultiPlus 48/3000/35-16 (PMP483020001) | инвертор с интегрированным зарядным устройством | инвертор с интегрированным зарядным устройством MultiPlus 48/3000/35-16 | 3
2.2. | SmartSolar Charge Controller MPPT 150/45 (SCC115045310) | контроллер для подключения ФЭМ | контроллер для подключения ФЭМ SmartSolar Charge Controller MPPT 150/45 | 3
2.3. | Victron Color Control GX (BPP000300100R) | монитор | монитор Victron Color Control GX | 1
2.4. | Victron OPZV600 (BAT702601260) | аккумуляторные батареи | аккумуляторные батареи OPZV600 2v | 24
2.5. |  | кабельное и коммутационное оборудование | кабельное и коммутационное оборудование | 1
2.6. |  | шкаф для размещения оборудования | шкаф для размещения оборудования | 1
2.7. |  | система крепления ФЭМ | система крепления ФЭМ | 1
ИТОГО стоимость оборудования

## САФМАР (hidden)
| АГЭУ на 8 кВт, (2,4 кВт ФЭМ) СВЕТОН | 8 | кВт | 1 | цепочек | 8 | ФЭМ в цепочке | ЗАДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
№ | Оборудование | ед. изм | Кол-во | Цена за шт, руб. (без НДС) | Себестоимость без НДС, руб. | Уд. стоимость | Контрагент | Мощность ФЭС, Вт | 3720
1 | Фотоэлектрические модули Хевел, HJT-310, 310 Вт | шт | 12 | 12090 | 145080 | 0.6 |  | Курс USD | 65
2 | Инверторный модуль 4.5кВт/ 1600Ач (SV- 5.0/48V-1600D) | шт | 3 | 300000 | 900000 | 3.7221 | СВЕТон | Курс евро | 75
3 | Панель управления Color Control GX | шт | 1 | 44092 | 44092 | 0.18235 | СВЕТон
4 | Контейнер для установки САЭС (изотермический) (CSV-4-8D/GF/V6SM) | компл. | 1 | 475000 | 475000 | 1.9644 | СВЕТон
5 | Дизель генератор TOYO TG-21 SBS16SS 15.6 кВт 220В | компл. | 1 | 500000 | 500000 | 2.0678 | СВЕТон
6 | Контроллер заряда BlueSolar MPPT 150/85 Victron | шт | 1 | 67014 | 67014 | 0.27715 | СВЕТон
7 | Кабель солнечный 4,0 - соединитель 3,5м кабеля солнечных панелей (МС4 +/-), шт |  | 10 | 830 | 8300 | 0.034326 | СВЕТон
8 | Кабель солнечный 6,0 - 15м(пара) подключения солнечных панелей к контроллеру (МС4 +/-), компл. |  | 1 | 5720 | 5720 | 0.023656 | СВЕТон
9 | MC4 Y-тройник F/MM (гнездо/штекер-штекер) (Multi-Contact) |  | 5 | 690 | 3450 | 0.014268 | СВЕТон
10 | MC4 Y-тройник M/FF (штекер/гнездо-гнездо) (Multi-Contact) |  | 5 | 670 | 3350 | 0.013854 | СВЕТон
11 | Комплект активной вентиляции (для генратора 4-8кВт, воздушного охлаждения) |  | 1 | 65740 | 65740 | 0.27188 | СВЕТон
12 | Система кондиционирования контейнера (без воздухообмена) |  | 1 | 245000 | 245000 | 1.0132 | СВЕТон
13 | Фильтр топливный TOYO TG-21SBS |  | 6 | 1550 | 9300 | 0.038462 | СВЕТон
14 | Фильтр масляный TOYO TG-21SBS |  | 6 | 2530 | 15180 | 0.062779 | СВЕТон
15 | Фильтр воздушный TOYO TG-21SBS |  | 2 | 4890 | 9780 | 0.040447 | СВЕТон
16 | Прокладка клапанной крышки TOYO TG-21SBS |  | 1 | 610 | 610 | 0.0025227 | СВЕТон
17 | Ремень приводной TOYO TG-21SBS |  | 1 | 3155 | 3155 | 0.013048 | СВЕТон
18 | Материалы расходные, прочие |  | 1 | 94500 | 94500 | 0.39082 | СВЕТон
9 | Доставка РФ Хевел |  | 1 | 190000 | 190000 | 0.78577
10 | Доставка EU |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Сборка (СВЕТон) |  | 0 | 0 | 309200 | 1.2787 |  |  |  | 21700 | 173600
12 | Шеф-монтаж Хевел |  |  |  | 208120 | 0.86071 |  |  |  |  | 145080
13 | Оборудование |  |  |  | 2450191 | 10.1331 |  |  |  |  | 28520
14 | Непредвиденные затраты | % | 0% |  | 0 | 0
| Наценка на ФЭМ | % | 80% |  | 116064 | 0.48
| Цена ФЭМ с учетом наценки |  |  |  | 261144 | 1.08 | 70.2
| Наценка на СМР, ПНР, доставка, оборудовнаие кроме ФЭМ | % | 10% |  | 315751.1 | 1.3058
| Цена СМР, ПНР, доставка, оборудовнаие с учетом наценки |  |  |  | 3473262.1 | 14.3642
| ИТОГО с учетом наценки, руб. без НДС: |  |  |  | 3734406.1 | 15.4442
| НДС 18%, руб. |  |  |  | 672193.098 | 2.78
| ИТОГО (с НДС), руб. |  |  |  | 4406599.198 | 18.2241
1184.5697
,
| Себестоимость | 3302591 |  |  |  |  | Стоимость ФЭМ /Вт
| Цена продажи | 3734406.1 |  |  |  |  | 72.54
| прибыль по проекту | 431815.1
| Рентабельность сделки, % | 11.56%
| MultiPlus 48/5000/70-100 | 3
| Color Control GX | 1
| BlueSolar MPPT 150/85-MC4 | 1
| Коммуникационный центр Venus GX | 1

## №А4 (ES) (hidden)
| Комплект EasySolar 1.2 (выходная мощность 1300Вт/ пик 3000 Вт) функция ИБП | 1.24 | кВт | 2 | цепочек по | 2 | ФЭМ | ЗАДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
№ | Оборудование | ед. изм | Кол-во | Цена за шт, руб. (без НДС) | Себестоимость без НДС, руб. | Уд. стоимость | Контрагент | Мощность ФЭС, Вт | 1240
1 | Фотоэлектрические модули JAM60S01/PR 310 Вт | шт | 4 | 5933.4 | 23733.6 | 0.29 |  | Курс USD | 66
2 | Опорные конструкции* | шт | 1 | 10000 | 10000 | 0.12219 |  | Курс евро | 76
3 | Victron EasySolar 24/1600/40-16 MPPT 100/50 Color control** | шт | 1 | 57684 | 57684 | 0.70484
5 | Обвязка (провода) сечение 2,5 мм+коннектора пара | м | 50 | 50.2 | 2510 | 0.03067
6 | АКБ GEL 12-200 | шт | 2 | 24982 | 49964 | 0.61051 |  | 4.8 | кВт*ч
7 | Поддоны под АКБ | шт | 1 | 1500 | 1500 | 0.018328
8 | Комплектующие | шт | 1 | 1000 | 1000 | 0.012219
9 | Итого за оборудование |  |  |  | 146391.6 | 1.7888
10 | Разработка КД |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Доставка |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | СМР+ПНР+ непредвиденные затраты (включая доп кабель, жгуты для АКБ) | % | 0% |  | 0 | 0
| СЕБЕСТОИМОСТЬ, руб. без НДС: |  |  |  | 146391.6 | 1.7888
| Наценка | % | 0% |  | 0 | 0
| ИТОГО с учетом наценки, руб. без НДС: |  |  |  | 146391.6 | 1.7888
| НДС 18%, руб. |  |  |  | 26350.488 | 0.32198
| ИТОГО (с НДС), руб. |  |  |  | 172742.088 | 2.1107
* оценочно на крышу
** без учета таможенного оформления и логистики

## №А6 (LiON) (hidden)
| Комплект №А6 (выходная мощность 2400 Вт/ пик 6000 Вт) функция ИБП | 2.48 | кВт | 2 | цепочек по | 4 | ФЭМ | ЗАДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
№ | Оборудование | ед. изм | Кол-во | Цена за шт, руб. (без НДС) | Себестоимость без НДС, руб. | Уд. стоимость | Контрагент | Мощность ФЭС, Вт | 2480
1 | Фотоэлектрические модули JAM60S01/PR 310 Вт | шт | 8 | 5933.4 | 47467.2 | 0.29 |  | Курс USD | 66
2 | Опорные конструкции* | шт | 1 | 20000 | 20000 | 0.12219 |  | Курс евро | 76
3 | Victron MultiPlus 48/3000/35-50** | шт | 1 | 50494.4 | 50494.4 | 0.30849
4 | Victron SmartSolar MPPT 250/60-MC4 ** | шт | 1 | 27170 | 27170 | 0.16599
5 | Обвязка (провода) сечение 2,5 мм+коннектора пара | м | 50 | 50.2 | 2510 | 0.015335
6 | BYD Battery-Box 10.0 ** | шт | 1 | 266760 | 266760 | 1.6298
7 | Venus GX ** | шт | 1 | 12540 | 12540 | 0.076613
8 | ГРЩ +комплектующие+защита | шт | 1 | 5000 | 5000 | 0.030547
9 | Итого за оборудование |  |  |  | 431941.6 | 2.6389
10 | Разработка КД |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Доставка |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | СМР+ПНР+ непредвиденные затраты (включая доп кабель, жгуты для АКБ) | % | 0% |  | 0 | 0
| СЕБЕСТОИМОСТЬ, руб. без НДС: |  |  |  | 431941.6 | 2.6389
| Наценка | % | 0% |  | 0 | 0
| ИТОГО с учетом наценки, руб. без НДС: |  |  |  | 431941.6 | 2.6389
| НДС 18%, руб. |  |  |  | 77749.488 | 0.47501
| ИТОГО (с НДС), руб. |  |  |  | 509691.088 | 3.1139
* оценочно на крышу
** без учета таможенного оформления и логистики

## №А6 ES3.0 (LiON) (hidden)
| Комплект Easy Solar 3.0 (выходная мощность 2400 Вт/ пик 6000 Вт) функция ИБП | 2.79 | кВт | 3 | цепочек по | 3 | ФЭМ | ЗАДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
№ | Оборудование | ед. изм | Кол-во | Цена за шт, руб. (без НДС) | Себестоимость без НДС, руб. | Уд. стоимость | Контрагент | Мощность ФЭС, Вт | 2790
1 | Фотоэлектрические модули JAM60S01/PR 310 Вт | шт | 9 | 5933.4 | 53400.6 | 0.29 |  | Курс USD | 66
2 | Опорные конструкции* | шт | 1 | 20000 | 20000 | 0.10861 |  | Курс евро | 76
3 | Victron EasySolar 48/3000/35 MPPT 150/70 Color Control** | шт | 1 | 84645 | 84645 | 0.45968
5 | Обвязка (провода) сечение 2,5 мм+коннектора пара | м | 75 | 50.2 | 3765 | 0.020446
6 | BYD Battery-Box 10.0 ** | шт | 1 | 231660 | 231660 | 1.2581
8 | Комплектующие | шт | 1 | 1000 | 1000 | 0.0054307
9 | Итого за оборудование |  |  |  | 394470.6 | 2.1422
10 | Разработка КД |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Доставка |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | СМР+ПНР+ непредвиденные затраты (включая доп кабель, жгуты для АКБ) | % | 0% |  | 0 | 0
| СЕБЕСТОИМОСТЬ, руб. без НДС: |  |  |  | 394470.6 | 2.1422
| Наценка | % | 0% |  | 0 | 0
| ИТОГО с учетом наценки, руб. без НДС: |  |  |  | 394470.6 | 2.1422
| НДС 18%, руб. |  |  |  | 71004.708 | 0.3856
| ИТОГО (с НДС), руб. |  |  |  | 465475.308 | 2.5278
* оценочно на крышу
** без учета таможенного оформления и логистики

## ES 5.0 (LiON) (hidden)
| Комплект Easy Solar 5.0 (выходная мощность 4000 Вт/ пик 10000 Вт) функция ИБП | 3.72 | кВт | 4 | цепочек по | 3 | ФЭМ | ЗАДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
№ | Оборудование | ед. изм | Кол-во | Цена за шт, руб. (без НДС) | Себестоимость без НДС, руб. | Уд. стоимость | Контрагент | Мощность ФЭС, Вт | 3720
1 | Фотоэлектрические модули JAM60S01/PR 310 Вт | шт | 12 | 5933.4 | 71200.8 | 0.29 |  | Курс USD | 66
2 | Опорные конструкции* | шт | 1 | 20000 | 20000 | 0.08146 |  | Курс евро | 76
3 | Victron EasySolar 48/5000/70 MPPT 150/100 Color Control** | шт | 1 | 136686 | 136686 | 0.55672
5 | Обвязка (провода) сечение 2,5 мм+коннектора пара | м | 100 | 50.2 | 5020 | 0.020446
6 | BYD Battery-Box 13.8 ** | шт | 1 | 355680 | 355680 | 1.4487
8 | ГРЩ +комплектующие+защита | шт | 1 | 1000 | 1000 | 0.004073
9 | Итого за оборудование |  |  |  | 589586.8 | 2.4014
10 | Разработка КД |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Доставка |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | СМР+ПНР+ непредвиденные затраты (включая доп кабель, жгуты для АКБ) | % | 0% |  | 0 | 0
| СЕБЕСТОИМОСТЬ, руб. без НДС: |  |  |  | 589586.8 | 2.4014
| Наценка | % | 0% |  | 0 | 0
| ИТОГО с учетом наценки, руб. без НДС: |  |  |  | 589586.8 | 2.4014
| НДС 18%, руб. |  |  |  | 106125.624 | 0.43225
| ИТОГО (с НДС), руб. |  |  |  | 695712.424 | 2.8336
* оценочно на крышу
** без учета таможенного оформления и логистики

## Дима 1 (hidden)
| Мощность ФЭС | 10.95 | кВт
| Мощность фотоэлектрического модуля | 365 | Вт
| Емкость накопителя требуемая | 40 | кВт*ч |  | Для низковольтных накопителей!
| Емкость одного аккумулятора | 100 | Ач
| Напряжение ячейки номинальное | 3.2 | В
| Максимальное количество параллельно соединенных ячеек в стринге | 4 | шт
| Максимальное количество последовательно соединенных ячеек в стринге | 16 | шт
| Сколько необхожимо стрингов | 2 | шт
| Емкость накопителя, получаемая в итоге | 40.96 | кВт*ч
| Цена за ампер-час | 0.9 | $/Ач | с НДС!
| Количество параллельно соединенных ячеек в стринге | 4
| Количество последовательно соединенных ячеек в составе стринга | 16
| Напряжение DC стринга, максимальное, исходя из необходимой емкости | 51.2
|  |  |  | 3 | цепочек по | 15
№ | Оборудование | ед. изм | Кол-во | Цена за шт, руб. (без НДС) | Себестоимость без НДС, руб. | Уд. стоимость | % от стоимости оборудования | ФЭМ | 10950
1 | Фотоэлектрические модули 365 Вт | шт | 28 | 6643 | 186004 | 0.26133 | 6.497% | $ | 65
2 | Опорная конструкциия с креплением на контейнере; (шт) | шт | 1 | 200000 | 200000 | 0.281 | 6.985% | € | 78
3 | Зарядное устройство Victron BlueSolar 150/70 MPPT Can-bus | шт | 3 | 27846 | 83538 | 0.11737 | 2.918%
4 | коммуникационный центр Venus GX | шт | 1 | 12870 | 12870
5 | Автономный инвертор Victron Quattro 48/10000/140-100/100 3ф конфигурация | шт | 3 | 170586 | 511758
6 | КШПТ для параллельного соединения ФЭМ | шт | 1 | 30000 | 30000
7 | аккумулятор LiFePO4 GBS100 Ач +ЗИП5% | шт | 128 | 5850 | 748800 | 1.0521 | 26.15%
8 | BMS 1го уровня (ячейка) | шт | 128 | 1200 | 153600 | 0.21581 | 5.365%
9 | BMS 2го уровня (блок) | шт | 2 | 5000 | 10000 | 0.01405 | 0.3493%
10 | BMS 3го уровня (батарея) | шт | 1 | 25967 | 25967 | 0.036483 | 0.907%
11 | Датчики тока | шт | 2 | 10300 | 20600 | 0.028943 | 0.7195%
12 | Кронштейны для установки плат на ячейки | шт | 128 | 400 | 51200 | 0.071935 | 1.788%
13 | Комплект ответных частей (разъемы и прочая эл-тех продукция) | компл | 1 |  | 35754.1899 | 0.050234 | 1.249%
| Контейнер морской 20 футов утепленный для всего | шт | 1 | 593220.339 | 593220.339
ДГУ
17 | Обвязка (солнечные провода) | м/п | 150 | 46.9322 | 7039.8305 | 0.0098909 | 0.2459%
18 | Соединители; (шт) | шт | 6 | 57.72 | 346.32 | 0.00048658 | 0.0121%
21 | Щитовое оборудование (ГРЩ, ЩИ) | шт | 1 | 50000 | 50000 | 0.070249 | 1.746%
26 | Кабельная продукция (силовой кабель, контрольный, заземление, муфты) | комплект | 1 | 46398.3051 | 46398.3051 | 0.065189 | 1.621%
| Винтовые сваи 1.5 м | шт | 8 | 12000 | 96000
| Доставка РФ до перевалочной базы (ж/д, авто) |  | 2 | 375000 | 750000 | 1.0537
| Доставка EU |  | 1 | 150000 | 150000 | 0.21075
| Проектирование |  | 0 | 2500000 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
#REF!
| Оборудование |  |  |  | 2863095.9845 | 4.0226 | 3149405.583
| Непредвиденные затраты | % | 3% |  | 112892.8795 | 0.13218
| СЕБЕСТОИМОСТЬ, руб. без НДС: |  |  |  | 3875988.8641 | 4.5381 | 87109134.6335
| РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ | % | 10% |  | 387598.8864 | 0.45381 | 13066370.195
| ИТОГО с учетом рентабельности, руб. без НДС: |  |  |  | 4263587.7505 | 4.9919 | 100175504.8285
| НДС 18%, руб. |  |  |  | 767445.7951 | 0.89854 | 18031590.8691
| ИТОГО (с НДС), руб. |  |  |  | 5031033.5455 | 5.8905 | 118207095.6976
Доставка EU
| Сетевой инвертор | маш. | 1
| Итого EU |  | 1
Расчет доставки:
Доставка EU
| Сетевой инвертор | маш. | 1
| Итого по доставке по Европе | маш. | 1
Доставка RU
| Фотоэлектрические модули полискристалл 250 Вт | маш. | 1
| Опорные конструкции | маш. | 1
| Кабель постоянного тока (сечение 6 кв.мм) | маш. | #REF!
Кабель переменного тока
Коннекторы MC4
Щитовое оборудование
Контроллеры, КШПТ
| Контейнер с ДГУ | маш. | 0
| Контейнеры прочие | маш. | 1
| Сетевой инвертор |  | #REF!
| Ограждение | маш. | 1
| Итого доставка в РФ | маш. | #REF!
Модули поликристалл 25 шт в паллете и 16 паллет в машине
Модули токопленочные 20 шт в паллете и 33 паллет в машине
Металл 3 машины на 1 МВт
32 инвертора на фуру
Ботуобинский: 49804 руб./т, 330г/кВтч.
Непа: 49378 руб./т, 330 г/кВтч.
Ужман: 49378 руб./т, 263 г/кВтч.
| CAPEX Непа | 4263587.7505
Базовая экономика
| Выработка, кВт-ч в год | 35300
| Затраты на топливо, руб в год | 575204.322
Экономика АГЭУ
| Вырабокта на ФЭС, кВт-ч | 12000
| Выработка на ДЭС, кВтч- | 23300
| Затраты на топливо, руб в год | 310636.998
| Экономия | 264567.324
| срок окупаемости простой | 16.1153
Note on H19: Автор: 2 последовательно и 7 таких цепочек параллельно

## Дима 2 (hidden)
| Мощность ФЭС | 17.52 | кВт
| Мощность фотоэлектрического модуля | 365 | Вт
| Емкость накопителя требуемая | 65 | кВт*ч |  | Для низковольтных накопителей!
| Емкость одного аккумулятора | 100 | Ач
| Напряжение ячейки номинальное | 3.2 | В
| Максимальное количество параллельно соединенных ячеек в стринге | 5 | шт
| Максимальное количество последовательно соединенных ячеек в стринге | 16 | шт
| Сколько необхожимо стрингов | 3 | шт
| Емкость накопителя, получаемая в итоге | 61.44 | кВт*ч
| Цена за ампер-час | 0.9 | $/Ач | с НДС!
| Количество параллельно соединенных ячеек в стринге | 4
| Количество последовательно соединенных ячеек в составе стринга | 16
| Напряжение DC стринга, максимальное, исходя из необходимой емкости | 51.2
|  |  |  | 3 | цепочек по | 15
№ | Оборудование | ед. изм | Кол-во | Цена за шт, руб. (без НДС) | Себестоимость без НДС, руб. | Уд. стоимость | % от стоимости оборудования | ФЭМ | 17520
1 | Фотоэлектрические модули 365 Вт | шт | 28 | 6643 | 186004 | 0.16333 | 4.862% | $ | 65
2 | Опорная конструкциия с креплением на контейнере; (шт) | шт | 1 | 270000 | 270000 | 0.23709 | 7.057% | € | 78
3 | Зарядное устройство Victron BlueSolar 150/85 MPPT Can-bus | шт | 3 | 34320 | 102960 | 0.090411 | 2.691%
4 | коммуникационный центр Venus GX | шт | 1 | 12870 | 12870
5 | Автономный инвертор Victron Quattro 48/15000/200-100/100 3ф конфигурация | шт | 3 | 224094 | 672282
6 | КШПТ для параллельного соединения ФЭМ | шт | 1 | 30000 | 30000
7 | аккумулятор LiFePO4 GBS100 Ач +ЗИП5% | шт | 192 | 5850 | 1123200 | 0.9863 | 29.36%
8 | BMS 1го уровня (ячейка) | шт | 192 | 1200 | 230400 | 0.20232 | 6.022%
9 | BMS 2го уровня (блок) | шт | 3 | 5000 | 15000 | 0.013172 | 0.3921%
10 | BMS 3го уровня (батарея) | шт | 1 | 25967 | 25967 | 0.022802 | 0.6787%
11 | Датчики тока | шт | 3 | 10300 | 30900 | 0.027134 | 0.8076%
12 | Кронштейны для установки плат на ячейки | шт | 192 | 400 | 76800 | 0.067439 | 2.007%
13 | Комплект ответных частей (разъемы и прочая эл-тех продукция) | компл | 1 |  | 53631.2849 | 0.047095 | 1.402%
| Контейнер морской 20 футов утепленный для оборудования | шт | 1 | 593220.339 | 593220.339
| Контейнер морской 20 футов обычный | шт | 1 | 127118.6441 | 127118.6441
ДГУ
17 | Обвязка (солнечные провода) | м/п | 150 | 46.9322 | 7039.8305 | 0.0061818 | 0.184%
18 | Соединители; (шт) | шт | 6 | 57.72 | 346.32 | 0.00030411 | 0.009052%
21 | Щитовое оборудование (ГРЩ, ЩИ) | шт | 1 | 50000 | 50000 | 0.043906 | 1.307%
26 | Кабельная продукция (силовой кабель, контрольный, заземление, муфты) | комплект | 1 | 74237.2881 | 74237.2881 | 0.065189 | 1.94%
| Винтовые сваи 1.5 м | шт | 12 | 12000 | 144000
| Доставка РФ до перевалочной базы (ж/д, авто) |  | 2 | 375000 | 750000 | 0.65859
| Доставка EU |  | 1 | 150000 | 150000 | 0.13172
| Проектирование |  | 0 | 2500000 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
#REF!
| Оборудование |  |  |  | 3825976.7066 | 3.3597 | 4208574.3773
| Непредвиденные затраты | % | 3% |  | 141779.3012 | 0.10375
| СЕБЕСТОИМОСТЬ, руб. без НДС: |  |  |  | 4867756.0078 | 3.5621 | 87109134.6335
| РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ | % | 10% |  | 486775.6008 | 0.35621 | 13066370.195
| ИТОГО с учетом рентабельности, руб. без НДС: |  |  |  | 5354531.6086 | 3.9183 | 100175504.8285
| НДС 18%, руб. |  |  |  | 963815.6895 | 0.70529 | 18031590.8691
| ИТОГО (с НДС), руб. |  |  |  | 6318347.2981 | 4.6235 | 118207095.6976
Доставка EU
| Сетевой инвертор | маш. | 1
| Итого EU |  | 1
Расчет доставки:
Доставка EU
| Сетевой инвертор | маш. | 1
| Итого по доставке по Европе | маш. | 1
Доставка RU
| Фотоэлектрические модули полискристалл 250 Вт | маш. | 1
| Опорные конструкции | маш. | 1
| Кабель постоянного тока (сечение 6 кв.мм) | маш. | #REF!
Кабель переменного тока
Коннекторы MC4
Щитовое оборудование
Контроллеры, КШПТ
| Контейнер с ДГУ | маш. | 0
| Контейнеры прочие | маш. | 1
| Сетевой инвертор |  | #REF!
| Ограждение | маш. | 1
| Итого доставка в РФ | маш. | #REF!
Модули поликристалл 25 шт в паллете и 16 паллет в машине
Модули токопленочные 20 шт в паллете и 33 паллет в машине
Металл 3 машины на 1 МВт
32 инвертора на фуру
Ботуобинский: 49804 руб./т, 330г/кВтч.
Непа: 49378 руб./т, 330 г/кВтч.
Ужман: 49378 руб./т, 263 г/кВтч.
| CAPEX Непа | 5354531.6086
Базовая экономика
| Выработка, кВт-ч в год | 35300
| Затраты на топливо, руб в год | 575204.322
Экономика АГЭУ
| Вырабокта на ФЭС, кВт-ч | 12000
| Выработка на ДЭС, кВтч- | 23300
| Затраты на топливо, руб в год | 310636.998
| Экономия | 264567.324
| срок окупаемости простой | 20.2388
Note on H19: Автор: 2 последовательно и 7 таких цепочек параллельно

## Комплекты - Д4 (hidden)
[11 empty] | Базовый | Оптимальный | Премиум
Скидка на модули
Скидка на оборудование
Скидка на металлоконструкции
Скидка на доставку
|  | Комплект №C2 (однофазный 1 MPPT) | 3.36 | кВт
№ |  | Оборудование | ед. изм | Кол-во | Цена за шт, руб. (без НДС) | Себестоимость Базовый, руб без НДС | Себестоимость Оптимум, руб без НДС | Себестоимость Премиум, руб без НДС | Розничная Цена без НДС, руб. | Комплект в розничных ценах без НДС, руб. | Базовый Комплект, руб без НДС | Оптимум Комплект, руб без НДС | Премиум Комплект, руб без НДС
1 | #N/A | Модуль фотоэлектрический HVL 280 | шт | 12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | #N/A | Децентрализованный инвертор GW3000-NS | шт | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 | #REF! | 0020083 Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект С2) | шт | 1 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
4 | #REF! | 5601004.NR500 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1X4 (черный) 1.5/1.5 kVdc nXs mm2 EN50618 Кабель гибкий износостойкий для фотогальванических электрических модулей и установок Top Cable | м | 25 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
5 | #REF! | 5601004.RR500 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1X4 (красный) 1.5/1.5 kVdc nXs mm2 EN50618 Кабель гибкий износостойкий для фотогальванических электрических модулей и установок Top Cable | м | 25 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
6 | #REF! | Разъем штекерный МС4, PV-KST4/6ll-UR | шт | 3 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
7 | #REF! | Разъем гнездовой МС4, PV-KBT4/6ll-UR | шт | 3 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
8 | #REF! | 3003002M XTREM H07RN-F 0,6/1 kV 3G2.5 Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией Top Cable | м | 1 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
9 | #REF! | Разветвитель гнездовой PV-AZB4 МС4 | шт | 1 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
10 | #REF! | Разветвитель штекерный PV-AZS4 MC4 | шт | 1 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
11 | #N/A | х1 Профнастил ХMR-VI-02 | шт | 10 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A
12 |  | Упаковка 1 | шт | 1 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |  | 1445 |  |  | 1445
|  | ИТОГО, руб. без НДС |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | РРЦ Расчетная, руб с НДС |  | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | РРЦ Текущая, руб с НДС |  |  | 215000
[9 empty] | Маржа ХРТ (вал) |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Комплект №C3 (однофазный 2 MPPT) | 5.04 | кВт
№ |  | Оборудование | ед. изм | Кол-во | Цена за шт, руб. (без НДС) | Себестоимость Базовый, руб без НДС | Себестоимость Оптимум, руб без НДС | Себестоимость Премиум, руб без НДС | Розничная Цена без НДС, руб. | Комплект в розничных ценах без НДС, руб. | Базовый Комплект, руб без НДС | Оптимум Комплект, руб без НДС | Премиум Комплект, руб без НДС
1 | #N/A | Модуль фотоэлектрический HVL 280 | шт | 18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | #REF! | Децентрализованный инвертор GW5000D-NS | шт | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | 0020084 Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект С3) | шт | 1 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
4 | #REF! | 5601004.NR500 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1X4 (черный) 1.5/1.5 kVdc nXs mm2 EN50618 Кабель гибкий износостойкий для фотогальванических электрических модулей и установок Top Cable | м | 25 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
5 | #REF! | 5601004.RR500 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1X4 (красный) 1.5/1.5 kVdc nXs mm2 EN50618 Кабель гибкий износостойкий для фотогальванических электрических модулей и установок Top Cable | м | 25 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
6 | #REF! | Разъем штекерный МС4, PV-KST4/6ll-UR | шт | 2 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
7 | #REF! | Разъем гнездовой МС4, PV-KBT4/6ll-UR | шт | 2 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
8 | #REF! | 3003002M XTREM H07RN-F 0,6/1 kV 3G2.5 Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией Top Cable | м | 1 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
11 | #N/A | х1 Профнастил ХMR-VI-02 | шт | 16 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A
12 |  | Упаковка 1 | шт | 1 | 1679.1667 | 1679.1667 | 1679.1667 | 1679.1667 |  | 1679.1667 |  |  | 1679.1667
13 |  | Доставка | шт | 1
|  | ИТОГО, руб. без НДС |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | РРЦ Расчетная, руб с НДС |  | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | РРЦ Текущая, руб с НДС |  |  | 323000
[9 empty] | Маржа ХРТ (вал) |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Комплект №C4 (трехфазный 2 MPPT) | 8.4 | кВт
№ |  | Оборудование | ед. изм | Кол-во | Цена за шт, руб. (без НДС) | Себестоимость Базовый, руб без НДС | Себестоимость Оптимум, руб без НДС | Себестоимость Премиум, руб без НДС | Розничная Цена без НДС, руб. | Комплект в розничных ценах без НДС, руб. | Базовый Комплект, руб без НДС | Оптимум Комплект, руб без НДС | Премиум Комплект, руб без НДС
1 | #N/A | Модуль фотоэлектрический HVL 280 | шт | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | #N/A | Децентрализованный инвертор GW8000-DT | шт | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 | #REF! | 0020085 Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект С4) | шт | 1 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
5 | #REF! | 5601004.NR500 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1X4 (черный) 1.5/1.5 kVdc nXs mm2 EN50618 Кабель гибкий износостойкий для фотогальванических электрических модулей и установок Top Cable | м | 30 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
6 | #REF! | 5601004.RR500 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1X4 (красный) 1.5/1.5 kVdc nXs mm2 EN50618 Кабель гибкий износостойкий для фотогальванических электрических модулей и установок Top Cable | м | 30 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
7 | #REF! | Разъем штекерный МС4, PV-KST4/6ll-UR | шт | 2 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
8 | #REF! | Разъем гнездовой МС4, PV-KBT4/6ll-UR | шт | 2 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
9 | #REF! | 3005006 XTREM H07RN-F 0,6/1kV 5G6 Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией Top Cable | м | 1 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
9 | #N/A | х1 Профнастил ХMR-VI-02 |  | 34 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A
|  | Упаковка 1 |  | 1 | 2510.8333 | 2510.8333 | 2510.8333 | 2510.8333 |  | 2510.8333 |  |  | 2510.8333
|  | Доставка | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | ИТОГО, руб. без НДС |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | РРЦ Расчетная, руб с НДС |  | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | РРЦ Текущая, руб с НДС |  |  | 529000
[9 empty] | Маржа ХРТ (вал) |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Комплект №C5 (трехфазный 2 MPPT) | 15.12 | кВт
№ |  | Оборудование | ед. изм | Кол-во | Цена за шт, руб. (без НДС) | Себестоимость Базовый, руб без НДС | Себестоимость Оптимум, руб без НДС | Себестоимость Премиум, руб без НДС | Розничная Цена без НДС, руб. | Комплект в розничных ценах без НДС, руб. | Базовый Комплект, руб без НДС | Оптимум Комплект, руб без НДС | Премиум Комплект, руб без НДС
1 | #N/A | Модуль фотоэлектрический HVL 280 | шт | 54 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | #N/A | Децентрализованный инвертор GW15KN-DT | шт | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 | #REF! | 0020086 Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект С5) | шт | 1 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
4 | #REF! | 5601004.NR500 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1X4 (черный) 1.5/1.5 kVdc nXs mm2 EN50618 Кабель гибкий износостойкий для фотогальванических электрических модулей и установок Top Cable | м | 45 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
5 | #REF! | 5601004.RR500 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1X4 (красный) 1.5/1.5 kVdc nXs mm2 EN50618 Кабель гибкий износостойкий для фотогальванических электрических модулей и установок Top Cable | м | 45 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
6 | #REF! | Разъем штекерный МС4, PV-KST4/6ll-UR | шт | 3 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
7 | #REF! | Разъем гнездовой МС4, PV-KBT4/6ll-UR | шт | 3 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
8 | #REF! | 3005006 XTREM H07RN-F 0,6/1kV 5G6 Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией Top Cable | м | 1 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
9 | #N/A | х1 Профнастил ХMR-VI-02 |  | 48 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A
|  | Упаковка 1 |  | 1 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 |  | 2685 |  |  | 2685
|  | Доставка | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  | ИТОГО, руб. без НДС |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | РРЦ Расчетная, руб с НДС |  | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | РРЦ Текущая, руб с НДС |  |  | 872000
[9 empty] | Маржа ХРТ (вал) |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Комплект №C1 (однофазный 1 MPPT) | 1.12 | кВт
№ |  | Оборудование | ед. изм | Кол-во | Цена за шт, руб. (без НДС) | Себестоимость Базовый, руб без НДС | Себестоимость Премиум, руб без НДС | Розничная Цена без НДС, руб. | Комплект в розничных ценах без НДС, руб. | Базовый Комплект, руб без НДС | Премиум Комплект, руб без НДС
1 | #N/A | Модуль фотоэлектрический HVL 280 | шт | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | #N/A | Децентрализованный инвертор GW1000-NS | шт | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 | #REF! | 0020082 Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект С1) | шт | 1 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
4 | #REF! | 5601004.NR500 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1X4 (черный) 1.5/1.5 kVdc nXs mm2 EN50618 Кабель гибкий износостойкий для фотогальванических электрических модулей и установок Top Cable | м | 10 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5 | #REF! | 5601004.RR500 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1X4 (красный) 1.5/1.5 kVdc nXs mm2 EN50618 Кабель гибкий износостойкий для фотогальванических электрических модулей и установок Top Cable | м | 10 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
6 | #REF! | Разъем штекерный МС4, PV-KST4/6ll-UR | шт | 1 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
7 | #REF! | Разъем гнездовой МС4, PV-KBT4/6ll-UR | шт | 1 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
8 | #REF! | 3003002M XTREM H07RN-F 0,6/1 kV 3G2.5 Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией Top Cable | м | 1 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
10 | #N/A | х1 Профнастил ХMR-VI-02 |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
10 |  | Упаковка 1 |  | 1 | 1371.6667 | 1371.6667 | 1371.6667
10 |  | Доставка
|  | ИТОГО, руб. |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[8 empty] | РРЦ Расчетная, руб с НДС |  | #N/A | #N/A
[8 empty] | РРЦ Текущая, руб с НДС |  |  | 97000
[8 empty] | Маржа ХРТ (вал) |  | #N/A | #N/A

## Стоимость упаковки (hidden)
Комплект А1 |  | Пог.м | Цена | Итог, с НДС
| Паллетный борт | 1 | 850 | 850
| Скотч+пвх пленка | 1 | 30 | 30
| Метизы+скобы | 1 | 215 | 215
| П/п лента+скобы | 25 | 1 | 25
| Стрейч | 20 | 1.6 | 32
| Гофрокороб 1725*1060*608 | 1 | 398 | 398
| Поддон | 0 | 783.4 | 0
1550
Комплект А2
| Паллетный борт | 1 | 850 | 850
| Скотч+пвх пленка | 1 | 30 | 30
| Метизы+скобы | 1 | 215 | 215
| П/п лента+скобы | 25 | 1 | 25
| Стрейч | 30 | 1.6 | 48
| Гофрокороб 1725*1060*608 | 1 | 398 | 398
| Поддон | 0 | 783.4 | 0
1566
Комплект А3
| Паллетный борт | 1 | 850 | 850
| Скотч+пвх пленка | 1 | 30 | 30
| Метизы+скобы | 1 | 215 | 215
| П/п лента+скобы | 25 | 1 | 25
| Стрейч | 40 | 1.6 | 64
| Гофрокороб 1725*1060*608 | 1 | 398 | 398
| Поддон | 0 | 783.4 | 0
1582
Комплект А4
| Паллетный борт | 1 | 850 | 850
| Скотч+пвх пленка | 1 | 30 | 30
| Метизы+скобы | 1 | 215 | 215
| П/п лента+скобы | 28 | 1 | 28
| Стрейч | 50 | 1.6 | 80
| Гофрокороб 1725*1060*890 | 1 | 501 | 501
| Поддон | 0 | 783.4 | 0
1704
Комплект А5
| Паллетный борт | 1 | 850 | 850
| Скотч+пвх пленка | 1 | 30 | 30
| Метизы+скобы | 1 | 215 | 215
| П/п лента+скобы | 28 | 1 | 28
| Стрейч | 60 | 1.6 | 96
| Гофрокороб 1725*1060*890 | 1 | 501 | 501
| Поддон | 0 | 783.4 | 0
1720
Комплект А5
| Паллетный борт | 1 | 850 | 850
| Скотч+пвх пленка | 1 | 30 | 30
| Метизы+скобы | 1 | 215 | 215
| П/п лента+скобы | 28 | 1 | 28
| Стрейч | 70 | 1.6 | 112
| Гофрокороб 1725*1060*890 | 1 | 501 | 501
| Поддон | 0 | 783.4 | 0
1736
Комплект С1 |  | Пог.м | Цена | Итог
| Паллетный борт | 1 | 850 | 850
| Скотч+пвх пленка | 1 | 30 | 30
| Метизы+скобы | 1 | 215 | 215
| П/п лента+скобы | 25 | 1 | 25
| Стрейч | 80 | 1.6 | 128
| Гофрокороб 1725*1060*608 | 1 | 398 | 398
| Поддон | 0 | 783.4 | 0
1646
Комплект С2
| Паллетный борт | 1 | 850 | 850
| Скотч+пвх пленка | 1 | 30 | 30
| Метизы+скобы | 1 | 215 | 215
| П/п лента+скобы | 28 | 1 | 28
| Стрейч | 100 | 1.6 | 160
| Гофрокороб 1725*1060*890 | 1 | 501 | 501
| Поддон | 0 | 783.4 | 0
1784
Комплект С3
| Паллетный борт | 1 | 850 | 850
| Скотч+пвх пленка | 1 | 30 | 30
| Метизы+скобы | 1 | 215 | 215
| П/п лента+скобы | 35 | 1 | 35
| Стрейч | 140 | 1.6 | 224
| Гофрокороб 1725*1060*1360 | 1 | 661 | 661
| Поддон | 0 | 783.4 | 0
2015
Комплект С4
на 2-х поддонах х2 | Паллетный борт | 1 | 850 | 850
| Скотч+пвх пленка | 1 | 30 | 30
| Метизы+скобы | 1 | 215 | 215
| П/п лента+скобы | 63 | 1 | 63
| Стрейч | 140 | 1.6 | 224
| Гофрокороб 1725*1060*890 | 1 | 501 | 501
| Гофрокороб 1725*1060*1360 | 1 | 661 | 661
| Поддон | 0 | 783.4 | 0
2544
|  |  | x2 | 3013
Комплект С5
на 2-х поддонах х2 | Паллетный борт | 1 | 850 | 850
| Скотч+пвх пленка | 1 | 30 | 30
| Метизы+скобы | 1 | 215 | 215
| П/п лента+скобы | 72 | 1 | 72
| Стрейч | 140 | 1.6 | 224
| Гофрокороб 1725*1060*1360 | 1 | 661 | 661
| Гофрокороб 1725*1060*1477 | 1 | 701 | 701
| Поддон | 0 | 783.4 | 0
2753
|  |  | х2 | 3222
Note on E8: Автор: Используем б/у поддоны от сырья ООО Хевел

## Себестоимость оборудования (hidden)
Поставщик | Наименование товара |  |  |  | Условное обозначение | Коли- чество | Цена | Стоимость товаров без налога - всего | Налоговая ставка | Сумма налога | Стоимость товаров с налогом - всего | Стоимость всего товара без НДС | Цена за ед.товара + доставка + НДС | Процент наценки за доставку | Расходы на доставку
ООО Мега Групп | 0020077 Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект А2) |  |  |  | шт | 20 | 7518.46 | 150369.26 | 20% | 30073.85 | 180443.11 | 763261.7 | 9258.5624 | 2.6203 | 20000
| 0020078 Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект А3) |  |  |  | шт | 15 | 8184.75 | 122771.27 | 20% | 24554.25 | 147325.52 |  | 10079.0613
| 0020079 Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект А4) |  |  |  | шт | 10 | 9191.65 | 91916.49 | 20% | 18383.3 | 110299.79 |  | 11319.0022
| 0020080 Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект А5) |  |  |  | шт | 5 | 12552.58 | 62762.88 | 20% | 12552.58 | 75315.46 |  | 15457.7993
| 0020081 Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект А6) |  |  |  | шт | 5 | 11310.46 | 56552.32 | 20% | 11310.46 | 67862.78 |  | 13928.1981
| 0020082 Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект С1) |  |  |  | шт | 3 | 6019.6 | 18058.81 | 20% | 3611.76 | 21670.57 |  | 7412.8003
| 0020083 Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект С2) |  |  |  | шт | 3 | 5955.88 | 17867.63 | 20% | 3573.53 | 21441.16 |  | 7334.3327
| 0020084 Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект С3) |  |  |  | шт | 3 | 7857.18 | 23571.53 | 20% | 4714.31 | 28285.84 |  | 9675.6772
| 0020085 Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект С4) |  |  |  | шт | 2 | 8269.41 | 16538.81 | 20% | 3307.76 | 19846.57 |  | 10183.3153
| 0020086 Распределительное устройство AlpenBox (РЩ комплект С5) |  |  |  | шт | 2 | 10004.63 | 20009.25 | 20% | 4001.85 | 24011.1 |  | 12320.1416
| 5601004.NR500 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1X4 (черный) 1.5/1.5 kVdc nXs mm2 EN50618 Кабель гибкий износостойкий для фотогальванических электрических модулей и установок Top Cable |  |  |  | м | 1180 | 35.61 | 42020.18 | 20% | 8404.04 | 50424.22 |  | 43.8517
| 5601004.RR500 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1X4 (красный) 1.5/1.5 kVdc nXs mm2 EN50618 Кабель гибкий износостойкий для фотогальванических электрических модулей и установок Top Cable |  |  |  | м | 1180 | 35.61 | 42020.18 | 20% | 8404.04 | 50424.22 |  | 43.8517
| 131N002MR100 TOPFLEX V-K H07V-K 1*2.5 Провод монтажный гибкий черный Top Cable |  |  |  | м | 60 | 20.15 | 1208.87 | 20% | 241.78 | 1450.65 |  | 24.8136
| 131R002MR100 TOPFLEX V-K H07V-K 1*2.5 Провод монтажный гибкий красный Top Cable |  |  |  | м | 60 | 20.15 | 1208.87 | 20% | 241.78 | 1450.65 |  | 24.8136
| 131N006.R100 TOPFLEX V-K H07V-K 1*6 Провод монтажный гибкий черный Top Cable |  |  |  | м | 105 | 45.45 | 4772.41 | 20% | 954.48 | 5726.89 |  | 55.9691
| 131R006.R100 TOPFLEX V-K H07V-K 1*6 Провод монтажный гибкий красный Top Cable |  |  |  | м | 105 | 45.45 | 4772.41 | 20% | 954.48 | 5726.89 |  | 55.9691
| 131N016.R100 TOPFLEX V-K H07V-K 1*16 Провод монтажный гибкий черный Top Cable |  |  |  | м | 75 | 123.7 | 9277.42 | 20% | 1855.49 | 11132.91 |  | 152.3296
| 131R016.R100 TOPFLEX V-K H07V-K 1*16 Провод монтажный гибкий красный Top Cable |  |  |  | м | 40 | 123.7 | 4948.01 | 20% | 989.61 | 5937.62 |  | 152.3296
| 131R016.R100 TOPFLEX V-K H07V-K 1*16 Провод монтажный гибкий красный Top Cable |  |  |  | м | 35 | 123.7 | 4329.51 | 20% | 865.9 | 5195.41 |  | 152.3296
| 131N025.R100 TOPFLEX V-K H07V-K 1*25 Провод монтажный гибкий черный Top Cable |  |  |  | м | 30 | 197.73 | 5931.93 | 20% | 1186.39 | 7118.32 |  | 243.4934
| 131R025.R100 TOPFLEX V-K H07V-K 1*25 Провод монтажный гибкий красный Top Cable |  |  |  | м | 30 | 197.73 | 5931.93 | 20% | 1186.39 | 7118.32 |  | 243.4934
| 131N035 TOPFLEX V-K H07V-K 1*35 Провод монтажный гибкий черный Top Cable |  |  |  | м | 45 | 275.98 | 12419.1 | 20% | 2483.82 | 14902.92 |  | 339.8539
| 131N035 TOPFLEX V-K H07V-K 1*35 Провод монтажный гибкий черный Top Cable |  |  |  | м | 11 | 275.98 | 3035.78 | 20% | 607.16 | 3642.94 |  | 339.8539
| 131R035 TOPFLEX V-K H07V-K 1*35 Провод монтажный гибкий красный Top Cable |  |  |  | м | 56 | 275.98 | 15454.88 | 20% | 3090.98 | 18545.86 |  | 339.8539
| 131N050 TOPFLEX V-K H07V-K 1*50 Провод монтажный гибкий черный Top Cable |  |  |  | м | 15 | 395.46 | 5931.93 | 20% | 1186.39 | 7118.32 |  | 486.9868
| 131R050 TOPFLEX V-K H07V-K 1*50 Провод монтажный гибкий красный Top Cable |  |  |  | м | 15 | 395.46 | 5931.93 | 20% | 1186.39 | 7118.32 |  | 486.9868
| 131N070 TOPFLEX V-K H07V-K 1*70 Провод монтажный гибкий черный Top Cable |  |  |  | м | 12 | 551.02 | 6612.27 | 20% | 1322.46 | 7934.73 |  | 678.5503
| 3003002M XTREM H07RN-F 0,6/1 kV 3G2.5 Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией Top Cable |  |  |  | м | 31 | 96.05 | 2977.52 | 20% | 595.51 | 3573.03 |  | 118.2802
| 3003004G XTREM H07RN-F/DN-F 0,6/1 kV 3G4 Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией Top Cable |  |  |  | м | 5 | 144.81 | 724.07 | 20% | 144.82 | 868.89 |  | 178.3254
| 3003006G XTREM H07RN-F 0,6/1 kV 3G6 Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией Top Cable |  |  |  | м | 8 | 197.73 | 1581.85 | 20% | 316.37 | 1898.22 |  | 243.4934
| 3005006 XTREM H07RN-F 0,6/1kV 5G6 Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией Top Cable |  |  |  | м | 2 | 319.56 | 639.11 | 20% | 127.82 | 766.93 |  | 393.5202
| 3005010 XTREM H07RN-F 0,6/1kV 5G10 Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией Top Cable |  |  |  | м | 2 | 556.65 | 1113.29 | 20% | 222.66 | 1335.95 |  | 685.4833
Ultracell | Батарея свинцово-кислотная 12В/100Ah |  |  |  | шт. | 50 | 7251.9256 | 362596.28 | 20% | 72519.256 | 435115.536 | 1109091.37 | 10661.365 | 22.5119 | 249677.39
| Батарея свинцово-кислотная 12В/150Ah |  |  |  | шт. | 10 | 11104.512 | 111045.12 | 20% | 22209.024 | 133254.144 |  | 16325.2166 |  |  | 21190.1263
| Батарея свинцово-кислотная 12В/200Ah |  |  |  | шт. | 40 | 14715.3655 | 588614.62 | 20% | 117722.924 | 706337.544 |  | 21633.6862
| Батарея свинцово-кислотная 12В/55Ah |  |  |  | шт. | 10 | 4683.535 | 46835.35 | 20% | 9367.07 | 56202.42 |  | 6885.4645
GoodWe | Децентрализованный инвертор GW1000-NS |  |  |  | шт. | 3 | 66300 | 46797.4 | 20% | 9359.48 | 56156.88 | 496089.82 | 102301.5997 | 28.5842 | 141803.37
| Децентрализованный инвертор GW15KN-DT |  |  |  | шт. | 2 | 77729.77 | 155459.54 | 20% | 31091.908 | 186551.448 |  | 119937.8555
| Децентрализованный инвертор GW3000-NS |  |  |  | шт. | 2 | 25555.395 | 51110.79 | 20% | 10222.158 | 61332.948 |  | 39432.2442
| Децентрализованный инвертор GW5000D-NS |  |  |  | шт. | 3 | 39756.12 | 119268.36 | 20% | 23853.672 | 143122.032 |  | 61344.1127
| Децентрализованный инвертор GW8000-DT |  |  |  | шт. | 2 | 61726.865 | 123453.73 | 20% | 24690.746 | 148144.476 |  | 95245.2042
| Комплект х10 Профнастил ХMR-VI-02 |  |  |  |  | 1 | 11428.33 | 11428.33 | 20% | 2285.666 | 13713.996 | 287486.67 | 15224.5931 | 11.015 | 31666.6667
| Комплект х10 Фальц |  |  |  |  | 1 | 10621.67 | 10621.67 | 20% | 2124.334 | 12746.004 |  | 14149.9768
| Комплект х18 Профнастил ХMR-VI-02 |  |  |  |  | 1 | 19810 | 19810 | 20% | 3962 | 23772 |  | 26390.4866
| Комплект х18 Фальц |  |  |  |  | 1 | 18416.67 | 18416.67 | 20% | 3683.334 | 22100.004 |  | 24534.3202
| Комплект х2 Профнастил MR-VI-02 |  |  |  |  | 1 | 3090 | 3090 | 20% | 618 | 3708 |  | 4116.4363
| Комплект х2 Фальц |  |  |  |  | 1 | 2870 | 2870 | 20% | 574 | 3444 |  | 3823.3567
| Комплект х34 Профнастил ХMR-VI-02 |  |  |  |  | 1 | 37913.33 | 37913.33 | 20% | 7582.666 | 45495.996 |  | 50507.3815
| Комплект х34 Фальц |  |  |  |  | 1 | 35346.67 | 35346.67 | 20% | 7069.334 | 42416.004 |  | 47088.1283
| Комплект х4 Профнастил MR-VI-02 |  |  |  |  | 1 | 4628.33 | 4628.33 | 20% | 925.666 | 5553.996 |  | 6165.7689
| Комплект х4 Фальц |  |  |  |  | 1 | 4261.67 | 4261.67 | 20% | 852.334 | 5114.004 |  | 5677.3117
| Комплект х51 Профнастил ХMR-VI-02 |  |  |  |  | 1 | 55886.67 | 55886.67 | 20% | 11177.334 | 67064.004 |  | 74451.1064
| Комплект х51 Фальц |  |  |  |  | 1 | 52073.33 | 52073.33 | 20% | 10414.666 | 62487.996 |  | 69371.0509
| Комплект х6 Профнастил MR-VI-02 |  |  |  |  | 1 | 7151.67 | 7151.67 | 20% | 1430.334 | 8582.004 |  | 9527.312
| Комплект х6 Фальц |  |  |  |  | 1 | 6638.33 | 6638.33 | 20% | 1327.666 | 7965.996 |  | 8843.4507
| Комплект х8 Профнастил MR-VI-02 |  |  |  |  | 1 | 9005 | 9005 | 20% | 1801 | 10806 |  | 11996.2813
| Комплект х8 Фальц |  |  |  |  | 1 | 8345 | 8345 | 20% | 1669 | 10014 |  | 11117.0424
| Контроллер заряда JUTA DY1024DU LED USB-выход 10A (12B, 24B) |  |  |  |  | 5 | 891.666 | 4458.33 | 20% | 891.666 | 5349.996 |  | 1069.9992
| Контроллер заряда JUTA DY2024DU LED USB-выход 20A (12B, 24B) |  |  |  |  | 5 | 1308.334 | 6541.67 | 20% | 1308.334 | 7850.004 |  | 1570.0008
| Полка 600*600 |  |  |  | 10 комплектов | 20 | 455.8335 | 9116.67 | 20% | 1823.334 | 10940.004 | 21316.67 | 675.3036 | 23.4558 | 5000 | 2 | 3158.0004
| Регулируемая опора |  |  |  |  | 40 | 50 | 2000 | 20% | 400 | 2400 |  | 74.0735 |  |  | 4
| Стойка 600 (2 мм) |  |  |  |  | 40 | 85.8332 | 3433.33 | 20% | 686.666 | 4119.996 |  | 127.1594 |  |  | 4
| Уголок оцинкованный |  |  |  |  | 160 | 16.6667 | 2666.67 | 20% | 533.334 | 3200.004 |  | 24.6912 |  |  | 16
| Усилитель полки 600 |  |  |  |  | 60 | 68.3333 | 4100 | 20% | 820 | 4920 |  | 101.2338 |  |  | 6
| Инвертор Multi 12/500/20-16 230V |  |  |  |  | 15 | 17006.5987 | 255098.98 | 20% | 51019.796 | 306118.776 | 3431738.11 | 21575.8376 | 5.7229 | 196394.01
| Инвертор MultiPlus 24/1200/25-16 230V VE.Bus |  |  |  |  | 10 | 29407.243 | 294072.43 | 20% | 58814.486 | 352886.916 |  | 37308.2186
| Инвертор MultiPlus 48/3000/35-50 230V VE.Bus |  |  |  |  | 5 | 47555.488 | 237777.44 | 20% | 47555.488 | 285332.928 |  | 60332.4338
| Инвертор MultiPlus Compact 24/2000/50-30 230V VE.Bus |  |  |  |  | 5 | 46335.184 | 231675.92 | 20% | 46335.184 | 278011.104 |  | 58784.2652
| Инвертор Phoenix Inverter 12/250 230V VE.Direct SCHUKO |  |  |  |  | 20 | 3401.32 | 68026.4 | 20% | 13605.28 | 81631.68 |  | 4315.1679
| Инвертор Quattro 48/10000/140-100/100 230V VE.Bus |  |  |  |  | 3 | 148729 | 446187 | 20% | 89237.4 | 535424.4 |  | 188688.6859
| Инвертор Quattro 48/15000/200-100/100 230V VE.Bus |  |  |  |  | 3 | 195379.17 | 586137.51 | 20% | 117227.502 | 703365.012 |  | 247872.5659
| Интерфейс MK3-USB (VE.Bus to USB) |  |  |  |  | 6 | 2755.6983 | 16534.19 | 20% | 3306.838 | 19841.028 |  | 3496.0841
| Кабель VE.Direct 1,8m |  |  |  |  | 6 | 590.5083 | 3543.05 | 20% | 708.61 | 4251.66 |  | 749.1628
| Контроллер заряда BlueSolar MPPT 150/70 CAN-bus |  |  |  |  | 3 | 25588.6333 | 76765.9 | 20% | 15353.18 | 92119.08 |  | 32463.646
| Контроллер заряда BlueSolar MPPT 150/85 CAN-bus |  |  |  |  | 3 | 31493.7033 | 94481.11 | 20% | 18896.222 | 113377.332 |  | 39955.2575
| Контроллер заряда SmartSolar MPPT 100/20 Retail |  |  |  |  | 35 | 5668.8663 | 198410.32 | 20% | 39682.064 | 238092.384 |  | 7191.946
| Контроллер заряда SmartSolar MPPT 100/50 |  |  |  |  | 10 | 11692.036 | 116920.36 | 20% | 23384.072 | 140304.432 |  | 14833.3876
| Контроллер заряда SmartSolar MPPT 150/60-MC4 |  |  |  |  | 5 | 21651.92 | 108259.6 | 20% | 21651.92 | 129911.52 |  | 27469.2382
| Контроллер заряда SmartSolar MPPT 250/60-MC4 |  |  |  |  | 5 | 25588.632 | 127943.16 | 20% | 25588.632 | 153531.792 |  | 32463.6443
| Многофункциональное инверторное оборудование EasySolar 24/1600/40-16 230V MPPT 100/50 |  |  |  |  | 2 | 54326.635 | 108653.27 | 20% | 21730.654 | 130383.924 |  | 68922.8151
| Многофункциональное инверторное оборудование EasySolar 48/3000/35-50 МРРТ 150/70 Color Control |  |  |  |  | 2 | 79718.425 | 159436.85 | 20% | 31887.37 | 191324.22 |  | 101136.731
| Многофункциональное инверторное оборудование EasySolar 48/5000/70-100 МРРТ 150/100 Color Control |  |  |  |  | 2 | 128730.505 | 257461.01 | 20% | 51492.202 | 308953.212 |  | 163317.1058
| Панель управления и мониторинга системы Venus GX |  |  |  |  | 3 | 11810.1367 | 35430.41 | 20% | 7086.082 | 42516.492 |  | 14983.2189
| Приставка VE.Direct BlueTooth Smart dongle |  |  |  |  | 2 | 3280.59 | 6561.18 | 20% | 1312.236 | 7873.416 |  | 4162.0008
| Сетевой кабель RJ45 UTP 1,8m |  |  |  |  | 6 | 393.67 | 2362.02 | 20% | 472.404 | 2834.424 |  | 499.4391
Штойбли | Разъем штекерный МС4, PV-KST4/6ll-UR |  |  |  |  | 500 | 46.2 | 23100 | 20% | 4620 | 27720 |  | 55.44 | 0 | 0
| Разъем гнездовой МС4, PV-KBT4/6ll-UR |  |  |  |  | 500 | 60.1 | 30050 | 20% | 6010 | 36060 |  | 72.12
| Разветвитель гнездовой PV-AZB4 МС4 |  |  |  |  | 200 | 244.04 | 48808 | 20% | 9761.6 | 58569.6 |  | 292.848
| Разветвитель штекерный PV-AZS4 MC4 |  |  |  |  | 200 | 240.5 | 48100 | 20% | 9620 | 57720 |  | 288.6
Спэйрс | Наконечник кольцевой НКИ 2.5- 6 синий |  |  |  |  | 500 | 2.5 | 1250 | 20% | 250 | 1500 |  | 3 | 0 | 0
| Наконечник ТМЛ 16-8-6 луженый |  |  |  |  | 400 | 16.8583 | 6743.33 | 20% | 1348.666 | 8091.996 |  | 20.23
| Наконечник ТМЛ 25-8-7 луженый |  |  |  |  | 100 | 18.575 | 1857.5 | 20% | 371.5 | 2229 |  | 22.29
| Наконечник ТМЛ 35- 8-9 луженый |  |  |  |  | 100 | 30.6333 | 3063.33 | 20% | 612.666 | 3675.996 |  | 36.76
| Наконечник ТМЛ 50- 8-11 луженый |  |  |  |  | 100 | 39.1667 | 3916.67 | 20% | 783.334 | 4700.004 |  | 47
| Наконечник медный луженый ТМЛ 70-10-13 |  |  |  |  | 20 | 39.4585 | 789.17 | 20% | 157.834 | 947.004 |  | 47.3502
| Контракт | Экспедитор | Назначение платежа | Описание груза | Количество мест | Вес груза | № Счета | Дата счета | Сумма счета, вкл НДС | Сумма счета, без НДС
| Спэйрс | МиМ | Авто | Крышные крпеления |  |  | 21315591 | 2019-04-10 | 38000 | 31666.6667
| ТорнадоЛого |  |  | Скотч |  |  | 21315591 | 2019-04-10 | 3000 | 2500
| Метстелаж |  |  | Стелажи |  |  | 21315591 | 2019-04-10 | 6000 | 5000
| Мега Групп |  | Авто | Распределительные щиты |  | 600 | 21315359 | 2019-04-08 |  | 20000
| Ultracell | МиМ | Обеспечительный платёж | АКБ | 3 | 4673
Пошлина
НДС
|  |  | ТО |  |  |  | 21315774 | 2019-04-12 | 25100
|  |  | Авто |  |  |  | 21315331 | 2019-04-05 | 224577.39
| Victron | МиМ | Пошлина | Инверторы | 4 | 1227
НДС
|  |  | РФ | [5 empty] | 35040 | 29200
|  |  | ТО |  |  |  | 21316428 | 2019-04-19 | 48967
|  |  | Авто |  |  |  | 21315910 | 2019-04-15 | 118227.01
| GoodWe | МиМ | Обеспечительный платёж | Инверторы | 2 | 254 |  |  |  | 0
|  |  | НДС | [6 empty] | 0
|  |  | ТО |  |  |  | 21315619 | 2019-04-10 | 71514.25
|  |  | Авиа |  |  |  | 21314772 | 2019-03-25 | 70289.12
Note on Q73: 1 комплект